



**IEPIRKUMA**

**„Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana”**

**NOLIKUMS**

**Identifikācijas Nr.: ĀND 2018/74**

**Ādažos**

**2018**

1. **Vispārējā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** ĀND 2018/74
   2. **Pasūtītājs:** Ādažu novada dome
   3. **Pasūtītāja rekvizīti**:

|  |  |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

* 1. **Kontaktpersona**: Zane Liepiņa, tālr.: 67996298, e-pasts: [zane.liepina@adazi.lv](mailto:zane.liepina@adazi.lv);

1. **Informācija par iepirkumu**
   1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
   2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv/).
   3. Iepirkums tiek veikts Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. (Līgums Nr.1-20/42 par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” finansēšanas un izpildes kārtību, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/52/2018, aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība”, apakšaktivitāte – 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes”).
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018.gada 12.jūnijam** plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu (t.sk., kurjerpastu). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.
   3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   4. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 3.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 3.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 4.1. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   5. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.
   6. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas), **klāt pievienojot arī visa piedāvājuma elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā**. Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
* Atzīme „Neatvērt līdz **2018.gada 12.jūnijam** plkst. 10:00”;
  1. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trīs daļām:
* pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
* tehniskais piedāvājums;
* finanšu piedāvājums.
  1. Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
  4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu.
  5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
  6. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.
  7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.
  8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
  9. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
  10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets ir Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana. Skatīt Tehnisko specifikāciju.
   2. **Vēlama** **objekta apskates sanāksmes apmeklēšana**, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis parādīs objektu. Visi jautājumi, kas saistīti ar līguma izpildes nosacījumiem, uzdodami rakstiski iepirkuma komisijai.

Sanāksmes norises laiks: 2018.gada 05.jūnijā, plkst. 15:00.

Tikšanās vieta tiks precizēta pa telefonu, piesakoties sanāksmei pie nolikumā 5.3. punktā norādītās kontaktpersonas. Vietas apskatei Pasūtītājs nodrošinās ūdenstransportu.

**Dalība sanāksmei jāpiesaka vismaz 2 (divas) dienas iepriekš.**

* 1. Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, tālr. 67 443539, [artis.bruvers@adazi.lv](mailto:artis.bruvers@adazi.lv).
  2. Iepirkums nav sadalīts daļās – pretendentiem jāiesniedz viens piedāvājums par visu apjomu. Nepilnīgs piedāvājums netiks vērtēts.
  3. Darbu izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no darbu uzsākšanas dienas (orientējoši jūlijā).
  4. Ja iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, tad Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu vai atlikt iepirkuma līguma slēgšanu (piedāvājuma derīguma termiņā) līdz brīdim, kad tiks atrasti papildu finanšu līdzekļi.
  5. Piedāvājuma derīguma termiņš – 45 (četrdesmit piecas) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1. **Kvalifikācijas prasības**
   1. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu vai pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai reģistrēsies būvkomersantu reģistrā.
   2. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir līdzvērtīga pieredze **niedru pļaušanā un niedru slīkšņas izrakšanā un kanāla aizsērējuma izvākšanā** – noslēgti un izpildīti vismaz 2 (divi līgumi), kur katra līguma līgumcena ir vismaz 70% apjomā, līguma priekšmets ir niedru pļaušana un dūņu vai niedrāju izmantošanā un niedru slīkšņas izrakšanā un kanāla aizsērējuma izvākšana un par katra līguma izpildi sniegta pozitīva pasūtītāja atsauksme.
   3. Pretendents Būvniecībā var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kur līguma priekšmets ir niedru pļaušana un dūņu vai niedrāju izmantošana un niedru slīkšņas izrakšana un kanāla aizsērējuma izvākšana un katra līguma kopējā līgumcena ir 70 % apjomā no piedāvātās cenas.
   4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apstiprināta kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā būvniecības laikā
   5. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.
2. **Kvalifikācijas dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (atbilstoši B1 formai).
   2. Pieteikumu aizpilda arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās.
   3. Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt B2 formu), pievienojot pozitīvu pasūtītāja atsauksmi par katra nolikuma 6.2.punkta prasībām atbilstošā līguma izpildi.
   4. Informācija par Pretendenta piedāvāto speciālistu, piedāvātā speciālista CV.
   5. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Polisi var aizstāt ar apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu Pretendentam izsniegt šādu polisi ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
   6. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem vairāk par 10% no līguma summas:

* visu apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (B3 pielikums),
* Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (B4 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
* dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

1. **Tehniskais piedāvājums**
   1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo brīvā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).
2. **Finanšu piedāvājums**
   1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo aizpildot Finanšu piedāvājuma formu (B5 pielikums).
3. **Piedāvājumu izvēles kritēriji**
   1. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |  |  |
| A | Piedāvātā preces cena līgumcena (bez PVN) | *A = Azem/ Apied x N*  (*Azem* – viszemākā piedāvātā cena; *Apied* – vērtējamā piedāvājuma cena; *N* – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība) | 1-70 | 70 |
| B | Darbu izpilde termiņš | 5 mēneši  (2 punkti)  4 mēneši  (4 punkti)  3 mēneši  (6 punkti)  2 mēneši  (8 punkti)  1 mēnesis  (10 punkti) | 1-10 | 10 |
| C | Tehnikā izmantojamā degviela | Atjaunojamie enerģijas avoti un biodegviela\*  (10 punkti)  Dīzeļdegviela, benzīns  (5 punkti) | 1-10 | 10 |
| D | Tehnikā (visām tehnikas vienībām uz ūdens) izmantojamā hidrauliskā eļļa | Hidrosistēmas uzpildītas ar videi draudzīgu eļļu, ko apliecina eko sertifikāts  (10 punkti)  Hidrosistēmas nav uzpildītas ar videi draudzīgu eļļu (0 punkti) | 1-10 | 10 |

\*Atjaunojamie enerģijas avoti attiecībā uz elektrības un ūdeņraža ražošanu ietver saules, vēja, biomasas, ūdens un ģeotermālo enerģiju. Biodegviela ietver biodīzeli, bioetanolu un biogāzi. Biodīzeli iegūst no dažādām eļļām, piemēram, augu, palmu vai rapšu eļļas. Bioetnolu var iegūt no kultūraugiem, piemēram, cukurniedrēm un kukurūzas. Biogāze rodas no bioloģiski noārdāmiem, piemēram, kanalizācijas, sadzīves atkritumiem un augu daļām.

* 1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

P = A + B + C+D, kur

P - pretendenta piedāvājuma kopējais skaitliskais vērtējums.

A – kopējā cena.

B – darbu izpildes termiņš.

C –izmantojamā degviela.

D – tehnikā **(**visām tehnikas vienībām uz ūdens) izmantojamā hidrauliskā eļļa.

* 1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst tā pretendenta piedāvājumu, kas vērtēšanā saņem visaugstāko punktu novērtējumu. Iegūtie skaitļi tiek noapaļoti ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
  2. Vienlīdzīga punktu kopējā skaitliskā vērtējuma gadījumā izšķiroša nozīme ir kritērijam “Piedāvātā kopējā līgumcena”.

1. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto lētāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.
   2. Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.
   3. Iespējams avanss līdz 20% apjomā no līgumcenas, pretendentam iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītā avansa apjomā.

Atlikusī samaksa - pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

* 1. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents nesniedz atbildi/komentārus par iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
  2. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

1. **Informācijas apmaiņa**
   1. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
   2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

A pielikums: Tehniskā specifikācija

**Tehniskā specifikācija**

1. **Detalizēts pakalpojuma apraksts**:
   1. Veikt Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma niedru pļaušanu ~200m garumā un ~20m platumā, bet ne vairāk kā 4000m2 platībā un nopļauto niedru novietošanu krastā. Darbu izpildes termiņš (līdz 01.10.2018.).
   2. Veikt niedru slīkšņas izrakšanu un kanāla aizsērējuma izvākšanu ~100m garā posmā un ~15m platumā, bet ne vairāk kā 1500m2 un izraktās masas novietošanu krastā. Darbu izpildes termiņš (līdz 01.10.2018.)
   3. Veikt nopļauto niedru aizvešanu, paredzot tās pārvietot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (~20km attālumā no Objekta), kur paredzēta arī zaļo atkritumu kompostēšana. Pēc izraktās masas notecināšanas veikt tās daļēju izlīdzināšanu Ādažu novada domes īpašuma ietvaros, kā arī paredzēt dūņu izvešanu uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Izraktās masas izlīdzināšana un aizvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni, tai skaitā arī nopļauto niedru aizvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni paredzēta kā komplekss darbs, mērvienība komplekts. Darbu izpildes termiņš (līdz 31.01.2019.).
   4. Saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinuma 4.2. punktu (Pielikums Nr.2), darbus nedrīkst veikt no 2018.gada 1.oktobra līdz 15.novembrim.
2. **Mērķis**:
   1. Īstermiņā: Veikt Lilastes ezera un Dūņezera apsaimniekošanai nepieciešamo savienojuma tīrīšanu, lai nodrošinātu laivu izbraukšanas iespējas, paredzot niedru pļaušanu un niedru slīkšņu izvākšanu.
   2. Ilgtermiņā: Veikt ezera apsaimniekošanu un biotopu kopšanu, lai nepieļautu ezeru savienojuma aizaugšanu un nosprostojumu.
3. **Līguma izpildes termiņš:** 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4. **Prasības pakalpojuma izpildes speciālistiem:**

* Būvdarbi objektā jāveic ievērojot darba drošības, vides aizsardzības spēkā esošos normatīvos aktus un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kuri reglamentē būvniecību. Būvdarbi veicami būvdarbu vadītāja vadībā.
* Lilastes un Dūņezera savienojumam jābūt attīrītam no krūmājiem, apauguma un sadzīves atkritumiem.
* Darbi jāveic pa gultni, nepasliktinot apkārtējās vides stāvokli.

1. Prasības attiecībā uz **darba rezultātu noformējumu** (failu formāts, kopiju skaits, utt.).

Sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts (2 oriģināleksemplāri).

1. **Vides saudzēšanas prasību** iekļaušana.

Ņemt vērā 18.08.2017. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus Nr.RI17TN0447 (Pielikums Nr.1) un 07.05.2018. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izsniegto Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par Lilastes un Dūņezera savienojuma tīrīšanu (Pielikums Nr.2).

Nelabvēlīgas ietekmes uz zivju resursiem samazināšanai:

* Kanāla aizsērējuma izvākšanas darbos izmantot tehniku, kuras ekspluatācija ir saistīta ar iespējami mazu uzduļķojumu veidošanos;
* Novērst ūdens piesārņošanu ar naftas produktiem vai citām vielām no izmantojamās tehnikas;
* Paveikt darbus iespējami īsā laikā.

1. **Darba drošības, satiksmes organizācijas nosacījumi**, u.tml.

Saskaņošana veicama ar piegulošo zemju īpašniekiem, pašvaldības būvvaldi un LR kompetentām institūcijām, ja to prasa Projekta specifikācija.

1. Pakalpojuma **pieņemšanas–nodošanas kārtība,** aktu paraugi.

Pēc darbu pabeigšanas, pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz darbu pieņemšanu. Veicot objekta pieņemšanu, parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr. B6).

1. Paredzēto darbu nosaukums un apjoms

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums** | **Skaits** | **Mērvienība** |  |
| 1. | Niedru pļaušana, t.sk. izvākšana un novietošana krastā | 4000,00 | m2 |  |
| 2. | Niedru slīkšņas un sakneņu izrakšana, t.sk. aizvešana un novietošana krast | 1500,00 | m2 |  |
| 3. | Niedru un niedru sakneņu utilizēšana (aptuveni 500m3 izvešana) | 1 | kompl. |  |

1. Pārskata shēma.



Attēls. Lilastes un Dūņezera savienojums

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo brīvā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, 18.08.2017. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskiem noteikumiem Nr.RI17TN0447 (Pielikums Nr.1) un 07.05.2018. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izsniegto Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par Lilastes un Dūņezera savienojuma tīrīšanu (Pielikums Nr.2), papildus norādot šādu informāciju:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kritērijs | Piedāvājums |
|  | Darbu izpilde termiņš\* (kopā mēnešos) |  |
|  | Tehnikā izmantojamā degviela | *Pretendentam klāt jāpievieno transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir uzrādītas atbilstošas degvielas tehnoloģijas specifikācija.* |
|  | Tehnikā (visām tehnikas vienībām uz ūdens) izmantojamā hidrauliskā eļļa | *Pretendentam klāt jāpievieno eko sertifikāts (ja attiecas).* |

\*Klāt jāpievieno darbu izpilde grafiks (ņemot vērā, ka darbu uzsākšana plānota jūlijā un tehnisko specifikāciju 1.4. punktu).

B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

1 pielikums: Pieteikuma veidne

**Pieteikums dalībai iepirkumā**

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu** | | | | |
| **Pretendenta nosaukums:** | |  | | |
| **Reģistrācijas numurs:** | | **LV-** | | |
| **Juridiskā adrese:** | | **LV-** | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti** | | | | |
| **Bankas nosaukums:** |  | | | |
| **Bankas kods:** |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

Kopējā piedāvājuma līgumcena: **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** bez PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

B2 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne

**VEIKTO DARBU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu raksturojums** | **Darbu vērtība bez PVN (EUR)** | **Vieta** | **Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms**  **(% no darbu vērtības bez PVN)** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)** | **Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

***Pielikumā:***

Atsauksme Nr.1 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.2 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

B3 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona* | **Nododamo darbu apjoms (% no kopējās cenas bez PVN)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

B4 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,

apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 10 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |

B5 pielikums: Finanšu piedāvājumu forma

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma pilnīgu izpildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums** | **Summa kopā**  **(bez PVN)** | **PVN 21%** | **Summa kopā**  **(ar PVN)** |
| 1. | Niedru pļaušana, t.sk. izvākšana un novietošana krastā |  |  |  |
| 2. | Niedru slīkšņas un sakneņu izrakšana, t.sk. aizvešana un novietošana krastā |  |  |  |
| 3. | Niedru un niedru sakneņu utilizēšana |  |  |  |
| **KOPĀ** | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** |  |
| **Amata nosaukums:** |  |
| **Paraksts:** |  |
| **Datums:** |  |

B6 pielikums: pielikums Līgumam

**PIEŅEMŠANAS–NODOŠANAS AKTS**

Ādažos, 201\_.gada \_.\_\_\_\_\_\_\_

**IZPILDĪTĀJS,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ko pārstāv

(nosaukums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nodod un

(vārds, uzvārds, amats)

**ĀDAŽU NOVADA DOME (Pasūtītājs),** reģ. Nr.90000048472, ko pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, amats)

pieņem

saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – Līgums),

izpildītos darbus / pakalpojumus *(nevajadzīgo svītrot)*.

Akts sastādīts par to, ka Līgumā noteiktie darbi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(norādīt Līguma priekšmeta aprakstu tā, kā noteikts Līgumā)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ir izpildīti / pakalpojums sniegts** *(nevajadzīgo svītrot)*, **šādā apjomā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LĪGUMĀ NOTEIKTĀS PRASĪBAS** | **Netika prasīts** | **JĀ** | **NĒ** |
| Darbu izpildes pārbaude tika veikta klātesot Izpildītāja pārstāvim |  |  |  |
| Līgums izpildīts termiņā\* |  |  |  |
| Darbi izpildīti atbilstoši Izpildītāja noteiktajām kvalitātes prasībām |  |  |  |
| Darbi tika uzsākti Līgumā noteiktajā termiņā |  |  |  |
| Līgumā noteiktie dokumenti (darbu izpildes plāni, laika grafiki, u.c.) tika iesniegti |  |  |  |
| Izpildītājs uzrādīja izmantoto materiālu sertifikātus un citus kvalitātes dokumentus |  |  |  |
| Izpildītājs nodrošināja būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā |  |  |  |
| Izpildītājs piedalījās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs |  |  |  |
| Izpildītājs sniedza kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju termiņā |  |  |  |
| Izpildītājs pildīja Pasūtītāja dotos norādījumus |  |  |  |

\*Ja ir bijis Darbu izpildes termiņa kavējums, kavēto dienu skaits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pieņemto Darbu / Pakalpojumu *(nevajadzīgo svītrot)* kopējā summa ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR ( \_\_\_\_ *euro un \_\_\_\_\_ centi*) bez PVN, PVN 21 % ir \_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi*), un kopējā summa ir \_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_ centi*).

Šis akts satur pilnīgu un abpusēju vienošanos, par to, ka akta sastādītāji to ir izlasījuši, piekrīt tam un apliecina to ar savu parakstu.

**IZPILDĪTĀJS:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *(paraksta atšifrējums)*

**ĀDAŽU NOVADA DOME:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(paraksta atšifrējums)*

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)