|  | Iekārtas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lifts : celtspēja 800-1125 kg, jauda līdz 7,7 kW, 3 pieturas, 3 durvis, pacelšanas augstums 6,60m, kabīnes apdare – krāsoti lamināta paneļi, durvis – gruntēta tērauda Veicamie darbi: vecā lifta demontāža (esošās šahtas izmēri 1950x2700mm), pēcmontāžas darbi šahtas durvju ailu apdare pēc šahtas durvju montāžas |  | gab. | 1 |  |
| 2. | Invalīdu pacēlājs – kāpņu atzveltnes krēsla pacēlējs, pilnībā automātisks, saliekams sēdeklis un laukums kājām, bloķējošie drošības sensori, grozāms atzveltnes krēsls, drošības siksnas, celtspēja 127 kg, infrasarkanā vadības pults (2 gab), sliežu komplekts, nerūsējošā tērauda atbalsta margas. |  | gab. | 1 |  |
| 3. | Skābekļa piegādes vara caurules Ø100 |  | t.m | 50 |  |