|  | Ū1. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plastmasas ūdensvada caurules d32×3.0 (dn25) | PN 10 | m | 5.0 |  |
| 2. | Plastmasas ūdensvada caurules d25×2.3 (dn20) | PN 10 | m | 13.0 |  |
| 3. | Plastmasas ūdensvada caurules d20×1.9 (dn15) | PN 10 | m | 65.0 |  |
| 4. | Lodveida ventilis dn25 | “NAVAL” | gab. | 1 |  |
| 5. | Lodveida ventilis dn20 | “NAVAL” | gab. | 2 |  |
| 6. | Lodveida ventilis dn15 | “NAVAL” | gab. | 7 |  |
| 7. | Leņķventilis dn15 |  | gab. | 13 |  |
| 8. | Hromēta kapara caurules dn15, L=500mm |  | gab. | 13 |  |
| 9. | Ūdens maisītājs |  | gab. | 10 |  |
| 10. | Izolācija =9mm; dn25 | ‘’Tubolit’’ | m | 5.0 |  |
| 11. | Izolācija =9mm; dn20 | ‘’Tubolit’’ | m | 13.0 |  |
| 12. | Izolācija =9mm; dn15 | ‘’Tubolit’’ | m | 52.0 |  |
| 13. | Ūdensvada cauruļu demontāža |  | m | 60.0 |  |
| 14. | Piesleguma vieta pie esošaiem tīkliem |  | gab. | 1 |  |
|  | S3;S4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas ūdensvada caurules d32×3.0 (dn25) | PN10 | m | 20.0 |  |
| 2. | Plastmasas ūdensvada caurules d25×2.3 (dn20) | PN10 | m | 42.0 |  |
| 3. | Plastmasas ūdensvada caurules d20×1.9 (dn15) | PN10 | m | 62.0 |  |
| 4. | Lodveida ventilis dn25 | “NAVAL” | gab. | 1 |  |
| 5. | Lodveida ventilis dn20 | “NAVAL” | gab. | 2 |  |
| 6. | Lodveida ventilis dn15 | “NAVAL” | gab. | 7 |  |
| 7. | Hromēta kapara caurules dn15, L=500mm |  | gab. | 10 |  |
| 8. | Leņķventilis dn15 |  | gab. | 10 |  |
| 9. | Gumijas kompensators dn25mm |  | gab. | 1 |  |
| 10. | Gumijas kompensators dn20mm |  | gab. | 1 |  |
| 11. | Izolācija =13mm; dn25 | ‘’Tubolit’’ | m | 20.0 |  |
| 12. | Izolācija =13mm; dn20 | ‘’Tubolit’’ | m | 42.0 |  |
| 13. | Izolācija =13mm; dn15 | ‘’Tubolit’’ | m | 49.0 |  |
| 14. | Ūdensvada cauruļu demontāža |  | m | 85.0 |  |
| 15. | Piesleguma vieta pie esošaiem tīkliem |  | gab. | 2 |  |
|  | K1. SADZĪVES KANALIZĀCIJA |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas kanalizācijas caurules d110 |  | m | 25.0 |  |
| 2. | Plastmasas kanalizācijas caurules d75 |  | m | 45.0 |  |
| 3. | Plastmasas kanalizācijas caurules d50 |  | m | 30.0 |  |
| 4. | Klozetpods H=520mm ar slīpu izlaidi | K | k-ts | 1 |  |
| 5. | Klozetpods H=520mm ar vertikālo izlaidi | K | k-ts | 1 |  |
| 6. | Klozetpods bērniem H=300mm ar slīpu izlaidi | BK | k-ts | 1 |  |
| 7. | Izlietne 415×320 ar sifonu | Iz | k-ts | 5 |  |
| 8. | Izlietne Ø510 ar sifonu | Iz | k-ts | 2 |  |
| 9. | Izlietne 600×500 ar sifonu | Iz | k-ts | 2 |  |
| 10. | Izlietne 600×460 ar sifonu | Iz | k-ts | 1 |  |
| 11. | Tīrīšanas lūka dn110 | T.L. | gab. | 1 |  |
| 12. | Tīrīšanas lūka dn50 | T.L. | gab. | 1 |  |
| 13. | Ugunsdrošības manžetes dn110 |  | gab. | 1 |  |
| 14. | Ugunsdrošības manžetes dn75 |  | gab. | 2 |  |
| 15. | Revīzija dn110 | R | gab. | 2 |  |
| 16. | Uzmava dn110 |  | gab. | 2 |  |
| 17. | Revīzija dn75 | R | gab. | 1 |  |
| 18. | Uzmava dn75 |  | gab. | 1 |  |
| 19. | Revīzija dn50 | R | gab. | 3 |  |
| 20. | Uzmava dn50 |  | gab. | 3 |  |
| 21. | Pieslēguma vieta pie esošajiem tīkliem |  | gab. | 1 |  |
| 22. | Kanalizācijas cauruļu demontāža |  | m | 55.0 |  |