Projekts „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība”

Nr.3.DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/012

Apstiprināts

Iepirkumu komisijas

2011. gada 24. janvāra sēdē

protokols Nr.3

Atbildes Nr.1 uz jautājumiem par

iepirkuma „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana (Iepirkuma Nr. ĀND2011/3ERAF) nolikumu.

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Kādi ir Lifta šahtas izmēri - augstums, platums, dziļums un tehniskās šahtas izmēri? | Lifta šahtas izmēri ir 2500 x 1500 mm. Šahtas dziļums ir 1300 mm |

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                               	D.Popovs