## AVK_V
Objekts: | Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija
Ādažu novadā, Gaujas iela 13/15
Pasūtītājs: PSIA "Ādažu slimnīca"
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums/Marka | Ražotājs | Mērv. | Daudz.
1 | 2 |  | 3 | 04.
Ventilācija
PN-1
1 | Gaisa apstrādes iekārta ar automātiku , plakš. siltummainis, el. kalorif., Lp=1600,280Pa,Ln=1470,250Pa MAXI 2000 EL | Systemair | k-ts | 1
2 | Trokšņu slāpētājs STS 100-100-400-300-1500 | Amalva | gab. | 1
3 | Trokšņu slāpētājs STS 100-100-400-300-1200 | Amalva | gab. | 1
4 | Trokšņu slāpētājs STS 100-100-600-200-1200 | Amalva | gab. | 1
5 | Trokšņu slāpētājs LDC315/900 | Amalva | gab. | 1
6 | Aizsargžalūzijas EFD 40-20+AF24 | Systemair | gab. | 1
7 | Aizsargžalūzijas EFD 315+AF25 | Systemair | gab. | 1
8 | Āra reste LG 500x400 | Amalva | gab. | 1
9 | Pārplūdes reste TVA 600x100 | Halton | gab. | 3
10 | Jumtiņš AHJ-315 | Amalva | gab. | 1
11 | Virpuļdifuzors CRS-160 | Systemair | gab. | 2
12 | Virpuļdifuzors CRS-125 | Systemair | gab. | 22
13 | Nosūces difuzors Balance E 100 | Systemair | gab. | 2
14 | Reste VA-2-2-R2-200x100 | Systemair | gab. | 2
15 | Droseļvārsts PRA-250 | Systemair | gab. | 4
16 | Droseļvārsts PRA-200 | Systemair | gab. | 2
17 | Droseļvārsts PRA-160 | Systemair | gab. | 2
18 | Droseļvārsts PRA-125 | Systemair | gab. | 10
19 | Droseļvārsts PRA-100 | Systemair | gab. | 21
20 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVS60-400x200 | Amalva | gab. | 1
21 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-315 | Amalva | gab. | 1
22 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-250 | Amalva | gab. | 4
23 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-125 | Amalva | gab. | 2
24 | Cinkotais gaisa vads 500x400 |  | m | 1
25 | Cinkotais gaisa vads 300x300 |  | m | 3
26 | Cinkotais gaisa vads 200x300 |  | m | 2
27 | Cinkotais gaisa vads 400x200 |  | m | 11
28 | Cinkotais gaisa vads 300x100 |  | m | 4
29 | Cinkotais gaisa vads d315 |  | m | 16
30 | Cinkotais gaisa vads d250 |  | m | 16
31 | Cinkotais gaisa vads d200 |  | m | 8
32 | Cinkotais gaisa vads d160 |  | m | 16
33 | Cinkotais gaisa vads d125 |  | m | 54
34 | Cinkotais gaisa vads d100 |  | m | 88
35 | Čaula no cinkotā skārda d400 |  | m | 1
36 | Elektromontāžas kabeļu |  | k-ts | 1
37 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
38 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
39 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
40 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | k-ts | 1
41 | Siltumizolācija ar follijas segkārtu PAROC Wired Mat AL1 b=100 mm | Paroc | m2 | 3
42 | Siltumizolācija ar follijas segkārtu PAROC Lamella Mat AluCoat b=50 mm | Paroc | m2 | 7
43 | Gaisa vadu demontāža |  | k-ts | 1
P-2
1 | Kanāla ventilators Lp=120, 280 Pa K 150 M | Systemair | k-ts | 1
2 | Elektroniskais temperatūras regulators PULSER | Systemair | k-ts | 1
3 | Kanāla sensors TG-K 330 | Systemair | gab. | 1
4 | Trokšņu slāpētājs LDC 100/900 | Amalva | gab. | 1
5 | Trokšņu slāpētājs LDC 100/600 | Amalva | gab. | 1
6 | Āra reste IGC-160 | Systemair | gab. | 1
7 | Virpuļdifuzors CRS-125 | Systemair | gab. | 1
8 | Filtrs FFR 100/EU7 | Systemair | gab. | 1
9 | Elektriskais sildītājs CB 150/2.1 | Systemair | gab. | 1
10 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-100 | Amalva | gab. | 2
11 | Aizsargžalūzijas EFD 100+AF24 | Systemair | gab. | 1
12 | Droseļvārsts PRA-100 | Systemair | gab. | 1
13 | Cinkotais gaisa vads d160 |  | m | 1
14 | Cinkotais gaisa vads d100 |  | m | 21
15 | Elektromontāžas kabeļu |  | k-ts | 1
16 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
17 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
18 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
19 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | k-ts | 1
20 | Siltumizolācija ar follijas segkārtu PAROC Wired Mat AL1 b=100 mm | Paroc | m2 | 8
N-2
1 | Kanāla ventilators Lp=150, 200 Pa K 100 XL | Systemair | gab. | 1
2 | Ātruma regulators REE 1.5 | Systemair | gab. | 1
3 | Trokšņu slāpētājs LDC 125/900 | Amalva | gab. | 1
4 | Trokšņu slāpētājs LDC 125/600 | Amalva | gab. | 1
5 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-125 | Amalva | gab. | 2
6 | Pretspiediena vārsts RSK-100 | Systemair | gab. | 1
7 | Jumtiņš AHJ-125 | Amalva | gab. | 1
8 | Virpuļdifuzors CRS-125 | Systemair | gab. | 1
9 | Droseļvārsts PRA-125 | Systemair | gab. | 1
10 | Cinkotais gaisa vads d125 |  | m | 21
11 | Čaula no cinkotā skārda d200 |  | m | 1
12 | Elektromontāžas kabeļu |  | k-ts | 1
13 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
14 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
15 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
16 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | k-ts | 1
17 | Siltumizolācija ar follijas segkārtu PAROC Lamella Mat AluCoat b=50 mm | Paroc | m2 | 3
N-3
1 | Kanāla ventilators Lp=100, 190 Pa K 100 XL | Systemair | gab. | 1
2 | Ātruma regulators REE 1 | Systemair | gab. | 1
3 | Trokšņu slāpētājs LDC 100/600 | Amalva | gab. | 1
4 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-100 | Amalva | gab. | 2
5 | Difuzors Balance E 100 | Systemair | gab. | 2
6 | Pretspiediena vārsts RSK-100 | Systemair | gab. | 1
7 | Droseļvārsts PRA-100 | Systemair | gab. | 2
8 | Cinkotais gaisa vads d100 |  | m | 17
9 | Čaula no cinkotā skārda d200 |  | m | 1
10 | Elektromontāžas kabeļu |  | k-ts | 1
11 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
12 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
13 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
14 | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | k-ts | 1
15 | Siltumizolācija ar follijas segkārtu PAROC Lamella Mat AluCoat b=50 mm | Paroc | m2 | 3

## Sheet3
600x400 | 600x250 | 500x300 | 400x300 | 400x250 | 300x150 | 315 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100
26.1 | 13.5 | 11.1 | 38.5 | 6.8 | 3.9 | 46.5 | 6.2 | 50.2 | 47.2 | 122.7 | 60.5
15 | 3 | 1.5 | 9.3 | 6.8 | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 49.4 | 8
1.2 | 3.8 | 5.3 | 5.8 |  |  | 10.7 |  | 3.6 | 11 | 1.5 | 2.8
6.3 | 6.7 | 4.3 | 7.4 |  |  | 4.4 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 3 | 2.8
2.6 |  |  | 16 |  |  | 6.2 |  | 0.5 | 5 | 9 | 15.9
1 | [5 empty] | 9 |  | 7.2 | 4.8 | 8 | 0.7
[6 empty] | 4.4 |  | 7 | 3 | 1.2 | 10
[6 empty] | 6.5 |  | 2.6 | 0.6 | 9 | 0.8
[8 empty] | 7.4 | 6.3 | 0.7 | 1.8
[8 empty] | 5 | 2 | 6.9 | 0.8
[8 empty] | 4.4 | 3.8 | 9 | 2
[8 empty] | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8
[10 empty] | 6 | 6.8
[10 empty] | 2 | 5.8
[10 empty] | 5 | 1.5
1.5
5.5
4.3