## APKURE
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr. P.k. | Darbu un materiālu, iekārtu nosaukums, Izgatavotājvalsts un firma. |  | Mēra | Dau- | Vienības izcenojumi Ls |  | Kopējā izmaksa, Ls
|  |  | vienība | dzums | Materiāli, | D/alga | Materiāli, | D/alga
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Objekts | Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija Ādažu novadā, Gaujas ielā 13/15
Apkure.
1 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | C22/500-1200 | 3: gab.; 4: 2
2 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | C22/900-600 | 3: gab.; 4: 2
3 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | C22/900-1200 | 3: gab.; 4: 1
4 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV11/500-1200 | 3: gab.; 4: 1
5 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-700 | 3: gab.; 4: 2
6 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-800 | 3: gab.; 4: 4
7 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-900 | 3: gab.; 4: 3
8 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-1000 | 3: gab.; 4: 3
9 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-1200 | 3: gab.; 4: 4
10 | Firmas "Purmo" tērauda radiators | CV22/500-1400 | 3: gab.; 4: 4
11 | Termostata galva |  | 3: gab.; 4: 26
12 | Termostata ventilis d.15 |  | 3: gab.; 4: 26
13 | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgventīlis | RLV-N15 | 3: gab.; 4: 5
14 | Radiatoru piesleguma H-grupa |  | 3: gab.; 4: 21
15 | Ventīlis d.15 |  | 3: gab.; 4: 3
16 | Ventīlis d.32 |  | 3: gab.; 4: 5
17 | Ventīlis d.40 |  | 3: gab.; 4: 1
18 | Regulējošais ventīlis d.25 |  | 3: gab.; 4: 1
19 | Firmas "Grundfos" sūknis | MAGNA 25-60 | 3: gab.; 4: 1
20 | Vara caurules d.15x13 |  | 3: m; 4: 143
21 | Vara caurules d.22x20 |  | 3: m; 4: 132
22 | Vara caurules d.28x25.6 |  | 3: m; 4: 22
23 | Vara caurules d.35x32 |  | 3: m; 4: 27
24 | Tērauda caurules d.48x3.5(dn40) |  | 3: m; 4: 36
25 | Tērauda caurules d.76x3.5(dn65) |  | 3: m; 4: 5
26 | Siltuma izolācija d.22x13 | Hateflex | 3: m; 4: 50
27 | Siltuma izolācija d.28x13 | Hateflex | 3: m; 4: 22
28 | Siltuma izolācija d.35x13 | Hateflex | 3: m; 4: 11
29 | Siltuma izolācija d.48x13 | Hateflex | 3: m; 4: 22
30 | Siltuma izolācija PV-AE d.22x20 | Paroc | 3: m; 4: 5
31 | Siltuma izolācija PV-AE d.35x20 | Paroc | 3: m; 4: 16
32 | Siltuma izolācija PV-AE d.48x20 | Paroc | 3: m; 4: 4
33 | Siltuma izolācija PV-AE d.76x30 | Paroc | 3: m; 4: 5
34 | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi |  | 3: k-ts; 4: 1
35 | Automātiskais atgaisotājs |  | 3: gab.; 4: 4
36 | Eļļa krāsa |  | 3: m2; 4: 7
37 | Gruntskrāsa |  | 3: m2; 4: 3
Projekt. A.Kobeļeva