|  | Iekārtas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lifts - S5400: celtspēja 1600 kg, ātrums 1,00 m/s, 3 pieturas, 3 durvis, pacelšanas augstums 6,60m, elektriskais – trošu, kabīnes apdare – krāsots lokšņu tērauds, durvis – gruntēta tērauda | S5400 1600 VF100 C110 | gab. | 1 |  |
| 2. | Invalīdu pacēlājs – kāpņu atzveltnes krēsla pacēlējs, pilnībā automātisks, saliekams sēdeklis un laukums kājām, bloķējošie drošības sensori, grozāms atzveltnes krēsls, drošības siksnas, celtspēja 127 kg, infrasarkanā vadības pults (2 gab), sliežu komplekts, nerūsējošā tērauda atbalsta margas. |  | gab. | 1 |  |
| 3. | Skābekļa piegādes vara caurules Ø100 |  | t.m | 50 |  |