Projekts „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība”

Nr.3.DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/012

Apstiprināts

Iepirkumu komisijas

2010. gada 7. decembra sēdē

protokols Nr.2

Atbildes Nr.1 uz jautājumiem par

iepirkuma „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana (Iepirkuma Nr. ĀND2010/40ERAF) nolikumu.

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Vai nepieciešams veikt ēkas pamatu hidroizolāciju? | Būvdarbus nepieciešams veikt saskaņā ar tehnisko projektu. |
| Vai nepieciešams saglabāt 2.stāvā ārpusē esošās metāla restes? | 2.stāvā ārpusē esošās metāla restes ir nepieciešams saglabāt un pēc fasādes remontdarbiem uzstādīt |
| Vai nepieciešams veikt būvdarbu gaitā radušos būvatkritumu utilizāciju? | Būvdarbu gaitā radušos būvatkritumu utilizāciju nepieciešams veikt saskaņā ar tehnisko projektu. |
| Vai nepieciešams uzstādīt notekcaurules? | Notekcaurules nepieciešams uzstādīt saskaņā ar tehnisko projektu. |
| Vai nepieciešams veikt lifta durvju ārējo apdari? | Nepieciešams novērst pēc lifta nomaiņas darbiem radušos defektus. |
| Vai nepieciešams veikt lifta šahtas krāsošanu? | Nav nepieciešams veikt lifta šahtas krāsošanu. |
| Vai fasādes apdarei nepiecienāms izmantot gludo vai graudaino fasādes apmetumu? | Fasādes apmetuma tips nav noteikts. |
| Vai pasūtītājs veiks avansa maksājumu? | Avansa maksājums paredzēts 20% apmērā. |
| Vai nepieciešams kredītlīnijas apliecinājums? | Jā. Saskaņā ar Nolikuma 3.6. punktu pasūtītājs iesniedz bankas izziņu (oriģinālu), kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi Ls 100 000 (simts tūkstoši lati 00 santīmi), vai bankas apliecinājumu (oriģinālu), kas apliecina, ka pretendentam ir vai līguma noslēgšanas gadījumā tiks piešķirta kredītlīnija saimnieciskās darbības veikšanai un neizmantotās (pieejamās) kredītlīnijas daļas apjoms ir ne mazāks par Ls 100 000 (simts tūkstoši latu 00 santīmi). |
| Vai lifta remontdarbi ir attiecinātās izmaksas? | Lifta remontdarbi ir iekļauti projekta izmaksās. |
| Vai līdzfinansējumam būs nauda? | Jā. Līdzfinansējumam ir paredzēti naudas līdzekļi budžetā. |
| Kā veikt remontdarbus pāreju vietās no fasādes uz piebūvju jumtiem? | Pāreju vietās no fasādes uz piebūvju jumtiem ir jāparedz hidroizolācijas pāreja pēc siltumizolācijas izbūves. |
| Kādi darbi paredzēti jumta karnīzes dēļiem? | Jumta karnīze jāatjauno. |
| Vai tiek mainīti skursteņi? | Ventilācijas izvadu remontdarbi jāveic saskaņā ar projektu. |
| Kas jādara ar jumtiem virs ieejas durvīm? | Jumti virs ieejas durvīm jāuzstāda saskaņā ar projektu. Pēc apšūšanas var izmantot esošo jumtu konstrukciju. |
| Kur var iepazīties ar interjera prasībām? | Interjera prasības iekļautas tehniskajā projektā. Būvdarbu veicējam ir jāievēro tehniskā projektā ietvertās norādes materiālu izvēlnei un tāmē jānorāda izmantojamos materiālus. |
| Kāds no diviem pacēlāju veidiem projektā ir paredzēts: pacēlāju krēsls - uz kura invalīds apsēžas un ceļas uz augstāko stāvu vai pacēlāju platforma - uz kuras invalīds uzbrauc ar ratiņiem un tad ceļas uz augšu? | Projektā paredzēts pacēlāju krēsls. |