Apstiprināts

Iepirkumu komisijas

2011. gada 17. februāra sēdē

protokols Nr.2

Atbildes Nr.1 uz jautājumiem par

iepirkuma „Iekšējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu novadā” (Iepirkuma Nr. ĀND2011/9) tehniskām specifikācijām.

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzam precizēt veicamo darbu apjomu- programmu, piemēram , bet ne tikai - vai darbu apjomā ir iekļauta patērētās enerģijas uzskaite (skaitītāju nolasīšana, paziņošana pasūtītājam vai Latvenergo), atbildīgās personas par elektrosaimniecību norīkošana, elektrosadaļu apkope, bojājumu elektrotīklos novēršana, spuldžu maiņa, bojāto/nefunkcionējošo iekārtu nomaiņa, tehniskās dokumentācijas uzturēšana utt.? | Atbildīgā persona ir Izpildītājs. Darbu apjomā ir iekļauts: 1) patērētās enerģijas uzskaite jāveic 3. objektā (Ādažu novada domes ēka (vecā), Gaujas iela 16, Ādažu novads) un 4. objektā (Baltezera kapsēta, Baltezers, Ādažu novads), paziņojot rādījumus AS „Latvenergo”; 2) elektrosadaļu apkope atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām; 3) bojājumu elektrotīklos novēršana; 4) spuldžu maiņa, bojāto/nefunkcionējošo elektrotīklam piederošo iekārtu nomaiņa; 5) tehniskās dokumentācijas uzturēšana. |
| Lūdzam precizēt veicamo darbu periodiskumu? | Vadu, ierīču izolācijas pārbaudi un pretestības mērījumus jāveic vienu reizi līguma izpildes laikā. |
| Ja darbu apjomā ir jābūt iekļautai bojājumu novēršanai, lampu maiņai - kāds ir sagaidāmais reakcijas laiks uz pieteikumiem (piemēram, spuldžu nomaiņu jāveic vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas; avārijas gadījumā jāierodas objektā ne vēlāk kā divu stundu laikā)? | Sagaidāmais reakcijas laiks uz pieteikumiem: spuldžu un citu elektrotīklam piederošu iekārtu nomaiņu jāveic vienas dienas laikā no pieteikuma saņemšanas, avārijas gadījumā jāierodas objektā ne vēlāk kā divu stundu laikā. |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dainis Popovs