Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā.

| Būvdarbi |  |
| --- | --- |
| Piegāde |  |
| Pakalpojumi | x |

| 1. Pasūtītājs - | Ādažu novada dome |
| --- | --- |

| Tālruņi - | - | 26137715 | Fakss - | 7997828 | e-pasts | dzintars.kronbergs@adazi.lv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Paredzamā iepirkuma priekšmets - | Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana |
| --- | --- |

| 3. Paredzamā iepirkuma apjoms un apraksts - | Skatīt pielikumu Nr.1 |
| --- | --- |

4. Identifikācijas numurs – ĀND2011/12

5. Iepirkuma nomenklatūra (CPV) -   50531200-8

6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Ādaži

7. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

8. Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumu- Ādažu novada domes izpilddirektors Dainis Popovs  67997585

9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks –

Ādažu novada dome (Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164), līdz 2011. gada 1. martam pulksten 11:00 (Netiek rīkota publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme).

10. Publikācijas datums  18.02.2011.

pielikums Nr.1

Iepirkumam ar ID Nr – ĀND2011/12

TEHNISKĀS SPCIFIKĀCIJAS

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana

Objekts: Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Kontaktinformācija: Pirmā ielā 26a, Ādažos, Ādažu novadā, LV – 2164, Tālrunis: 67997458

Prasības:

1) Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2003. gada maijā izdoto Latvijas Valsts Standartu - LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām.

2) Nodrošināt nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

3) Veikt profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4) Vest gāzes patēriņa uzskaiti un informēt par to gāzes piegādātāju saskaņā ar līguma noteikumiem.

5) Sagatavot pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli un iesniegt to attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6) Nodrošināt katlumājas darbību atbilstoši objekta apkures režīmam atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apkures katlu iekārta: Logano tērauda katls SK745 1200kW līdz pēdējām noslēgarmatūrām katlu telpā.

Deglis: Giersch MG3.2-ZM-L-N

Automātika: Logamatic 4311

7) Rezerves daļu iegāde un to nomaiņa, ārpuskārtas apkope vai regulēšana neietilpst līguma izmaksās un tos veic, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi.

Papildus prasības:

Prasības Pretendenta piedāvājumam :

1) Pieteikums dalībai iepirkumā;

2) Katla ražotāja vai tā pārstāvja izsniegts apmācības sertifikāts par katlu un degļu apkalpošanu;

3) AS “Latvijas Gāze” izsniegta apliecība, kas dod tiesības būt atbildīgam par gāzes saimniecības apkalpošanu un veikt Dabas resursu nodokļa norēķinus par patērēto gāzi;

4) Tehniskais piedāvājums (veicamo pakalpojumu apraksts un cita dokumentācija);

5) Finanšu piedāvājums.