APSTIPRINĀTS SIA „Ādažu Ūdens” iepirkuma komisijas 2011. gada 10. augusta sēdē

Precizējumi un atbildes uz jautājumiem iepirkuma procedūrā „Būvdarbi  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros”  (id.Nr.ĀŪ2011/01KF).

Jautājums Nr.1:

Iepirkuma procedūras – Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” nolikuma 9.2.punktā ir prasība, ka pretendenta gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam pretendenta darbības pēdējos trijos gados (2008., 2009., 2010.g.) ir jābūt trīs reizes lielākam par pretendenta piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

Nolikumā, punktā 9.4.4. Pretendenta uzņēmumā ir jābūt ieviestam ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 vai ekvivalents kvalitātes pārvaldības, darba vides un arodveselības pārvaldības sistēmas sertifikāts.

Jautājums – Vai Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām arī šo punktu ietvaros?

Atbilde Nr.1:

Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, taču šādā gadījumā pretendentam jāpierāda, ka tā rīcībā būs attiecīgi resursi, attiecībā uz 9.2.punktā noteikto prasību, apakšuzņēmējam uzņemoties līdzatbildību par pretendenta saistību izpildi, savukārt attiecībā uz 9.4.4.punktā noteikto prasību – pretendentam jāpierāda, ka uzņēmumos, kas veiks Būvdarbus, ir ieviesta attiecīga kvalitātes pārvaldības, darba vides un arodveselības pārvaldības sistēma. Vēršam uzmanību uz to, ka apakšuzņēmēju nomaiņa līguma izpildes laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

Jautājums Nr.2:

Nolikumā D10 pielikumā: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās 4.punktā ir norādīta būvprojektēšana posma organizēšana.

Jautājums – Vai šo punktu nevajadzētu slēgt ārā, jo tehniskais projekts ir jau izstrādāts?

Atbilde Nr.2:

1) Dzēst Nolikuma 53.lpp. vārdus „D10 pielikums:”.

2) Dzēst D9 pielikuma: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 4.punktu „Būvprojektēšanas posma organizēšana”.

Jautājums Nr.3:

Nolikuma 4.3. punktā noteikts, ka iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši no Būvdarbu uzsākšanās datuma, savukārt C1 pielikuma veidnē: Piedāvājuma pielikums darbu izpildes laiks norādīts 12 kalendārie mēneši.

Atbilde Nr.3:

Nolikuma 4.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas datuma.”

Jautājums Nr.4:

Ņemot vērā, ka rīkotās iepirkuma procedūras priekšmets ir Būvdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, lūdzam dzēst nolikuma D10 pielikuma: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas:

a:1apakšpunktu: Ģenerālplāna shēma ar tīklu un sūknētavu izvietojumu;

b 4.apakšpunktu: Būvprojektēšanas posma organizēšana,

kā arī lūdzam izskatīt un precizēt visas tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju sadaļas atbilstoši iepirkuma priekšmetam, t.i., neizmantojamo artēzisko aku tamponēšanai, otrā pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāra būvniecībai, jaunās atdzelžošanas stacijas ēkas un skalošanas ūdeņu nosēdakas izbūvei.

Atbilde Nr.4:

Dzēst D9 pielikuma Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas:

1.punktu „Ģenerālplāna shēma ar tīklu un sūknētavu izvietojumu”,

4.punktu „Būvprojektēšanas posma organizēšana”,

7.punkta a apakšpunktā vārdu „KSS”.

Pretendentam jāsagatavo Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām attiecībā uz paredzamajiem darbiem saskaņā ar Tehnisko projektu.

Pretendentam Tehniskā piedāvājumā jāietver paredzamā darba organizācija, kurā ir jāparedz visus galvenos būvdarbus, t.sk. - neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, otrā pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāra būvniecība, jaunās atdzelžošanas stacijas ēkas un skalošanas ūdeņu nosēdakas izbūve.

Jautājums Nr.5:

Lūdzam precizēt vai Tehniskais projekts ir jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 11.punktam, respektīvi D9 pielikumam?

Atbilde Nr.5:

Pretendentam jāveic līguma izpilde saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” noteikumiem.

Lūdzu skatīt Atbildi Nr.2.

Jautājums Nr.6:

Vai pielikums D10 nav pievienots kļūdas pēc no tīklu rekonstrukcijas konkursa?

Atbilde Nr.6:

Nē, nav.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					A.Dundurs