APSTIPRINĀTS SIA „Ādažu Ūdens” iepirkuma komisijas 2011. gada 13. decembra sēdē

Atbildes uz jautājumiem Nr.2  iepirkuma procedūrā „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀŪ2011/03KF).

| N.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jūsu sniegtajās atbi1dēs Nr.1, atbi1dē Nr.3 ir rakstīts „Uzņēmējs var izvēlēties spiedvadkanalizācijas un ūdensvada izbūves metodi - atklātā veidā vai ar caurduršanas metodi”. Jūsu iedotajā Finanšu piedāvājuma formā D8 ir iedotas seguma atjaunošanas darbi balstoties uz tīklu atklāto izbūves metodi, ņemot vērā, ka Finanšu piedāvājuma formas D8 saturu pretendents nevar mainīt un pozīcijās kur seguma atjaunošana ir uzrādīta balstoties uz tīklu atklāto metodi, bet pretendents iedos cenu balstoties uz ar caurduršanas metodi, tad netiks ievērots tāmes sastādīšanas vienlīdzības princips, Lūdzam precizēt vai nebūs kļūda un Pasūtītājs nepiespiedīs uzņēmēju atjaunot segumu saskaņā ar uzradīto apjomu Finanšu piedāvājuma formā D8 un vai pārbaudes organizācijām veicot izbūves objektu auditu neradīsies jautājumi par tāmes saturu un reālo izbūvēto segumu, ja piemēram, pozīcijā „asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 3932 m2” pretendents uzradīs cenu asfalta seguma izjaukšanai un atjaunošanai - 1000 m2 balstoties uz citu tīklu izbūves metodi, nemainot Finanšu piedāvājuma veidnes saturu D8 | D8 veidnē p.6. norādīts ,ka segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					A.Dundurs