APSTIPRINĀTS SIA „Ādažu Ūdens” iepirkuma komisijas 2011. gada 19. decembra sēdē

Atbildes uz jautājumiem Nr.3  iepirkuma procedūrā „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀŪ2011/03KF).

| N.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ieinteresētais piegādātājs, izskatot iepirkuma nolikumu secina, ka nav norādīta ŪAS (Ūdens attīrīšanas stacijas)vieta. Lūdzam norādīt, kur precīzi atrodas ŪAS. | ŪAS atrašanās vieta redzama www. adazi.lv publisko iepirkumu sadaļā Nolikums. "Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” IDNr.ĀU2011/03KF B.pielikuma 2.dokumenta ŪKT 17 lapā. |
| 2. | Pretendents lūdz nosūtīt artēzisko urbumu pases | Pretendenta pārstāvis artēzisko urbumu pases kopijas ir saņēmis personiski. |
| 3. | Vai prasība, kas minēta nolikuma punkta 9.1.4.3. par prasību attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām „projektu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz divus projektus, kas īstenoti saskaņā ar FIDIC Ilgumu nosacījumiem ūdenssaimniecības jomā un katra būvniecības līguma summa ir ne mazāka par LVL 1 000 000,00 (viens miljons latu) bez PVN" liks izpildīta, ja projektu vadītājs ir piedalījies vienā projektā, kas īstenots pēc FIDIC līguma noteikumiem un līguma summa (projekta budžets 2,957 milj. LVL) ir lielāka par Pasūtītāja prasīto naudas summu. | Nē netiks izpildīta. |
| 4. | Kadagas ūdens sagatavošanas stacijas un otrā pacēluma sūkņu stacijas ēkai jāveic remontdarbi. Lūdzam atsūtīt ēkas projektu, rasējumus vai skices, lai varētu precīzi aprēķināt finanšu piedāvājumu | No Padomju armijas pārņemtajai sūkņu stacijai nav bijis pieejams projekts, nedz arī cita dokumentācija. Iepriekš vienojoties Pretendents stacijas ēku var izpētīt uz vietas. |
| 5. | Izskatot tehnisko projektu secinām, ka paredzēts veikt 2 (divu) veco rezervuāru demontāžas darbus. Lūdzam, atsūtīt rezervuāra atrašanās vietas, aprakstus vai skices, lai precīzāka varētu aprēķināt finanšu piedāvājumu! | Iepirkuma „Tehniska projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”” (ID Nr. ĀU2011/03KF) iepirkuma dokumentācijā lapā UKT-17 ir parādīti jaunbūvējamie ūdens rezervuāri. Demontējamie rezervuāri atrodas tieši zem jaunbūvējamajiem, to tilpums 50 m3 katrs. Demontējamo rezervuāru forma cilindriska, diametrs apmēram 2,5 m, materiāls metāls. Rezervuāri ir apbērti ar grunti, to apakšējā daļa iedziļināta zemē l,5metri no zemes virsmas. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams veikt objekta apskati uz vietas, saskaņojot to ar SIA „Ādažu Ūdens” t. 29508078. |
| 6. | Pretendents lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka Piedāvājuma nodrošinājuma garantija ar derīguma termiņu no 2011.gada 19.decembra līdz 2012. gada 19. martam (90 dienas) tiks uzskatīta par atbilstošu konkursa nolikuma prasībām | Uz Jūsu pieprasījumu par piedāvājuma nodrošinājuma garantijas termiņu līdz 2012. gada 19. martam apstiprinām, ka nodrošinājuma garantija tiks uzskatīta par atbilstošu konkursa nolikuma prasībām. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					A.Dundurs