## Preambula
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PREAMBULA
1. | Pretendentiem ir jāaizpilda cenu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību;
2. | Zemāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas lai pilnīgi pabeigtu darbu, darbu kompleksu un darbojošos iekārtu projektēšanai un izbūvei.
3. | Projektēšanas darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu projektu un rasējumu izstrāde un saskaņošana atbilstoši LR normatīvu prasībām.
4. | Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
5. | Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Izpildītājam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Izpildītājs ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (piem., īpašu analīžu izmaksas, SCADA iekārtu palīgmateriālu izmaksas, piegādātās programmatūras pilnīga dublējumkomplekta izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, Iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas).
6. | Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.
7. | Dokumentā ir iekļautas atsauces uz attiecīgajām Tehnisko specifikāciju sadaļām, tomēr gadījumos, kad nav minētas nekādas atsauces, Būvuzņēmējam jebkurā gadījumā ir jāparedz attiecīgā izdevumu pozīcija savā cenas piedāvājumā.
8. | Konkursa piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
9. | Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Uzņēmējs drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām.
10. | Dienas darbi ir iezīmēta summa gadījuma rakstura papildus darbu veikšanai, kuru izlietojumu nosaka Līguma noteikumu 13.6 punkts. Inženieris dod rakstisku rīkojumu par Dienas darbu procedūras piemērošanu.
11. | Iztāmējot pozīcijas, identisku darbu vienību cenām jābūt vienādām .
<Pretendenta nosaukums>
<Pārstāvja amats, Vārds, uzvārds>
Parakstīšanas vieta un datums

## Vispārējie posteņi
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VISPĀRĒJIE POSTEŅI
Sadalījumā ir jāiekļauj visas izmaksas, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, bez tiem, kas norādīti atsevišķi. Sadalījumam ir jābūt pietiekami detalizētam, lai būtu iespējams noteikt Starpposma Maksājuma Sertifikātu saskaņā ar Būvuzņēmēja Maksājumu Grafiku.
Nr. | Apraksts | Vienība | Summa LVL (bez PVN)
1. | Līguma Prasības – Garantijas un Saistības (Avansa maksājuma nodrošinājums, Atliktās summas nodrošinājums, Veiktspējas Garantija, Garantijas, Apdrošināšanas, Kontrakta izpildes saistības par darbu un aprīkojumu, kas iekļauti kontraktā). | Kopsumma | 0
2. | Līguma Prasības – Apdrošināšana (Visu risku apdrošināšana) (ieskaitot būvuzņēmēja aprīkojuma apdrošināšanu, būvuzņēmēja darbinieku apdrošināšana pret ievainojumiem/negadījumiem un īpašuma bojājumiem) | Kopsumma | 0
3. | Mobilizācija, Būvuzņēmēja Biroja Objektā uzstādīšana, pagaidu iežogojums, iekļaujot apkopi kontrakta laikā un objekta biroju objektā nojaukšanu. | Kopsumma | 0
4. | Izkārtņu nodrošināšana | 2 vienības | 0
5. | Izpēte, tehniskais projekts un Darbu skices (Inženiera apstiprināšanai) | Kopsumma | 0
6. | Apmācība, Vadības un Apkopes Instrukcijas | Kopsumma | 0
7. | Palaišana, nodošana ekspluatācijā, noslēguma testi | Kopsumma | 0
1. Tāmes kopsumma uz koptāmi |  |  | 0

## ŪT -Darbu apjomi
ŪDENSVADA TĪKLI
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
Ūdensvada tīkli
2.1 | Ūdensvadu tīklu paplašināšana Draudzības ielai(Draudzības+Pirmā+Liepavotu) :
2.1.1 | PE Ø32 PN10, L~ 274,2 m, H vid.ieb.=2 m, 30 pieslēgumi | 0
2.1.2 | PE Ø110 PN10, L~ 656 m, H vid.ieb.=2 m, | 0
2.1.3 | PE Ø160 PN10, L~ 81 m, H vid.ieb.=2 m, | 0
Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t:
2.1.4 | ● DN 1500 - 5 kompl. (H=1,5-2,5 m) | 0
2.1.5 | ● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m) | 0
Pazemes tipa hidrants akā:
2.1.6 | Pazemes tipa hidrants dz/b akā H=1,5-2m - 4kompl | 0
2.2 | Ūdensvadu tīklu paplašināšana Kadagā:
2.2.1 | PE Ø63 PN10, L~ 146,2 m, H vid.ieb.=2 m, 8 pieslēgumi daudzzīvokļu mājām | 0
2.2.2 | PE Ø110 PN10, L~ 1276,4 m, H vid.ieb.=2 m, | 0
2.2.3 | PE Ø160 PN10, L~ 181,9 m, H vid.ieb.=2 m, | 0
Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t:
2.2.4 | ● DN 1500 - 6 kompl. (H=1,5-2,5 m) | 0
2.2.5 | ● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m) | 0
Pazemes tipa hidrants akā:
2.2.6 | Pazemes tip hidrants dz/b akā H=1,5-2 m = 7 kompl. | 0
2.2.7 | Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m, DN1500 | 0
2.2.8 | Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m, DN2000 | 0
Ūdens plūsmas uzskaites akas:
2.2.9 | Ūdens plūsmas uzskaites aka ar ūdens plūsmas mērītāju = 9 kompl., DN1500 | 0
2. Tāmes kopsumma uz koptāmi |  | 0,00

## ŪAS - Darbu apjomi
Ūdens attīrīšanas iekārtas un rezervuāri
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
Ūdens attīrīšanas iekārtas
3.1 | UAS un otrā pacēluma sūkņu stacija:
3.1.1 | SAER NCBZ 32-160NB 4kW, Q=28m3/h,H=3,5Bar sūkņi - 4kompl. | 0
3.1.2 | Frekvenču pārveidotāji - 2kompl. | 0
3.1.3 | Tīrā ūdens rezervuārs 110m3, L=15600mm, H=3000mm - 2kompl. | 0
3.1.4 | AquaHard F3150 TS 0.50 OS/3 - 3kompl. | 0
3.1.5 | kompresors - Polaris TOP300/50, N=1.5kW, 280l/min - 2kompl. | 0
3.1.6 | Dīzeļģenerators 20kW - 1kompl. | 0
3.1.7 | Esošo rezervuāru demontāža - 2 gab. x 50 m3 | 0
3.2 | Artēzisko aku rekonstrukcija:
3.2.1 | Artēziskās akas H=122,0 m galvas nomaiņa, konstrukcijas hidroizolācija, armatūras nomaiņa, urbuma skalošana un dezinfekcija, dziļurbuma sūkņa nomaiņa (sūkņa marka TWU 4-1620-C3 ~) un automātikas uzstādīšana. | 0
3.2.2 | Artēziskās akas H=55m galvas nomaiņa, konstrukcijas hidroizolācija, armatūras nomaiņa, urbuma skalošana un dezinfekcija, dziļurbuma sūkņa nomaiņa (sūkņa marka TWU 4-0821-C3 ~) un automātikas uzstādīšana. | 0
3.3 | Kopējie darbi:
3.3.1 | Piebraucamo grants ceļu izbūve ~389,5 m2 | 0
3.3.2 | Jauna žoga izbūve ap artēziskajiem urbumiem ~ 230 m | 0
3.3.3 | Rezervuāru apberšāna ar rupjgraudaino smilts, blietējot ~ 700 m3 | 0
3. Tāmes kopsumma uz koptāmi

## SPK - Darbu apjomi
SPIEDKANALIZĀCIJAS TĪKLI
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
Spiedkanalizācijas tīkli
4.1 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Parka ielā:
4.1.1 | PE Ø110 PN10, L~ 298 m, H vid.ieb.=1,6-1,8 m, | 0
4.1.2 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni:
| DN1000 (iebūves dziļums H=1,0-1,5 m) = 1 kompl. | 0
4.2 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve no KSS "Luksti":
4.2.1 | PE Ø110 PN10, L~ 841 m, H vid.ieb.=1,8 m, | 0
4.2.2 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni:
| DN1000 (iebūves dziļums H=1,0m) = 1 kompl. | 0
4.3 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve no KSS "Daugava":
4.3.1 | PE Ø110 PN10, L~ 7,6 m, H vid.ieb.=1,8 m, | 0
Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni:
4.3.2 | DN1000 (iebūves dziļums H=1,2m) = 1 kompl. | 0
4.4 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Kadagā:
4.4.1 | PE Ø110 PN10, L~ 440,0 m, H vid.ieb.=1,8 m, | 0
4.4.2 | PE Ø160 PN10, L~ 1918,2 m, H vid.ieb.=1,8 m. | 0
4.4.3 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni:
| DN1000 (iebūves dziļums H=1,0-1,5 m) = 2 kompl. | 0
| Pievienojums pie esošā spiedvada- 2 vietās | 0
4. Tāmes kopsumma uz koptāmi

## KT- Darbu apjomi
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
Sadzīves kanalizācijas tīkli
5.1 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Parka ielā:
5.1.1 | PP Ø160 T8, L~ 15 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 2 pieslēgumi | 0
5.1.2 | PP Ø 250 T8, L~ 511,0 m :
| ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 125,8 m | 0
| ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 90,8 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 152,5 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 141,9 m | 0
5.1.3 | PP Ø 315 T8, L~ 345,0 m :
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 292,2 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,0-3,50 ~ 33,2 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,5-4,00 ~11,0 m | 0
| ● iebūves dziļums H=4,0-4,50 ~ 8,6 m | 0
Sadzīves notekūdeņu akas:
| ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -4 kompl., H=1,0÷1,5 | 0
| ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 3 kompl., H=1,5÷2,0 | 0
| ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 19 kompl., H=2,0÷3,0 | 0
| ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 4 kompl., H=3,0÷4,0 | 0
5.2 | Pašteces kanalizācijas tīkluizbūve Draudzības ielā+Rīgas gatve:
5.2.1 | PP Ø160 T8, L~ 41 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 4 pieslēgumi | 0
5.2.2 | PP Ø 250 T8, L~ 533,2 m :
| ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 100,7 m | 0
| ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 253,1 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 33,9 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,0-3,50 ~ 119,6 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,5-4,00 ~25,9 m | 0
5.2.3 | Sadzīves notekūdeņu akas:
| ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -3 kompl., H=1,0÷1,5 | 0
| ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 8 kompl., H=1,5÷2,0 | 0
| ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 2 kompl., H=2,0÷3,0 | 0
| ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 5 kompl., H=3,0÷4,0 | 0
5.3 | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Podnieku ielā:
5.3.1 | PP Ø160 T8, L~ 37 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 8 pieslēgumi | 0
5.3.2 | PP Ø 200 T8, L~ 475,3 m :
| ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 163,6 m | 0
| ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 29,2 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 65,0 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 122,5 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 95,0 m | 0
5.3.3 | PP Ø 250 T8, L~278,8 m :
| ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 41,7 m | 0
| ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 60,7 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 71,4 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 47,0 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,5-4,0 ~ 58,0 m | 0
5.3.4 | Sadzīves notekūdeņu akas:
| ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -9 kompl., H=1,0÷1,5 | 0
| ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 4 kompl., H=1,5÷2,0 | 0
| ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 11 kompl., H=2,0÷3,0 | 0
| ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 9 kompl., H=3,0÷4,0 | 0
5.4 | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Kadagā:
5.4.1 | PP Ø160 T8, L~ 203 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 22 pieslēgumi | 0
5.4.2 | PP Ø 200 T8, L~ 309,1 m :
| ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 176,0 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 127,4 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 5,7 m | 0
5.4.3 | PP Ø 315 T8, L~553,1 m :
| ● iebūves dziļums H=2,0-2,5 ~ 165,8 m | 0
| ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 134,1 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 200,6 m | 0
| ● iebūves dziļums H=3,5-4,0 ~ 52,6 m | 0
5.4.4 | Sadzīves notekūdeņu akas:
| ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -5 kompl., H=1,0÷1,5 | 0
| ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 12 kompl., H=1,5÷2,0 | 0
| ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 25 kompl., H=2,0÷3,0 | 0
| ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 8 kompl., H=3,0÷4,0 | 0
5. Tāmes kopsumma uz koptāmi |  | 0,00

## KSS- Darbu apjomi
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
KSS
6.1 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Lukstu" :
6.1.1 | Polietilēna sūknētava Ø1200x3000 mm montāža ar 2 sūkņiem MTS40/21-3-400-50-2 ar montāžas komplektu DN40/50 PN10, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=8m3/h | 0
6.2 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Daugava" :
6.2.1 | Polietilēna sūknētava Ø1500x5000 mm montāža ar 2 sūkņiem MTS40/21-3-400-50-2 ar montāžas komplektu DN40/50 PN10, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=10m3/h | 0
6.2.2 | Jauns elektrības pieslēgums | 1000
6.3 | Kanalizācijas sūkņu stacija Kadagā :
6.3.1 | Polietilēna sūknētava Ø1500x4000 mm montāža ar 2 sūkņiem FA08.23-150W+T13-2/12K art.60 ar montāžas komplektu DN80/2RK SB SVA, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=25m3/h | 0
6.4 | Kopējie darbi:
6.4.1 | Piebraucamo grants ceļu izbūve ~ 171,6 m2 | 0
6.4.2 | Jauna žoga izbūve ap KSS "Kadaga" ~ 47 m | 0
6. Tāmes kopsumma uz koptāmi

## Atjaun.seg. - Darbu apjomi
ATJAUNOJAMIE SEGUMI
Postenis | Galveno darbu nosaukums | Cena LVL, (bez PVN)
Atjaunojamie segumi
7.1 | Atjaunojamie segumi Parka ielā:
7.1.1 | ● asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 67,0 m2 | 0
7.1.2 | ● grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~591,0 m2 | 0
7.1.3 | ● Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 964,0 m2 | 0
7.2 | Atjaunojamie segumi Draudzības + Rīgas Gatve ielā:
7.2.1 | ● asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 2441,0 m2 | 0
7.2.2 | ● Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 843,0 m2 | 0
7.3 | Atjaunojamie segumi Podnieku ielā:
7.3.1 | ● asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 223,0 m2 | 0
7.3.2 | ● grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~60,0 m2 | 0
7.3.3 | ● Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 842,0 m2 | 0
7.4 | Atjaunojamie segumi Kadagā:
7.4.1 | ● asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 3932 m2 | 0
7.4.2 | ● grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~402 m2 | 0
7.4.3 | ● Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 2629 m2 | 0
7.4.4 | ● Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 319 m2 | 0
7.5 | Grunts nomaiņa:
7.5.1 | ● grunts nomaiņa ~ 10 m3 | 0
7. Tāmes kopsumma uz koptāmi

## Dienas izstr. darbi
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DIENAS IZSTRĀDES DARBI - 1. DARBU POSMAM
Postenis | Apraksts | Vienība |  | Likme LVL par stundu
|  |  | Skaits |  | Summa LVL
(bez PVN)
1. | Dienas Izstrādes
1.1. | Darbaspēks
1.1.1. | Procesa inženieris | stundas | 32
1.1.2. | Inženieris Mehāniķis | stundas | 32
1.1.3. | Inženieris Celtnieks | stundas | 32
1.1.4. | Inženieris Elektriķis | stundas | 16
1.1.5. | Automatizācijas Inženieris (Programmētājs) | stundas | 32
1.1.6. | Objekta Uzraugs | stundas | 40
1.1.7. | Mērnieks | stundas | 40
1.1.8. | Darbu Brigadieris | stundas | 80
1.1.9. | Augstas Kvalifikācijas strādnieks | stundas | 160
1.1.10. | Zemas kvalifikācijas strādnieks | stundas | 160
1.1.11. | Strādnieks | stundas | 160
1.1.12. | Elektriķis / Montieris | stundas | 80
KOPĀ:
1.2. | Aprīkojums (ar operatoru)
1.2.1. | Kompresors, tai skaitā šļūtenes, brīva gaisa padeve pie 7kg/cm2 Līdz 14 m3/min | stundas | 4
1.2.2. | Betona maisītājs, mitruma kapacitātes: līdz 200 litriem | stundas | 16
1.2.3. | Gaisa kompresijas vibrācijas iekārta (vibrator poker air) (izņemot kompresoru) | stundas | 16
1.2.4. | Celtnis, kāpurķēžu,
Maksimālā drošā darba slodze:
| līdz 36 tonnām | stundas | 4
| līdz 75 tonnām | stundas | 4
1.2.5. | Betona vagonete celtnim,
ietilpība:
| līdz 0.6 m3 | stundas | 16
| līdz 1.2 m3 | stundas | 16
1.2.6. | Pašizgāzējs, 2 riteņu piedziņa, ražotāja novērtētā derīgā krava:
| līdz 1500 kg | stundas | 16
| līdz 5000 kg | stundas | 32
1.2.7. | Pašizgāzējs, ražotāja novērtētā derīgā krava:
| līdz 17,000 kg | stundas | 4
1.2.8. | Pašizgāzējs ar piekabi ražotāja novērtētā derīgā krava:
| līdz 18,500 kg | stundas | 4
1.2.9. | Ekskavators uz balsta - trieciena drupinātājs, vienības svars bez balsta:
| līdz 100 kg | stundas | 4
| līdz 1000 kg | stundas | 8
1.2.10. | Ekskavators, hidrauliskais ar pilna cikla pagriezienu, kāpurķēžu vai riteņu, uz balsta ar atsevišķu aprīkojumu iekārtu, ražotāja novērtētais nominālais svars:
| līdz 2 tonnām | stundas | 15
| līdz 14 tonnām | stundas | 4
| līdz 21 tonnām | stundas | 4
| līdz 30 tonnām | stundas | 4
| līdz 55 tonnām | stundas | 4
1.2.11. | Ekskavators, hidraulisks, kompensējošs vai centrāls balsts, puscikla apgriezienu, riteņu divējāda pielietojuma aizmugures kaplis/kauss, ražotāja novērtētā kausa ietilpība:
| līdz 1.00m3 | stundas | 4
1.2.12. | Ģeneratoragregāts, nominālā klase:
| līdz 4 KVA | stundas | 60
| līdz 16 KVA | stundas | 12
1.2.13. | Sūknis , 80 mm iesūces šļūtene, up to 30m3/h | stundas | 16
1.2.14. | Transformators, stacionārs, (gaisa dzesēšanas), nominālā klase:
| līdz 5 KVA | stundas | 40
| līdz 15 KVA | stundas | 16
1.2.15. | Kravas automašīna, maksimālais kopējais mašīnas svars:
| līdz 12 tonnām | stundas | 4
| līdz 17 tonnām | stundas | 4
| līdz 30 tonnām | stundas | 4
1.2.16. | Kravas automašīna, pašizgāzējs, maksimālais kopējais mašīnas svars:
| līdz 12 tonnām | stundas | 4
| līdz 17 tonnām | stundas | 4
| līdz 30 tonnām | stundas | 4
1.2.17. | Mikroautobuss vai pikaps. Celtspēja:
| līdz 1 tonnai | stundas | 4
4. Tāmes kopsumma uz koptāmi

## Koptāme
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPTĀME
Postenis | Apraksts | Cena LVL (bez PVN)
Kopsumma
1. | 1. TĀME Vispārējie posteņi | 0
2. | 2. TĀME Ūdensvada tīkli | 0
3. | 3. TĀME Ūdens attīrīšanas iekārtas | 0
4. | 4. TĀME Spiedkanalizācijas tīkli | 0
5. | 5.TĀME Sadzīves kanalizācijas tīkli
6. | 6. TĀME KSS
7. | 7. TĀME Atjaunojamie segumi
8. | 5. TĀME Dienas izstrādes darbi | 0
9. | BŪVNIECĪBAS KOPSUMMA (neiekļaujot PVN 22%) | 0
7. | PVN (22% no BŪVNIECĪBAS KOPSUMMAS) | 0
8. | BŪVNIECĪBAS KOPSUMMA (iekļaujot PVN 22%) | 0
<Pretendenta nosaukums>
<Pārstāvja amats, Vārds, uzvārds>
Parakstīšanas vieta un datums