Iepirkuma procedūras

„Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””

(Iepirkuma id Nr. ĀŪ 2012/01 KF)

NOLIKUMS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	7

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

9.	Iesniedzamie dokumenti	9

10.	Tehniskais piedāvājums	11

11.	Finanšu piedāvājums	11

12.	Piedāvājumu izvērtēšana	11

13.	Iepirkuma līgums	13

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	36

VEIDNES	40

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	55

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	56

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	58

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	62

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne	63

D5 pielikums: CV veidne	64

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	66

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām	67

pretendents balstās, apliecinājuma veidne	67

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	68

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	69

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	70

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Ādažu Ūdens”,

LV40003929148,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Aivars Dundurs,

tel.nr.: 29121015,

faksa nr.: 67996581.

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Inženiera pienākumu veikšana saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs”, Pasūtītāja noslēgtā būvniecības līgumu ietvaros un būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ādažu novads.

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 8 (astoņi) mēneši no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012 .gada 20. februārim, plkst.11:00 SIA „Ādažu Ūdens”, Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Ādažu Ūdens”, Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, 2. stāva zālē 2012.gada 20. februārī plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 3 (trīs) kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 3 (trīs) kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 3 (trīs) kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 3 (trīs) kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” (Iepirkuma id Nr. ĀŪ 2012/01 KF). Neatvērt līdz 2012.gada 20. februārim plkst. 11:00”.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” (Iepirkuma id Nr. ĀŪ 2012/01 KF)”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000 LVL (viens tūkstotis latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

- Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz būvuzraudzību Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz:

- 2 (divu) dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas, kur vismaz viena stacija ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/h,

- 3 (trīs) kanalizācijas sūkņu staciju, kur vismaz vienas jauda ir ne mazāka kā 25 m3/h,

- ārējo ūdensapgādes tīklu (DNØ110 mm) ar kopējo garumu vismaz 2 km,

- ārējo kanalizācijas tīklu (DNØ160 mm) ar kopējo garumu vismaz 5 km,

- 2 (divu) tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru ar kopējo tilpumu vismaz 210 m3,

- 2 (divas) dzeramā ūdens 2. pacēluma sūkņu stacijas ar jaudu Q= 80m3/h

būvdarbu uzraudzību.

      - vietas būvuzraugs (tīkliem), kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz:

- 1 (vienu) kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 25 m3/h;

- ārējo ūdensapgādes tīklu (DNØ110 mm) ar kopējo garumu vismaz 2 km,

- ārējo kanalizācijas tīklu (DNØ160 mm) ar kopējo garumu vismaz 5 km,

būvdarbu uzraudzību.

      - vietas būvuzraugs (ūdens sagatavošanas ietaisēm), kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz:

- 1 (vienu) dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/h;

- 1 (vienu) tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru ar kopējo tilpumu vismaz 210 m3,

- 1 (vienu) dzeramā ūdens 2. pacēluma sūkņu stacijas ar jaudu Q= 80m3/h,

būvdarbu uzraudzību.

    - projekta vadītājs, kuram ir kā minimums 3 gadu pieredze ūdens apgādes un notekūdeņu infrastruktūras projektu vadīšanā, pieredze darbā ar FIDIC Līgumiem

    - projektēšanas eksperts, kuram ir kā minimums 3 gadu profesionālā pieredze projektēšanā un projektu ekspertīzē ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu izbūves objektos.

    - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Pakalpojuma sniegšanai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvuzraudzību par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzību saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga (tīkliem) un būvuzrauga (ūdens sagatavošanas ietaisēm) būvprakses sertifikāta kopijas.

- Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga (tīkliem), būvuzrauga (ūdens sagatavošanas ietaisēm), projekta vadītāja un projektēšanas eksperta CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvuzraudzības kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

SIA „Ādažu Ūdens”, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā Ādažos.

  - Projekts:

Ādažos tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātes “ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvalentu lielāku par 2000” ietvaros apstiprināts projekts “Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” (Proj. ID Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048).

  - Izvietojums un reljefs

Ādažu novads atrodas Vidzemes reģionā, apmēram 10 km uz austrumiem no Rīgas, Ādažu novads aizņem 163 km2. Apmēram puse no novada teritorijas ir šobrīd neapdzīvota teritorija –  militārais poligons. Atšķirībā no citām apdzīvotām vietām Latvijā iedzīvotāju skaists Ādažos pēdējos gados ir pieaudzis.

Pašvaldības teritorijas reljefs ir samērā līdzens, bet dažviet ir nelieli pakalni, kas veidojušies no senajām Baltijas kāpām. Augstākais no tiem ir “Utu kalns” - pie Alderiem, 27.50 m virs jūras līmeņa. Pašvaldības teritoriju šķērso Gaujas upes ieplaka.

  - Klimats

Klimats novada teritorijā ir Latvijai kopumā raksturīgais. Vidējā temperatūra janvāra mēnesī ir –5°C un jūlija mēnesī +18°C. Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 550–600 mm. Tradicionāli sniega segums ir no decembra līdz februārim. Tā biezums ir 30–50 cm. Šajā periodā gaisa temperatūra pārsvarā ir zem nulles un tāpēc zeme var sasalt līdz pat 1.8 m dziļumam.

  - Iedzīvotāji

2005. gada beigās iedzīvotāju skaits pašvaldībā bija 7935 pretēji citām pilsētām Latvijā, iedzīvotāju skaits Ādažu novadā pēdējos gados ir audzis. Saskaņā ar Ādažu pašvaldības sniegtajiem datiem, iedzīvotāju pieaugums ir no 7935 2005. gadā līdz 9595 2010. gadā un tiek plānots 14138 2015. gadā. Projekta ietvaros paredzēts attīstīt ūdenssaimniecības pakalpojumus aglomerācijas robežās, kas sevī iever Ādažu, Kadagas un Stapriņu ciemus. Cilvēku skaits aglomerācijā 2010. gadā sastādīja 7830 iedzīvotāju. 2015.gadā plānots iedzīvotāju skaita pieaugums līdz 8460.

Projekta ietvaros jānodrošina Ādažu novada Ādažu ciemata ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu sakārtošana.

  - Esošā situācija

Ūdensapgāde

Ar centralizētas ūdensapgādes pakalpojumiem Ādažu aglomerācijā ir nodrošināti 65% iedzīvotāju (2009.gada dati). Pēc pašvaldības informācijas, ūdensapgādes sistēmai pievienotas 26 daudzdzīvokļu mājas, 130 privātmājas, 3 pašvaldības iestādes, 7 uzņēmumi un 6 veikali. Šie patērētāji izmanto 1 124 pieslēgumus. Pašvaldības ūdenssaimniecības objektus ekspluatē un apsaimnieko SIA “Ādažu Ūdens”.

Nozīmīgākie uzņēmumi, kas pieslēgti pie centralizētiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem Ādažos ir A/S Latfood, SIA Berlat, A/S Hornbaek Baltic”, DUS Viada, DUS Dinaz, DUS Statoil, TC Apelsīns, TC Elvi.

SIA Berlat, A/S Latfood ir savi ūdens apgādes artēziskie urbumi, taču viņi izmanto arī dzeramo ūdeni no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem.

Dzeramā ūdens kvalitāte Ādažu ciematā visumā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām.

90% no patērētā ūdens tiek uzskaitīti. Vidējais ūdens patēriņš uz iedzīvotājiem sastāda 102 l/c/d , ja skaitītāju nav patēriņa norma tiek noteikta 150 l/c/d. Ūdensapgādi Ādažos nodrošina vietējie urbumi un Rīgas Ūdens apgādes sistēma.

Ūdensapgāde Ādažos visumā ir laba. Informācija liecina, ka cauruļvadi ir apmierinošā stāvoklī, bet noslēgarmatūra dažviet ir stipri nolietojusies.

Galvenās problēmas: ir spiediena svārstības sistēmā.

Kanalizācija

Tikai 65% Ādažu ciemata iedzīvotāju ir nodrošināti centralizētiem notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem (2009.gada dati).

Aglomerācijas robežās kanalizācijas tīklā ir 17 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Pašteces vadu kopējais garums 9,6 km. Tas sastāv galvenokārt no dzelzsbetona, PVC, PPR un keramikas caurulēm. Cauruļu diametri ir 150 mm līdz 400 mm.

Aglomerācijas robežās pašreiz darbojas 3 NAI (NAI centrs ar jaudu 1475 m3/dnn, NAI Kadaga ar jaudu 800m3/dnn, NAI Luksti ar jaudu 40m3/dnn). 2012.gadā paredzēts NAI Kadagā un NAI Luksti notekūdeņus novadīt uz NAI Centrs.

Vēl novada teritorijā atrodas NAI Garkalne, kas apkalpo Ādažu novada Garkalnes ciemu ar jaudu 90m3/dnn, kā arī privātās NAI Ādažu Triāde, kas pamatā apkalpo rūpniecības uzņēmumus (Latfod, Berlat utt.).

2011.gadā uzbūvētajās NAI Centrs atrodas lieko aktīvo dūņu apstrādes iekārta un dūņu uzglabāšanas iekārta.

- mērķi

  - Līguma konkrētais mērķis

Līguma izpildes mērķis ir Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības  būvuzraudzība iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros” (Id.Nr. ĀŪ2011/03KF) procedūras noslēgtā līguma ietvaros atbilstoši FIDIC „Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Dzeltenā grāmata) līguma nosacījumiem ievērojot Latvijas būvnormatīvus.

  - Līguma vispārējie mērķi

Izpildītāja vispārējam mērķim jābūt zemāk minēto projekta mērķu veiksmīgas ieviešanas nodrošināšana.

- sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Latvijā un Baltijas jūras reģionā;

- paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem;

- paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos;

- sekmēt ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar ES direktīvu prasībām.

- palielināt iedzīvotāju skaitu, kas tiks nodrošināti ar ES direktīvas (80/778/EEC) prasībām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni;

- noteikt visoptimālāko risinājumu ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanai, ņemot vērā mūsdienīgus tehnoloģiskos sasniegumus un katras atsevišķās pašvaldības situācijas specifiku;

- samazināt ūdens zudumus ūdensapgādes tīklos un veicināt pašvaldību uzņēmumu ekonomiskās darbības efektivitāti;

- samazināt higiēniskos riskus un vides piesārņojumu, kas radusies novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas ekspluatācijas rezultātā.

  - Izpildītāja atbildība

Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta ieviešanu saskaņā ar Līgumu.

Izpildītājs ir atbildīgs, lai esošā ūdenssaimniecības sistēma tiek pilnveidota atbilstoši projekta iesnieguma mērķiem, lai sasniegtu atbilstību attiecīgo ES vides normatīvo aktu prasībām.

Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu līgumu ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Būvnieka darba līgumā noteiktam apjomam un prasībām.

Izpildītājs ir atbildīgs par sekojošu Būvnieka galveno pienākumu pārraudzību:

- Nepieciešamo tehnisko projektu izstrādi un to dokumentu izstrādi un sagatavošanu, kas būtu nepieciešama dokumentu sagatavošanai (izstrādā Būvnieks);

- Būvniecības darbu ieviešanu, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu (izpilda Būvnieks);

- Būvdarbu līgumā iekļauto preču piegādi (izpilda Būvnieks).

Izpildītājs ir atbildīgs par pienācīgu Būvuzraugu, Projekta vadītāja, Projektēšanas eksperta un citu speciālistu darbu izpildi augstā profesionālā līmenī, kas izriet arī no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā esošās normatīvo aktu bāzi, kas reglamentē būvprojektu izstrādi, būvniecību un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību Latvijas Republikā, ievērošanu. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāseko līdz un jāievēro jaunākās izmaiņas likumdošanā.

Izpildītājs ir atbildīgs par speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu. Savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājs ir atbildīgs par līgumu, kas noslēgti starp Pasūtītāju un Būvuzņēmējiem, pienācīgas izpilde uzraudzību noteiktajos termiņos.

Izpildītājs ir atbildīgs par savlaicīgu iespējamo problēmu apzināšanu un jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Izpildītājs ir atbildīgs par visu uzdevumu kvalitatīvu izpildi, atbilstoši izmaksu efektivitātes principiem, piesaistot darbiniekus, kas ir apstiprināti piedāvājumā un ir ar atbilstošu pieredzi attiecīgajā jomā. Nepieciešams izstrādāt un ieviest procedūras un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu Projekta laika grafika, darbu kvalitātes un izmaksu izsekojamību, ikdienas uzraudzību un kontroli.

- PIEŅĒMUMI UN RISKI

  - Riski

Izpildes laikā iespējama šādu risku iestāšanās, kuru rezultātā radušās papildus izmaksas saistībā ar pakalpojumu izpildes apstākļu maiņu, Izpildītājam jāietver piedāvājuma summā. Piedāvājuma summā nav jāietver izmaksas par papildus pakalpojumiem, kas nav paredzēti Līgumā.

- Pasūtītājs var būt spiests atcelt investīciju projektu, kā arī būvuzraudzības līgums tiek atcelts.

- Pirmsprojekta risinājumi var tikt ievērojami mainīti, izstrādājot tehnisko projektu, kas var mainīt investīciju projekta materiālu, kas aprakstīts pasūtītāja prasībās.

- Plānotais būvdarbu līguma izpildes beigu datums var aizkavēties gadījumā, ja radīsies sarežģījumi līgumu izpildes procesā. Tā rezultātā var būt nepieciešama iepriekš neplānota papildus Inženiera personāla iesaistīšana vai ekspertu aizstāšana.

- Būvdarbu līguma izpildes periods var pagarināties sakarā ar neparedzētiem grunts vai laika apstākļiem.

- Valūtas maiņas kursa vai inflācijas līmeņa svārstības var negatīvi ietekmēt projekta budžetu, kā rezultātā var būt nepieciešams samazināt plānoto būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu apjomu.

- Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās.

- DARBA UZDEVUMI

  - Projekta apraksts

Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu darbi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros” (Id.Nr. ĀŪ2011/03KF) noslēgto līgumu.

Tabulās zemāk ir aprakstīti galvenie būvdarbu apjomi. Būvdarbu izpildes laikā tie var mainīties.

| Postenis | Galveno darbu nosaukums |
| --- | --- |
|  | 2. Ūdensvada tīkli |
| 2.1 | Ūdensvadu tīklu paplašināšana Draudzības ielai (Draudzības+Pirmā+Liepavotu) : |
| 2.1.1 | PE Ø32 PN10, L~ 274,2 m, H vid.ieb.=2 m, 30 pieslēgumi |
| 2.1.2 | PE Ø110 PN10, L~ 656 m, H vid.ieb.=2 m, |
| 2.1.3 | PE Ø160 PN10, L~ 81 m, H vid.ieb.=2 m, |
|  | Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t: |
| 2.1.4 | ● DN 1500 - 5 kompl. (H=1,5-2,5 m) |
| 2.1.5 | ● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m) |
|  | Pazemes tipa hidrants akā: |
| 2.1.6 | Pazemes tipa hidrants dz/b akā H=1,5-2m - 4kompl |
| 2.2 | Ūdensvadu tīklu paplašināšana Kadagā: |
| 2.2.1 | PE Ø63 PN10, L~ 146,2 m, H vid.ieb.=2 m, 8 pieslēgumi daudzzīvokļu mājām |
| 2.2.2 | PE Ø110 PN10, L~ 1095,4 m, H vid.ieb.=2 m, |
| 2.2.3 | PE Ø160 PN10, L~ 84,0 m, H vid.ieb.=2 m, |
|  | Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t: |
| 2.2.4 | ● DN 1500 - 6 kompl. (H=1,5-2,5 m) |
| 2.2.5 | ● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m) |
|  | Pazemes tipa hidrants akā: |
| 2.2.6 | Pazemes tip hidrants dz/b akā H=1,5-2 m = 7 kompl. |
| 2.2.7 | Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m, DN1500 |
| 2.2.8 | Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H vid.ieb.=2 m, DN2000 |
|  | Ūdens plūsmas uzskaites akas: |
| 2.2.9 | Ūdens plūsmas uzskaites aka ar ūdens plūsmas mērītāju = 9 kompl., DN1500 |
| 3. Ūdens attīrīšanas iekārtas |  |
| 3.1 | UAS un otrā pacēluma sūkņu stacija: |
| 3.1.1 | SAER NCBZ 32-160NB 4kW, Q=28m3/h,H=3,5Bar sūkņi - 4kompl. |
| 3.1.2 | Frekvenču pārveidotāji - 2kompl. |
| 3.1.3 | Tīrā ūdens rezervuārs 110m3, L=15600mm, H=3000mm - 2kompl. |
| 3.1.4 | AquaHard F3150 TS 0.50 OS/3 - 3kompl. |
| 3.1.5 | kompresors - Polaris TOP300/50, N=1.5kW, 280l/min - 2kompl. |
| 3.1.6 | Dīzeļģenerators 20kW - 1kompl. |
| 3.1.7 | Esošo rezervuāru demontāža - 2 gab. x 50 m3 |
| 3.1.8 | Tehnoloģisko tīklu rekonstrukcija |
|  | PEØ110 PN10, L~181m, H vid.ieb.=2m, |
|  | PEØ160 PN10, L~97,9m, H vid.ieb.=2m. |
| 3.2 | Artēzisko aku rekonstrukcija: |
| 3.2.1 | Artēziskās akas H=122,0 m galvas nomaiņa, konstrukcijas hidroizolācija, armatūras nomaiņa, urbuma skalošana un dezinfekcija, dziļurbuma sūkņa nomaiņa (sūkņa marka TWU 4-1620-C3 ~) un automātikas uzstādīšana. |
| 3.2.2 | Artēziskās akas H=55m galvas nomaiņa, konstrukcijas hidroizolācija, armatūras nomaiņa, urbuma skalošana un dezinfekcija, dziļurbuma sūkņa nomaiņa (sūkņa marka TWU 4-0821-C3 ~) un automātikas uzstādīšana. |
| 3.3 | Kopējie darbi: |
| 3.3.1 | Piebraucamo grants ceļu izbūve ~389,5 m2 |
| 3.3.2 | Jauna žoga izbūve ap artēziskajiem urbumiem ~ 230 m |
| 3.3.3 | Rezervuāru apberšāna ar rupjgraudaino smilts, blietējot ~ 700 m3 |
| 4. Spiedkanalizācijas tīkli |  |
| 4.1 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Parka ielā: |
| 4.1.1 | PE Ø110 PN10, L~ 298 m, H vid.ieb.=1,6-1,8 m, |
| 4.1.2 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni: |
|  | DN1000 (iebūves dziļums H=1,0-1,5 m) = 1 kompl. |
| 4.2 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve no KSS "Luksti": |
| 4.2.1 | PE Ø110 PN10, L~ 841 m, H vid.ieb.=1,8 m, |
| 4.2.2 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni: |
|  | DN1000 (iebūves dziļums H=1,0m) = 1 kompl. |
| 4.3 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve no KSS "Daugava": |
| 4.3.1 | PE Ø110 PN10, L~ 7,6 m, H vid.ieb.=1,8 m, |
|  | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni: |
| 4.3.2 | DN1000 (iebūves dziļums H=1,2m) = 1 kompl. |
| 4.4 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Kadagā: |
| 4.4.1 | PE Ø110 PN10, L~ 440,0 m, H vid.ieb.=1,8 m, |
| 4.4.2 | PE Ø160 PN10, L~ 1918,2 m, H vid.ieb.=1,8 m. |
| 4.4.3 | Saliekamo dzelzbetona elementu enerģijas dzēšanas aka ar ķeta akas vāku 40t un plūsmas atsitiena plāksni: |
|  | DN1000 (iebūves dziļums H=1,0-1,5 m) = 2 kompl. |
|  | Pievienojums pie esošā spiedvada- 2 vietās |
|  | 5. Atjaunojamie segumi |
| 5.1 | Atjaunojamie segumi Parka ielā: |
| 5.1.1 | asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 67,0 m2 |
| 5.1.2 | grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~591,0 m2 |
| 5.1.3 | dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 964,0 m2 |
| 5.2 | Atjaunojamie segumi Draudzības + Rīgas Gatve ielā: |
| 5.2.1 | asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 2441,0 m2 |
| 5.2.2 | Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 843,0 m2 |
| 5.3 | Atjaunojamie segumi Podnieku ielā: |
| 5.3.1 | asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 223,0 m2 |
| 5.3.2 | grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~60,0 m2 |
| 5.3.3 | dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 842,0 m2 |
| 5.4 | Atjaunojamie segumi Kadagā: |
| 5.4.1 | asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana ~ 3932 m2 |
| 5.4.2 | grants seguma izjaukšana un atjaunošana ~402 m2 |
| 5.4.3 | Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 2629 m2 |
| 5.4.4 | Dabīgā seguma (zālāju) izjaukšana un atjaunošana ~ 319 m2 |
| 5.5 | Grunts nomaiņa: |
| 5.5.1 | grunts nomaiņa ~ 10 m3 |
|  | 6. Sadzīves kanalizācijas tīkli |
| 6.1 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Parka ielā: |
| 6.1.1 | PP Ø160 T8, L~ 15 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 2 pieslēgumi |
| 6.1.2 | PP Ø 250 T8, L~ 511,0 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 125,8 m |
|  | ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 90,8 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 152,5 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 141,9 m |
| 6.1.3 | PP Ø 315 T8, L~ 345,0 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 292,2 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,0-3,50 ~ 33,2 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,5-4,00 ~11,0 m |
|  | ● iebūves dziļums H=4,0-4,50 ~ 8,6 m |
|  | Sadzīves notekūdeņu akas: |
|  | ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -4 kompl., H=1,0÷1,5 |
|  | ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 3 kompl., H=1,5÷2,0 |
|  | ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 19 kompl., H=2,0÷3,0 |
|  | ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 4 kompl., H=3,0÷4,0 |
| 6.2 | Pašteces kanalizācijas tīkluizbūve Draudzības ielā+Rīgas gatve: |
| 6.2.1 | PP Ø160 T8, L~ 41 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 4 pieslēgumi |
| 6.2.2 | PP Ø 250 T8, L~ 533,2 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 100,7 m |
|  | ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 253,1 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,00 ~ 33,9 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,0-3,50 ~ 119,6 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,5-4,00 ~25,9 m |
| 6.2.3 | Sadzīves notekūdeņu akas: |
|  | ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -3 kompl., H=1,0÷1,5 |
|  | ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 8 kompl., H=1,5÷2,0 |
|  | ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 2 kompl., H=2,0÷3,0 |
|  | ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 5 kompl., H=3,0÷4,0 |
| 6.3 | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Podnieku ielā: |
| 6.3.1 | PP Ø160 T8, L~ 37 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 8 pieslēgumi |
| 6.3.2 | PP Ø 200 T8, L~ 475,3 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 163,6 m |
|  | ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 29,2 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 65,0 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 122,5 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 95,0 m |
| 6.3.3 | PP Ø 250 T8, L~278,8 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=1,0-1,50 ~ 41,7 m |
|  | ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 60,7 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 71,4 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 47,0 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,5-4,0 ~ 58,0 m |
| 6.3.4 | Sadzīves notekūdeņu akas: |
|  | ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -9 kompl., H=1,0÷1,5 |
|  | ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 4 kompl., H=1,5÷2,0 |
|  | ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 11 kompl., H=2,0÷3,0 |
|  | ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 9 kompl., H=3,0÷4,0 |
| 6.4 | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Kadagā: |
| 6.4.1 | PP Ø160 T8, L~ 203 m, H vid.ieb.dz.~1,5m, 22 pieslēgumi |
| 6.4.2 | PP Ø 200 T8, L~ 309,1 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=1,5-2,00 ~ 176,0 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,0-2,50 ~ 127,4 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 5,7 m |
| 6.4.3 | PP Ø 315 T8, L~553,1 m : |
|  | ● iebūves dziļums H=2,0-2,5 ~ 165,8 m |
|  | ● iebūves dziļums H=2,5-3,0 ~ 134,1 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,0-3,5 ~ 200,6 m |
|  | ● iebūves dziļums H=3,5-4,0 ~ 52,6 m |
| 6.4.4 | Sadzīves notekūdeņu akas: |
|  | ● DN400/315 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) -5 kompl., H=1,0÷1,5 |
|  | ● DN560/500 (plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka) - 12 kompl., H=1,5÷2,0 |
|  | ●DN1000 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 25 kompl., H=2,0÷3,0 |
|  | ●DN1500 (saliekamo dzelzbetona sadzīves notekūdeņu skataka) - 8 kompl., H=3,0÷4,0 |
|  | 7. KSS |
| 7.1 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Lukstu" : |
| 7.1.1 | Polietilēna sūknētava Ø1200x3000 mm montāža ar 2 sūkņiem MTS40/21-3-400-50-2 ar montāžas komplektu DN40/50 PN10, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=8m3/h |
| 7.2 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Daugava" : |
| 7.2.1 | Polietilēna sūknētava Ø1500x5000 mm montāža ar 2 sūkņiem MTS40/21-3-400-50-2 ar montāžas komplektu DN40/50 PN10, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=10m3/h |
| 7.2.2 | Jauns elektrības pieslēgums |
| 7.3 | Kanalizācijas sūkņu stacija Kadagā : |
| 7.3.1 | Polietilēna sūknētava Ø1500x4000 mm montāža ar 2 sūkņiem FA08.23-150W+T13-2/12K art.60 ar montāžas komplektu DN80/2RK SB SVA, automātiku ar datu pārraidi + frekvenču pārveidotāju, līmeņu sensoru. Sūknis aprīkots ar griezējsistēmu un nažveida aizbīdņiem. Maksimālais notekūdeņu daudzums Qmax=25m3/h |
| 7.4 | Kopējie darbi: |
| 7.4.1 | Piebraucamo grants ceļu izbūve ~ 171,6 m2 |
| 7.4.2 | Jauna žoga izbūve ap KSS "Kadaga" ~ 47 m |

  - Izpildītāja vispārīgie pienākumi

Izpildītāja vispārīgie pienākumi šī līguma ietvaros ietver sekojošo:

- Nodrošināt Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzību;

- Pārbaudīt un apstiprināt maksājumus;

- Veikto būvdarbu pārbaude un nodošanas ekspluatācijā apstiprināšana;

- Izmaiņu rīkojumu izdošana;

- Darba kvalitātes nodrošināšana un drošības standartu ievērošana;

- Nodrošināt Projekta ieviešanas atbilstību visiem attiecīgajiem vides standartiem un atļaujām;

- Būvdarbu līgumu izpildes koordinācija un vispārīgā Projekta vadība ar mērķi nodrošināt sekmīgu iepriekšminēto būvdarbu līgumu izpildi un maksimāli samazināt iespējamos traucējumus attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko esošajiem abonentiem sniedz SIA “Ādažu Ūdens”, iespējamos traucējumus pakalpojumiem, ko nodrošina citu komunālo pakalpojumu dienesti vai privātuzņēmumi, kā arī traucējumus satiksmei un iedzīvotājiem kopumā.

- Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ar mērķi nodrošināt, ka izbūvētie infrastruktūras objekti atbilst augstākajām kvalitātes normām, Pasūtītāja prasībām, tehniskajām specifikācijām, LR būvnormatīvu un likumdošanas prasībām;

- Būvdarbu līgumu izpildes progresa uzraudzība saskaņā ar Būvuzņēmēja būvdarbu izpildes grafiku un izmaksu tabulām, iesk. ziņošanu par konstatējumiem un ieteikumu sniegšanu pašvaldībai par nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar konstatētajām nobīdēm no Būvdarbu līgumu laika grafikiem un/vai plānotajām naudas plūsmām;

- Iespējamo problēmu, kas var rasties būvdarbu gaitā, iepriekšēja apzināšana, identificēšana un tūlītēja ziņošana Pasūtītājam, lai aizsargātu pašvaldību pret iespējamām prasībām no Būvuzņēmēju puses par finansiāliem zaudējumiem vai izpildes kavējumiem;

- Līgumu uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas līgumsaistības saskaņā ar līguma nosacījumiem;

- Pašvaldības vai ieviešanas iestādes pieprasīto ziņojumu vai atskaišu vai papildus tehniskās vai finanšu informācijas sagatavošana, ja tā ir nepieciešama, lai sagatavotu informāciju vai atskaites ES un citām iesaistītajām organizācijām;

- Ziņojumu un atskaišu sagatavošana šī Darba uzdevuma 7.sadaļā minētajā kārtībā, vai arī atbilstoši Pašvaldības vai Ieviešanas iestādes sniegtajiem norādījumiem projekta ieviešanas laikā.

  - Būvuzraugu konkrētie uzdevumi

Būvuzrauga uzdevumi ir sagrupēti atbilstoši četrām dažādām darbu fāzēm:

- uzdevumi uzsākot būvniecības procesu

- uzdevumi būvdarbu līguma izpildes fāzē;

- uzdevumi būvdarbu līguma garantijas periodā;

- uzdevumi būvdarbu līgumā iekļauto piegāžu uzraudzībā.

- Izpildes sākums

Izpildes sākuma fāze sākas uzreiz pēc līguma izpildes uzsākšanas. Uzsākot izpildi, Izpildītāja galvenie pienākumi ir šādi:

- Nodrošināt Izpildītāja personāla mobilizāciju projekta ieviešanas vietā;

- Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar Projektu saistīto informāciju un dokumentāciju;

- Saskaņot projekta vadības procedūras un sistēmas;

- Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

- Pielāgot Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” grāmatvedības un izmaksu kontroles sistēmu;

- Apstiprināt Būvuzņēmēju iesniegtās izpildes nodrošinājumus, apdrošināšanas polises, avansa maksājuma nodrošinājumus;

- Saskaņot Būvuzņēmēju darbu programmas;

- Saskaņot Būvuzņēmēju naudas plūsmas prognozes;

- Vienoties par regulāro iknedēļas un ikmēneša progresa sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

- Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi Izpildītāja ziņojumi/atskaites;

- Saskaņot saziņas veidus un komunikācijas līnijas, kas izmantojamas oficiālai sarakstei projekta ietvaros;

- Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu atbildību un pienākumus;

- Saskaņot darbu uzsākšanas laikus un vietas;

- Saskaņot būvdarbu darba drošības plānu būvdarbiem;

- Sagatavot Sākuma ziņojumu.

- Līguma izpildes fāze

Līguma izpildes fāzē Izpildītāja galvenie pienākumi ietver sekojošo:

- Organizēt un vadīt sanāksmes būvdarbu līgumu ietvaros, kā arī iknedēļas un ikmēneša progresa sanāksmes. Izpildītājam ir jāsagatavo sanāksmju protokoli un jānodrošina to sadale sanāksmes dalībniekiem.

- Apstiprināt projektēšanas pamata un pieprasītos papildus pakalpojumus, kā topogrāfiskā izpēte utt.

- Apstiprināt projektēšanas risinājumus un tehniskā projekta dokumentus.

- Izvērtēt gala projektus un apstiprināt to izpildi.

- Sniegt nepieciešamo atbalstu būvuzņēmējam atļaujas pieteikuma procedūras laikā būvatļaujas saņemšanai.

- Izvērtēt un saskaņot būvdarbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī, Būvuzņēmēja darbu izpildes grafiku un tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

- Saskaņot mehānisko iekārtu, elektroiekārtu un būvmateriālu specifikācijas un piegādes grafiku;

- Apstiprināt Būvuzņēmēja nominētos apakšuzņēmējus;

- Pārbaudīt Būvuzņēmēja veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši līguma nosacījumiem un cenu tabulām;

- Izdot rīkojumus Būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

- Pārbaudīt un saskaņot darbu veikšanas projektus un būvprojektus, kurus sagatavojis Būvuzņēmējs;

- Dot rīkojumus Būvuzņēmējam, t.sk. Variācijas rīkojumus (Variation Orders). Jebkādas izmaiņas Līgumā noteiktajās prasībās un darba apjomos, it sevišķi, ja tās ir saistītas ar līgumcenas izmaiņām, ir skaidri jānoformulē un jāsaņem Pasūtītāja rakstveida apstiprinājums, pirms Izpildītājs dod Būvuzņēmējam Variācijas rīkojumu. Jebkuru rīkojumu, kura rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, izņemot, ja Izpildītājs uzskata, ka nepieciešama tūlītēja rīcība, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos;

- Nodrošināt, ka Būvuzņēmēja personāls ievēro darba drošības normas un kārtību, kā arī saistošās pašvaldības iestāžu prasības un noteikumus, un informēt visas iesaistītās puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi.

- Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par Būvuzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Starpmaksājuma sertifikāti uzskatāmi par provizoriskiem un tikai noslēguma maksājuma sertifikāts atspoguļo izpildīto darbu faktisko vērtību.

- Ja nepieciešams, dot rīkojumus veikt mehānisko un elektroiekārtu izmēģinājumus to ražotnēs, piedalīties tajos, kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas, piedalīties to izmēģinājumos un protokolēt to norisi.

- Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un būvdarbu Būvuzņēmēju.

- Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša un pusgada progresa ziņojumus 7. sadaļā “Ziņojumi” noteiktajā kārtībā.

- Izdot Darbu pieņemšanas - nodošanas sertifikātus atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem nekavējoties pēc valsts komisijas akta par būves pieņemšanu- nodošanu (ar valsts komisijas akta datumu).

- Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumus pēc darbu nodošanas.

- Pilnīga tehniskā uzraudzība izpildes laikā (uzraudzīt tehnoloģiju, izsekot izpildītā darba kvalitāti, noteikumu izpildīšana par darbaspēka drošības noteikumu ievērošanu);

- Pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos rēķinus (kvantitāte, kvalitāte un skaitliskie dati) katrā fāzē un apstiprināt to Pasūtītājam „maksājuma apstiprinājums” formā;

- Pārrunas ar citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kas saistīti ar darba zonām;

- Veikt jebkurus citus jaunus uzdevumus, kas var rasties saistībā ar investīciju projektu, kā vienojās (rīkojums par papildus darbiem);

Izpildītājs pilda arī būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus:

- Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

- Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības likumam un būvnormatīviem;

- Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību akceptētajam būvprojektam;

- Nodrošināt visu LR būvniecības likumā un būvnormatīvos paredzēto saistošo procedūru ievērošanu;

- Nodrošināt Būvuzņēmēja dokumentācijas atbilstību LR būvniecības likumam un būvnormatīviem;

- Saskaņot segto darbu aktus;

- Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam dot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un konstatēto defektu vai pārkāpumu novēršanu;

- Kontrolēt būves pieņemšanas- nodošanas vajadzībām nepieciešamo dokumentus, t.sk. atzinumu utt. saņemšanu, ko veic Būvuzņēmējs;

- Pārbaudīt un saskaņot Būvvaldē iesniedzamos izpilddokumentus;

- Garantijas periods

Garantijas perioda uzdevumi jāveic Izpildītāja Līguma termiņa ietvaros. Pēc būvdarbu nodošanas Izpildītāja galvenie uzdevumi ir šādi:

- Sagatavot defektu aktus par konstatētiem defektiem;

- Ja nepieciešams, pieprasīt Būvuzņēmējam veikt papildus testus;

- Pārbaudīt un apstiprināt Būvuzņēmēju beigu maksājuma pieprasījumus un izdot beigu maksājumu sertifikātus;

- Izdot Izpildes sertifikātus saskaņā ar būvdarbu līgumu nosacījumiem;

- Nodrošināt pašvaldībai dokumentāciju, kas ir saistīta ar Projekta apkopojumu un noslēgumu pēc darbu izpildes;

- Sniegt nepieciešamās konsultācijas pašvaldībai un Starpniekinstitūcijai.

Papildus iepriekšminētajiem pienākumiem darbu izpildes un garantijas periodā Izpildītājam ir jāsniedz tehniska palīdzība Atbalsta saņēmējam Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” būvdarbu līguma uzraudzības procesā, t.sk., bet ne tikai, projekta plānošanā, izmaksu kontrolē, Projekta fiziskā un finanšu progresa uzraudzībā, ziņojumu un atskaišu sagatavošanā, kā arī citos saistītajos pasākumos, kas, cita starpā, ietver šādus pienākumus:

- Sniegt palīdzību projekta finanšu vadības procesā, sevišķi, naudas plūsmas prognožu un izdevumu tāmju izstrādē;

- Sniegt palīdzību citu ar projektu saistītu ziņojumu, plānu u.c. dokumentu sagatavošanā;

- Organizēt ikmēneša progresa sanāksmes;

- Pārbaudīt Būvuzņēmēju izrakstītos maksājumu pieprasījumus un sagatavot maksājumu sertifikātus saskaņā ar būvdarbu līgumu nosacījumiem un FIDIC līguma noteikumiem;

- Sniegt atbalstu ar projektu saistītās sarakstes sagatavošanā;

- Sniegt SIA „Ādažu Ūdens” atbalstu noslēguma ziņojuma sagatavošanā, ko ir paredzēts iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrijai;

- Sniegt SIA „Ādažu Ūdens” atbalstu jebkuru citu ar Projektu saistīto aktivitāšu izpildē.

Būvdarbu līgumā iekļauto piegāžu uzraudzība:

- Pārbaudīt, lai piegādātās preces atbilstu tehniskajām specifikācijām;

- Apstiprināt visus iesniegtos dokumentus, jo īpaši personāla apmācību (ja piemērojama) un apstiprināt pašu personāla apmācības veikšanu;

- pārliecināties, ka Pasūtītājs piegādāto aprīkojumu izmanto saskaņā ar ražotāja instrukcijām un garantijas nosacījumiem pilnā apjomā;

- parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu pēc visu attiecīgo dokumentu pārbaudes un piegādātā aprīkojuma tehniskā stāvokļa pārbaudes;

- sagatavots defektu pārskatu par konstatētajiem defektiem;

- pārbaudīt un apstiprināt Piegādātāja galējo maksājuma pieprasījumu par piegādēm un izsniegt galējos maksājuma sertifikātus;

- Izsniegt noslēguma sertifikātu, saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem.

  - Projekta vadītāja konkrētie uzdevumi

Projekta vadītājam jānodrošina komunikācija ar Pasūtītāju vai tā pārstāvi, Būvnieku vai tā pārstāvi, Autoruzraugu u.c. iesaistītām personām.

Projekta vadītājam jākoordinē un jāuzrauga dokumentu vadība, jānodrošina būvdarbu veicēju maksājuma pieprasījumu un attaisnojošo dokumentu pārbaude, apstiprināšana, projekta administrēšana, ziņojumu sagatavošana, pretenziju izskatīšana, ziņošana un palīdzība SIA „Ādažu Ūdens”.

  - Projektēšanas eksperts un tā pienākumi

Projektēšanas ekspertam jānodrošina Projektēšanas darbu uzraudzība, atbilstība Pasūtītāja vēlmēm un savstarpējā savietojamība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros. Projektēšanas darbi laikā, ja nepieciešams, jākonsultējas ar vietas būvuzraugu (tīkliem) un vietas būvuzraugu (ūdens sagatavošanas ietaisēm).

  - Izpildītāja personāls un tā pienākumi

Izpildītāja personālam ir jāsniedz administratīvi, tehniski, ar iepirkumu un finanšu vadību saistīti pakalpojumi, kas var būt nepieciešami Pasūtītājam, lai sekmīgi īstenotu šajā Projekta mērķus.

Izpildītāja personālam godprātīgi jāpilda savi no šīm Tehniskām specifikācijām izrietošie pienākumi.

Izpildītāja personālam ir jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, jāapstiprina izpilddokumentācija un akti par paveiktajiem darbiem. Ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš Izpildītājs informē Pasūtītāju par kāda darbinieka plānotu prombūtni. Jebkura darbinieka prombūtnes laikā pienākumu izpildītājs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Izpildītāja personālam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas.

Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Būvuzņēmējam, kas maina līguma darbu apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu izmaiņām, Izpildītāja personālam izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums no Pasūtītāja. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu līguma summu bez iepriekšējas būvdarbu Pasūtītāja piekrišanas, izņemot, ja tūlītēja rīcība ir nepieciešama darbu drošības nodrošināšanai vai ārkārtas situācijas novēršanai.

Izpildītāja personāls nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

Sanāksmes

Izpildītāja personālam ir jāorganizē un jāvada iknedēļas tehniskās sanāksmes, kā arī mēneša progresa sanāksmes būvdarbu līguma ietvaros. Sanāksmju norises laiks ir iepriekš jāsaskaņo ar pašvaldību un Būvuzņēmēju. Izpildītājam ir jāsagatavo sanāksmju protokoli un jāizsūta tie visiem attiecīgās sanāksmes dalībniekiem 2 dienu laikā pēc sanāksmes norises.

5.LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta

Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi jāsniedz Ādažu novadā.

Vispārējo administrēšanu, vadību un koordinēšanu var veikt jebkurā Latvijas pilsētā, kas ir pieņemama Izpildītājam.

Paredzēts noslēgt tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu līgumu saskaņā ar iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros” (Id.Nr. ĀŪ2011/03KF) rezultātiem.

Izpildītājam būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumus būs jāveic saskaņā ar detalizētu laika grafiku, kas tiks iesniegts kā daļa no Tehniskā projekta izstrādes un Būvdarbu veicēju piedāvātiem laika grafikiem.

6.NEPIECIEŠAMIE RESURSI

  - Galvenie speciālisti

Izpildītājs ir atbildīgs par administratīvās, tehniskās, iepirkumu un finansiālās vadības pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās, FIDIC Līguma nosacījumos (1999, Sarkanā un Dzeltenā grāmata) un Latvijas Republikas likumdošanā.

Izpildītājam jāatrod vispiemērotākie risinājumi Projekta mērķu sasniegšanai un jebkuru citu uzdevumu identificēšanai un realizācijai, kas ir nepieciešami sekmīgai Būvdarbu līgumu realizēšanai.

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām kā tulka nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām.

Izpildītājam jānodrošina sekretāra pakalpojumi Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās.

Izpildītājam jāizveido pieredzējušu ekspertu darba grupa, kas nodrošinātu visu nepieciešamo tehnisko, finansiālo un administratīvo funkciju izpildi.

Izpildītāja projekta vadītājam jābūt pilnvarotam pārstāvēt Izpildītāju līgumattiecībās ar Pasūtītāju.

Izpildītāja būvuzraugam ir jāpārvalda latviešu valoda (gan rakstiski, gan mutiski). Šī līguma, kā arī būvdarbu līgumu oficiālā valoda, kā arī darba valoda ir latviešu valoda.

Izpildītājam vai viņa apakšuzņēmējiem un piedāvātajam personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Citi speciālisti

Izpildītājs var izvēlēties un iekļaut Izpildītāja komandā papildus citus speciālistus, kurus tas uzskata par nepieciešamu piesaistīt Līguma veiksmīgai realizācijai. Citu ekspertu izmaksas jāiekļauj Galveno speciālistu samaksas likmē

Speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. Citu speciālistu kvalifikāciju un pieredzi Iepirkuma komisija nevērtē, tie nav obligāti jāiekļauj konkursa piedāvājumā.

Visiem speciālistiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām. Jāņem vērā, ka par speciālistiem nedrīkst tikt nolīgti valsts ierēdņi vai kāds no saņēmējvalsts administrācijas personāla.

Citu speciālistu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Izpildītājam.

  - Palīgpersonāls

Izpildītājs nepieciešamības gadījumā var izmantot palīgpersonālu un citus ekspertus. Palīgpersonāla un citu ekspertu izmaksas jāiekļauj Galveno speciālistu samaksas likmē.

  - Izpildītāja personāla minimālais laika ieguldījums

Līguma realizēšanai minimālais nepieciešamais cilvēkdienu ieguldījuma skaits ir šāds:

| Personāla sastāvs | Cilvēkdienu ieguldījums |
| --- | --- |
| Galvenie speciālisti |  |
| Vietas būvuzraugs (tīkliem) | 120 |
| Vietas būvuzraugs (ūdens sagatavošanas ietaisēm) | 80 |
| Projekta vadītājs | 30 |
| Projektēšanas eksperts | 10 |

Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jāievēro iepriekšminētais nepieciešamais minimālais Izpildītāja personāla laika ieguldījums.

Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jāievēro, ka speciālists nevar vienlaicīgi pildīt darba pienākumus vairāk kā vienā būvniecības objektā, ko pretendents apliecina speciālista noslodzes laika grafikā CV veidnē (D5 pielikums).

Nepieciešamais Izpildītāja personāla laika ieguldījums ir aprēķināts, balstoties uz šī Darba uzdevuma sagatavošanas laikā pieejamo informāciju. Faktiskais ekspertu laika ieguldījums var palielināties vai samazināties atbilstoši izmaiņām būvdarbu līgumu izpildes gaitā, un Izpildītāja personāla darba apmaksa tiks veikta, balstoties uz projekta realizācijas vietā projekta izpildes gaitā nodarbināto ekspertu faktisko nostrādāto cilvēkdienu skaitu, bet ne vairāk, kā līgumsummu.

  - Izpildītāja samaksas likmes un līguma budžets

Izpildītāja ekspertu samaksas likmēs kā minimums tiek ietvertas šādas izmaksas, un tās netiek uzrādītas kā atsevišķas pozīcijas:

- Darba algas, personāla veselības apdrošināšanas izmaksas;

- Visus ceļa izdevumus uz/no pastāvīgās mītnes zemes starptautiskajiem ekspertiem, kas nav saistīti ar darba komandējumiem;

- Visas vietējās transporta izmaksas, kas tiek nodrošināts Izpildītāja personāla vajadzībām.

- Pakalpojumi, kas nepieciešami konsultatīvo pakalpojumu sniegšanai šī līguma ietvaros, t.sk., speciāli līgumam paredzēta biroja telpu nodrošināšana (ja tāda izveide ir nepieciešama), tulkošanas pakalpojumi, utt.

- Ar biroja tehnikas uzturēšanu saistītās izmaksas;

- Izpildītāja personāla komunikāciju pakalpojumu un komunālo pakalpojumu izmaksas.

- Visas izmaksas, kas ir saistītas ar tehniskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu Atbalsta Pasūtītājam un Starpniekinstitūcijai Līguma termiņos ietvertā darbu izpildes un garantijas perioda laikā.

  - Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Izpildītājam jānodrošina, lai viņa ekspertiem būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, kā arī palīgpersonāla nodrošinājums. It īpaši viņam ir jānodrošina, ka ir pietiekams ekspertu galveno pienākumu veikšanai nepieciešamais administratīvais un sekretariāta pakalpojumu nodrošinājums. Tāpat Izpildītājam jānodrošina nepieciešamie finanšu līdzekļi, šī Līguma aktivitāšu un tā darbinieku regulārai un savlaicīgai darba algu samaksai.

Izpildītājts nodrošina, lai ekspertiem būtu arī biroja telpas būvobjekta teritorijā, transportlīdzekļi, datori un pārējais aprīkojums, kas nepieciešams pienākumu izpildīšanai. Visas autotransporta, datoru un citas izmaksas, ir jāiekļauj Ekspertu (galveno un/vai citu) samaksas likmēs.

Izpildītāja Ekspertu samaksas likmēs jāiekļauj arī personāla uzturēšanās izdevumi, kā arī ārvalstu ekspertu braucienu no/uz pastāvīgās dzīves vietas izdevumi. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām kā tulka nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām.

Izpildītājs nodrošina sekretāra pakalpojumus Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās. Izpildītājs nodrošina arī pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju (-iem). Izpildītājam jānodrošina pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā.

Pasūtītājs nodrošina, lai Izpildītāja personālam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama Izpildītāja uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Izpildītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

  - Papildus aprīkojums

No Pasūtītāja/saņēmējvalsts puses nedrīkst pirkt nekādu aprīkojumu kā daļu no šī pakalpojuma līguma vai nodot Pasūtītājam/saņēmējvalstij beidzoties šim Līgumam. Ikviens aprīkojums, kas attiecas uz šo Līgumu un kuru saņēmējvalstij jāiegādājas, jāpērk pēc atsevišķas piegāžu konkursa procedūras un saskaņā ar likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

  - Ar Līguma izpildi saistītie atmaksājamie papildu izdevumi.

Nav paredzēti.

7. ZIŅOJUMI

Šī pakalpojumu līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šajā nodaļā aprakstītās atskaites un ziņojumi. Ziņojumi iesniedzami saskaņā ar 7.2. punktu. Izpildītāja mēneša progresa ziņojumi, kopsavilkuma ziņojumi, sākuma ziņojums, pusgada progresa ziņojumi un beigu ziņojums 7.2. punktā noteiktajā laikā un veidā iesniedzami SIA „Ādažu Ūdens”, kas 2 nedēļu laikā atbild ar komentāriem vai apstiprinājumu. Ja ziņojumu saņēmējam ir komentāri par iesniegto ziņojumu, Izpildītājs tos iestrādā ziņojumā un atkārtoti iesniedz SIA „Ādažu Ūdens” 1 nedēļas laikā pēc komentāru saņemšanas.

  - Tehniskās uzraudzības ziņojumi:

- Sākuma ziņojums

- Standarta atskaites;

- Mēneša progresa ziņojumi;

- Pusgada progresa ziņojumi;

- Kopsavilkuma ziņojumi;

- Beigu ziņojums.

- Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta Līguma programma un naudas plūsmas prognoze, Izpildītāja gatavojamo atskaišu veidlapas, inženiera maksājuma sertifikāta veidlapas, informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

- Standarta atskaites

Iespēju robežās maksimāli izmantojamas atskaišu formas. Atskaišu formas izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturu ir jāsaskaņo ar Ieviešanas iestādi.

Būvdarbu līguma izpildes periodā (laika posmā no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz izbūvēto objektu nodošana ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda:

- Būvobjekta, būvlaukuma dienasgrāmata

- Būvdarbu žurnāls

- Ikdienas atskaišu lapas

- Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka atskaite

- Iknedēļas Būvuzņēmēja iekārtu atskaite

- Materiālu saraksts

- Instrukcijas būvprojektā

- Variāciju rīkojumi

- Būvuzņēmēja ikmēneša progresa ziņojumi

- Būvobjekta sanāksmju protokoli

- Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli

- Mēneša progresa sanāksmju protokoli

- Latvijas likumdošanā noteikti būvdarbu dokumentu, tai skaitā būvdarbu žurnāls, slēpto darbu akti u.c.

Visi iepriekš minētie darba dokumenti ir izmantojami mēneša progresa ziņojumu sagatavošanai. Par īpaši svarīgām atskaitēm uzskatāmi ikmēneša sanāksmju protokoli, kas jāsagatavo, vēlākais, 3 dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes.

- Mēneša progresa ziņojumi

Mēneša progresa ziņojumiem par sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fizisko un finansiālo procesu un, kā minimums, jāietver:

- Būvdarbu būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde), t.sk. naudas plūsmas prognoze;

- Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja darbaspēku būvprojektos, būvlaukumos;

- Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja iekārtām būvprojektos, būvlaukumos;

- Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja celtniecības materiāliem būvprojektos, būvlaukumos;

- Nākošajā mēnesī paredzēto darbu saraksts;

- Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim ārvalstu un vietējās valūtās, ieskaitot atstiprinātus Variāciju rīkojumus, variācijas, utml.;

- Izsniegtās instrukcijas būvprojektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

- Izsniegtie Variāciju rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

- Notikušās sanāksmes, to dalībnieki, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

- Trūkstošie Starpniekinstitūcijas un atbalsta saņēmēja apstiprinājumi;

- Būvdarbu būvuzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi- kavējumi, finanses, citi;

- Problēmas, kas radušās būvprojektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

- Ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

- Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

- Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns.

Mēneša progresa ziņojumiem par palīdzību līguma administrācijā un projekta vadībā, kā minimums, jāietver:

- Kopsavilkums par sniegtajiem rezultātiem, t.i., sagatavotajiem dokumentiem un īstenotajām aktivitātēm, norādot izmantotos resursus;

- Aktualizētas līguma izpildes programmas, norādot konkrētus īstermiņa uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursu un plānotos rezultātus, t.sk. naudas plūsmas prognozes;

- Projekta finanšu izpilde;

- Ziņošana VIDM pašvaldības vārdā par jebkādiem ar Projektu saistītiem jautājumiem;

- Konstatētās problēmas un ieteicamie risinājumi.

- Pusgada progresa ziņojumi

Pusgada progresa ziņojumos ir jāiekļauj mēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, pārskats par Projekta (būvdarbu līgumu) fizisko un finansiālo progresu, problēmu, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Pusgada ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi, jo pamatojoties uz pusgada ziņojumiem, sagatavojami attiecīgi starpmaksājuma pieprasījumi (par sešu mēnešu izpildes periodu). Turklāt, pamatojoties uz pusgada ziņojumos iekļauto informāciju, Starpniekinstitūcija izvērtē Būvuzņēmēja līguma izpildi iepriekšējā pusgada periodā.

- Kopsavilkuma ziņojumi

Kopsavilkuma ziņojumos par katru būvdarbu līgumu jāietver:

- Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās līguma programmas un to pamatojums;

- Izpildīto darbu uzskaitījums un izmaksas;

- Saņemto atļauju apkopojums;

- Informācija par jebkādiem papildinājumiem, izmaiņām vai izlaidumiem;

- Visu būvprojektos/būvlaukumos un ārpus būvprojektiem/ būvlaukumiem veikto testu rezultāti;

- Apstiprinātas būvdarbu izpildes shēmas (rasējumi) un objektu izpilddokumentācija;

- Pieņemšanas- nodošanas beigu inspekcijas sertifikāti;

- Nodošanas ekspluatācijas ziņojumi;

- Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas;

- Pieņemšanas- nodošanas sertifikāts;

- Beigu ziņojums

Beigu ziņojums ietver:

- Projekta un Līguma rezultātu apkopojums;

- Izpildītāja iesniegto ziņojumu/atskaišu apkopojums;

- Resursu utilizācijas un finanšu pārskats;

- Salīdzinājums starp līgumā sākotnēji noteiktajiem un realizētajiem pakalpojumiem/izmaksām.

  - Ziņojumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība:

| Ziņojums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | kopijas | Valoda | Saņēmēji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sākuma ziņojums |  | 5 nedēļu laikā pēc būvuzraudzības līguma parakstīšanas | 2 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Mēneša progresa ziņojumi | 1 reizi mēnesī | Līdz nākamā mēneša 7. datumam | 2 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Progresa ziņojums | 1 reizi | 4 mēnešu laikā pēc būvuzraudzības līguma parakstīšanas | 2 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Kopsavilkuma ziņojums par katru būvdarbu līgumam | 1 reizi | 1 mēnešu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas | 2 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Beigu ziņojums | 1 reizi | 1 mēneša laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas - nodošanas | 3 | Latviešu | Pasūtītājs |

Projekta noslēguma ziņojums iesniedzams kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu.

Ziņojumi iesniedzami arī elektroniskā formā – PDF formātā.

- UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

  - Kritēriji

Lai uzraudzītu un novērtētu projekta ieviešanas gaitu, tiks izmantoti sekojoši kritēriji:

- Faktiskā izpilde salīdzinājumā ar būvniecības līguma darba grafiku;

- Izmaksu atbilstība

  - Īpašas prasības

Tehniskā piedāvājumā pretendents papildus ietver šādu informāciju:

    - Būvuzraudzības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ietvaros veicamo pienākumu izpildes aprakstu, kurā ir norādīti pienākumu izpildē iesaistītie galvenie speciālisti, to veicamie uzdevumi un saziņas kārtība ar citām uzdevumu izpildē iesaistītajām personām (institūcijām), kā arī Pasūtītāju;

    - Inženiera funkciju saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumiem elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” īstenošanas aprakstu, kurā ir norādīti funkciju īstenošanā iesaistītie galvenie speciālisti, to veicamie uzdevumi un saziņas kārtība ar citām uzdevumu izpildē iesaistītajām personām (institūcijām), kā arī Pasūtītāju;

    - Risku analīzi, kas ietver izvērstu un pamatotu ar būvdarbu līgumu īstenošanu saistīto risku, tostarp ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu saistīto risku (ciktāl tie ir saistīti ar būvdarbu līgumu īstenošanu) analīzi un risku samazināšanas pasākumu aprakstu.

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

IEGULDĪJUMA IZMAKSU LĪGUMS LS-4.1

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

SIA „Ādažu Ūdens”, reģ.Nr. LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, valdes locekļa Aivara Dundura personā, kas rīkojas pamatojoties uz Nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un,

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

Izpildītājs veic Inženiera pienākumus saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” Pasūtītāja un <Uzņēmēja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<iepirkuma līguma nosaukums>” (Nr.<iepirkuma līguma numurs>) ietvaros un veic būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums).

- Līguma dokumenti un to prioritāte

  - Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- šie Speciālie noteikumi;

- [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]

- Vispārīgie noteikumi,

- Tehniskā specifikācija,

- Piedāvājums,

- Tehniskais piedāvājums,

- Finanšu piedāvājums (Tāme),

- Iepirkuma procedūras nolikums,

- Veidnes:

  - Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne),

  - Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne),

  - Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne).

  - Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

- Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Maksājumi

  - Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas | Maksājums | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN 22%(LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avansa maksājums | 20% | <…> | <…> | <…> |
| <…>. | Starpmaksājumi | 70% | <…> saskaņā ar Plānoto naudas plūsmu un Speciālistu faktisko ieguldījumu | <…> | <…> |
| <…>. | Noslēguma maksājums | 10% | <…> | <…> | <…> |

  - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem.

  - Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 10 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 8 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ādažu novads.

- Līguma grozījumi

  - Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas.

  - Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.

  - Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.

  - 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:

- Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,

- Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī

- norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

  - 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.

  - Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmas saskaņā ar šādiem principiem:

- ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

- ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums ir līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

- ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, Tāmē norādītā vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.

- Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus

  - Pretendents nodrošina savu vispārējās civiltiesiskās atbildības un profesionālās darbības apdrošināšanu būvuzraudzībā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža vismaz 10% (desmit procenti) apmērā no līguma kopējās summas uz visu Līguma darbības laiku (viens mēnesis pēc būvdarbu līguma pabeigšanas termiņa).

- Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA „Ādažu Ūdens” Valdes loceklis Aivars Dundurs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- VEIDNES

IEPIRKUMA LĪGUMAM. PAKALPOJUMI

IEGULDĪJUMA IZMAKSU LĪGUMS LS-4.1

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Speciālistu CV veidne LP/S-4-A

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts> SIA „Ādažu Ūdens” un <Izpildītāja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs> ietvaros.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

SIA „Ādažu Ūdens”, reģ.Nr. LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, valdes locekļa Aivara Dundura personā, kas rīkojas pamatojoties uz Nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

pievienotās vērtības nodoklis 22% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

| Pakalpojumus nodeva: Izpildītājs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA „Ādažu Ūdens” Valdes loceklis Aivars Dundurs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

VISPĀRĪGIE LĪGUMA NOSACĪJUMI

IEVADA NOTEIKUMI	46

1. Līgumā lietoto terminu definīcijas	46

2. Līguma interpretācija	46

3. Saziņa	47

4. Apakšuzņēmēji	47

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI	47

5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti	47

IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI	48

6. Vispārīgie pienākumi	48

7. Izpildītāja atbildība	48

8. Intelektuālā īpašuma tiesības	48

PAKALPOJUMA SNIEGŠANA	49

9. Pakalpojuma apraksts	49

10. Speciālisti un aprīkojums	49

11. Speciālistu aizstāšana	49

12. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite	50

13. Starpziņojumi un noslēguma ziņojums	50

14. Pakalpojuma pieņemšana	50

LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI	50

15. Līguma izpildes nokavējums	50

16. Līguma grozījumi	51

MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA	51

17. Maksājumi	51

18. Līguma izpildes garantija	52

LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA	52

19. Līguma pārkāpumi	52

20. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma	52

21. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma	53

22. Nepārvarama vara	53

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA	53

23. Piemērojamās tiesības	53

24. Strīdu risināšanas kārtība	53

# IEVADA NOTEIKUMI

# 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas

1.1. 	Apakšuzņēmējs - persona, kurai Izpildītājs nodod Pakalpojuma daļas sniegšanu.

1.2. 	Diena - kalendārā diena.

1.3.	Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja organizēta procedūra Izpildītāja izvēlei.

1.4.	Izpildītājs - fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, ar kuru ir noslēgts Līgums par Pakalpojuma sniegšanu.

1.5. 	Līgums - šis līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju par Pakalpojuma sniegšanu.   Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem un citiem Līguma dokumentiem saskaņā ar Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto.

1.6.	Pakalpojuma sniegšanas termiņš - termiņš, kurā Izpildītājam jāsniedz Pakalpojums Pasūtītājam un kas norādīts Speciālo noteikumu 5.3.apakšpunktā.

1.7.	Līguma summa - summa, par kuru Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam un kas norādīta Speciālo noteikumu 3.punktā.

1.8.	Maksājuma pieprasījums - Izpildītāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kuru pieprasa Līguma ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem un Plānotajai naudas plūsmai.

1.9.	Pakalpojums - saskaņā ar Līgumu Izpildītāja izpildāmie darbi un veicamie pasākumi.

1.10.	Piedāvājums - Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegts piedāvājums par Pakalpojuma sniegšanu.

1.11.	Plānotā naudas plūsma - Piedāvājumā ietvertā naudas plūsmas prognoze Līguma ietvaros.

1.12.	Puse/Puses - Pasūtītājs vai/un Izpildītājs.

1.13.	Speciālisti - Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātās fiziskās personas, kas Piedāvājumā norādīti kā Galvenie speciālisti.

1.14.	Tāme - Finanšu piedāvājumā ietvertais Līguma summas sadalījums, kas atspoguļo Pakalpojuma izmaksu pozīciju un vienību cenas.

1.15.	Tehniskā specifikācija - Līguma dokuments, kurā noteikti Pakalpojuma sniegšanas mērķi, sasniedzamie rezultāti, Pakalpojuma sniegšanā izmantojamās metodes un līdzekļi,   minimālās  prasības attiecībā uz Speciālistu kvalifikāciju, kā arī citas prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu.

# 2. Līguma interpretācija

2.1.	Ja Līgums noslēgts vairākās valodās, noteicošā ir Līguma latviešu valodas versija.

2.2.	Nodaļu un punktu virsraksti nav izmantojami Līguma interpretācijā.

2.3.	Termiņi Līguma ietvaros, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienas vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šī mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

2.4.	Ciktāl to pieļauj Līguma saturs, vārdi, kas apzīmē vienskaitli, apzīmē arī daudzskaitli, un otrādi.

# 3. Saziņa

3.1.	Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā.

3.2.	Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, paziņojumi, un citi saziņas dokumenti) sagatavojami, ietverot Līguma nosaukumu un numuru.

3.3.	Saziņas  dokuments,  nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu  brīdī,  kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

3.4.	Vārdi "apstiprināt", "piekrist", "apliecināt" un "paziņot" Līguma ietvaros interpretējami, ievērojot šī punkta noteikumus.

# 4. Apakšuzņēmēji

4.1.	Izpildītājs  Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot Apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.  Pasūtītāja apstiprinājums  nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiem Apakšuzņēmējiem.

4.2.	Apakšuzņēmējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām.

4.3.	Pirms   Pakalpojuma  daļas   sniegšanas   nodošanas  Apakšuzņēmējam   Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs  plāno   nodot  Apakšuzņēmējam,   Apakšuzņēmēja,   kuram   Izpildītājs  ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļas sniegšanu, nosaukumu un reģistrācijas numuru.   Paziņojumam   Izpildītājs   pievieno   Iepirkuma   procedūras   dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus.

4.4.	Pasūtītājs 14 dienu laikā pēc Izpildītāja 4.3.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienoto    dokumentu saņemšanas dienas apstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja:

a.	paziņojums neatbilst 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai

b.	Apakšuzņēmējs   neatbilst   Iepirkuma   procedūras   dokumentos   noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām

neapstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam.

4.5.	Pakalpojuma daļas  sniegšanas  nodošana Apakšuzņēmējam  nerada līgumiskas attiecības Apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā.

4.6.	Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam,  neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā    uz Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu.

4.7.	Ja Pasūtītājs konstatē Apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas  sniegšanai,  Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina Apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Pakalpojuma daļas sniegšanu.

4.8.	Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmējs var nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami 4.2.-4.4.apakšpunkta noteikumi.

# PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

# 5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti

5.1.	Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atdod Pasūtītājam.

5.2.	Citas pienācīgai Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu iegūšana ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

5.3.	Izpildītājs Pasūtītāja sniegto informāciju un dokumentus, ja vien tie nav nepieciešami    Pakalpojuma sniegšanai, nenodod trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

# IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

# 6. Vispārīgie pienākumi

6.1.	Izpildītājs pirms  Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas uz sava riska un rēķina saņem visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un licences saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

6.2.	Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības un ir atbildīgs par to, lai Latvijas Republikas   normatīvo tiesību aktu prasības ievēro Speciālisti un Apakšuzņēmēji.

6.3.	Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

6.4.	Izpildītājs par konfidenciālu uzskata visus Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādātos dokumentus, kā arī jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju   vai   dokumentus. Izpildītājs šo informāciju un dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līguma izpildei.

6.5.	Izpildītājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus paziņojumus par Projektu vai Līgumu.

6.6.	Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un pārskatus par Līguma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā.

# 7. Izpildītāja atbildība

7.1.	Izpildītājs atbild par Apakšuzņēmēju un Speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu.

7.2.	Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasībām un tiesvedību, kas saistīta ar Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai Speciālistu pieļautajiem Latvijas   Republikas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem vai trešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību.

7.3.	Izpildītāja atbildība Līguma ietvaros nepārsniedz Līguma summu.

# 8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1.	Visi Līguma ietvaros radītie dokumenti, kā arī citi Līguma ietvaros radītie intelektuālā  īpašuma  tiesību  objekti, ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājam ir pienākums tos nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā. Izpildītājs nav tiesīgs šos dokumentus vai citus Līguma ietvaros radītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

8.2.	Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentiem un citiem Līguma ietvaros radītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, ar tā radīšanas brīdi pāriet  Pasūtītājam,  kas  šīs  tiesības  var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem.

8.3.	Izpildītājs nodrošina, lai 8.1. un 8.2.apakšpunkta noteikumus ievērotu arī Apakšuzņēmējs.

8.4.	Izpildītājs saskaņā ar 7.2.apakšpunktu ir atbildīgs par visiem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai dokumentu vai citu Līguma ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu izmantošanu.

# PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

# 9. Pakalpojuma apraksts

9.1.	Detalizēts Pakalpojuma apraksts ir ietverts Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā.

9.2.	Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, izpilda visus darbus un veic visus pasākumus, kasi ir minēti Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Tehniskajā   specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā, ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai. Šādu darbu un pasākumu izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

# 10. Speciālisti un aprīkojums

10.1.	Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos Speciālistus.

10.2.	Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (instrumentus un iekārtas) un telpas. Ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

# 11. Speciālistu aizstāšana

11.1.	Speciālista aizstāšanu var ierosināt:

a.	Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt,

b.	Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus.

11.2.	Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu   kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.

11.3.	Pirms Speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Speciālista aizstājēja:

a.	CV, atbilstoši Speciālistu CV veidnei (LP/S-4-A veidne),

b.	Izpildītāja apliecinātas Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

11.4.	14 dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja:

a.	Izpildītāja  izraudzītais  Speciālista  aizstājējs  neatbilst  Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām vai

b.	Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija,

neapstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju.

11.5.	Ja Izpildītājs  nespēj  nodrošināt  līdzvērtīgas kvalifikācijas  Speciālista aizstājēju, Pasūtītājs var apstiprināt Speciālista aizstājēju, ja Izpildītājs  pārskata atlīdzību Speciālista aizstājējam.

11.6.	Atlīdzība Speciālista aizstājējam nedrīkst pārsniegt atlīdzību, ko ir saņēmis aizstājamais Speciālists.

# 12. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite

Izpildītājs uzskaita Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldīto laiku. Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajā rēķinā norādītajam Speciālistu laika ieguldījumam jāatbilst Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumentos norādītajam Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldītajam laikam.

# 13. Starpziņojumi un noslēguma ziņojums

13.1.	Izpildītājam   Līguma  izpildes  gaitā   ir  jāsagatavo   starpziņojumi   un   noslēguma ziņojums, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu pārskata periodā. Prasības  starpziņojumu  sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas   prasības starpziņojumu sagatavošanai, ziņojumi sagatavojami saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

13.2.	14 dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam noslēguma ziņojumu, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu   Pakalpojuma sniegšanas laikā. Prasības ziņojuma un sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības noslēguma ziņojuma sagatavošanai, ziņojums sagatavojams saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

# 14. Pakalpojuma pieņemšana

14.1.	Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu vai tā daļu, apstiprinot Izpildītāja iesniegto starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu un parakstot Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas aktu.

14.2.	Pirms Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma vai tā daļas atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. Pārbaudes veikšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertus.

14.3.	Pasūtītājs 28 dienu laikā no starpziņojuma vai 42 dienu laikā no noslēguma ziņojuma saņemšanas to apstiprina vai gadījumā, ja:

a.	sniegtais Pakalpojums vai tā daļas izpilde neatbilst Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktos noteiktajām prasībām,

b.	sniegtajam Pakalpojumam vai tā daļas izpildei piemīt citi trūkumi,

c.	starpziņojums vai noslēguma ziņojums nav sagatavots saskaņā ar Līgumā noteiktajām prasībām vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem vai

d. starpziņojumā vai noslēguma ziņojumā ietvertajā pārskatā par Speciālistu laika ieguldījumu norādītais Speciālistu laika ieguldījums neatbilst faktiskajam Speciālistu laika ieguldījumam,

Pasūtītājs starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu neapstiprina, norādot uz Pakalpojuma, tā   daļas izpildes vai starpziņojumā vai noslēguma ziņojuma trūkumiem.

14.4.	Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu, Izpildītājs iesniedz starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu atkārtoti.

14.5.	Pakalpojuma  daļas  pieņemšana  neierobežo   Pasūtītāja  tiesības   nepieņemt  šo Pakalpojuma daļu vai attiecīgajā periodā izpildītos darbus vai veiktos pasākumus, veicot Pakalpojuma pieņemšanu.

# LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI

# 15. Līguma izpildes nokavējums

15.1.	Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt  līgumsodu  0,1%  apmērā  no  Līguma summas  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo   Izpildītāju   no  pienākuma  sniegt  Pakalpojumu un citām no Līguma izrietošām saistībām.

15.2.	Ja līgumsoda summa sasniedz 20% no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu pamatojoties uz 15.1.apakšpunktu, nosūtot rakstisku paziņojumu, var:

a.	vienpusēji atkāpties no Līguma, un

b.	nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu.

Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām.

# 16. Līguma grozījumi

16.1.	Grozījumi Līgumā izdarāmi, ievērojot Speciālo noteikumu 7.punktā noteikto.

16.2.	Līguma grozījumi noformējami rakstveidā kā atsevišķs dokuments, ko paraksta Puses.

# MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

# 17. Maksājumi

17.1.	Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts.

17.2.	Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas.

17.3.	Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno:

a.	starpziņojums vai noslēguma ziņojums,

b.	Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumenti vai Izpildītāja apliecinātas šo dokumentu kopijas

c.	Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts, kas  sagatavots atbilstoši Nodošanas-pieņemšanas akta veidnei (LP/S-4-B veidne).

17.4.	45 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā   Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai    papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Pasūtītāja  pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā,  kad  Pasūtītājs  saņem  atbilstošu maksājuma pieprasījumu.

17.5.	Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas.

17.6.	Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājuma nokavējuma var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas.

17.7.	Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:

a.	Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,

b.	ja pastāv jebkāds cits  apstāklis,  par kuru  saskaņā ar Līgumu  ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu.

17.8.	Izpildītājs   atmaksā   Pasūtītājam   tās   Izpildītājam   Līguma   ietvaros   samaksātās summas,  kas  pārsniedz  Līguma summu,  kā arī citas  Pasūtītājam  pienākošās summas  45  dienu   laikā   no   Pasūtītāja  pieprasījuma  saņemšanas  dienas.   Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam, izmantot Līguma izpildes garantiju vai abējādi.

# 18. Līguma izpildes garantija

18.1.	14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apjomā atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam, bet ne mazāk kā 20% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās   zonas   dalībvalstī   reģistrēta   banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā1, un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (LP/S-4-C veidne).

18.2.	Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Pakalpojuma pieņemšanai.

18.3.	Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto  avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

# LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

# 19. Līguma pārkāpumi

19.1.	Puse pārkāpj Līgumu, jātā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem.

19.2.	Ja Puse pārkāpj Līgumu, tad otrai Pusei ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos:

a.	neierobežojot savas tiesības prasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi, prasīt līgumsodu, kā arī

b.	vienpusēji atkāpties no Līguma.

19.3.	Līgumsoda vai zaudējumu atlīdzības summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam.

19.4.	Līguma izbeigšana neietekmē pamatojoties uz Līgumu jau iegūtās Pušu tiesības.

# 20. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma

20.1.	Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti citviet Vispārīgajos noteikumos, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs:

a.	ārvalstu Speciālists līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai nav ieguvis profesionālās   kvalifikācijas   atzīšanas   apliecību   vai   reģistrējies   attiecīgajā profesiju reģistrā,

b.	nomainījis Apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis Apakšuzņēmējam pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas,

c.	pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina Apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu,

d.	nenodrošina to, lai Apakšuzņēmējs ievēro 4.8.apakšpunkta noteikumus,

e.	ir vairāk nekā 28 dienas  nokavējis  Pakalpojuma vai tā daļas  sniegšanas termiņus,

f.	nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojuma sniegšanu,

g.	nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi  nav novērsis  14 dienu  laikā pēc  Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas,

h.	ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts.

20.2.	Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

20.3.	Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai var pieaicināt trešo personu.

20.4.	Pasūtītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja   izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 45 dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.

# 21. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma

21.1.	Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairāk kā par 28 dienām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs ir apturējis maksājumu veikšanu Izpildītājam saskaņā ar 17.7.apkšpunktu.

21.2.	Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Izpildītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.

21.3.	Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja   izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas.

21.4.	Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 45 dienu laikā no akta sastādīšanas dienas.

# 22. Nepārvarama vara

22.1.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

22.2.	Nepārvarama  vara  nozīmē  nekontrolējamu   notikumu,   ko   nav  bijis   iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas  neatkarīgi  apstākļi  (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi),  kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

# PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

# 23. Piemērojamās tiesības

Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

# 24. Strīdu risināšanas kārtība

24.1.	Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

24.2.	Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

24.3.	Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 28 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 56 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Ādažu Ūdens”

LV40003929148,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „Ādažu Ūdens”, LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””  nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

- Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

SIA „Ādažu Ūdens”

LV40003929148,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens”, LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „Ādažu Ūdens”

LV40003929148,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens”, LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietas būvuzraugs (tīkliem) | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Vietas būvuzraugs (ūdens sagatavošanas ietaisēm) | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Projekta vadītājs | <…> | - | - | <…> | <…> |
| Projektēšanas eksperts | <…> | - | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens”, LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 rīkotā atklātā konkursa „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

- SIA „Ādažu Ūdens”

- LV40003929148

- Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens”, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” (id.Nr.ĀŪ2012/01KF) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

- [un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme latos (LVL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits (cilvēkdienas) | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |  |
| <…> | Vietas būvuzraugs (tīkliem) | <…> | 120 | <…> |  |
|  | Vietas būvuzraugs (ūdens sagatavošanas ietaisēm) | <…> | 80 |  |  |
|  | Projekta vadītājs | <…> | 30 |  |  |
|  | Projektēšanas eksperts | <…> | 10 |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |  |  |
| 22% PVN summa |  |  |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |  |  |

- D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība””

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

- Cita informācija

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | - SIA „Ādažu Ūdens” |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - LV40003929148 |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: | - “Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība”” |
|  | - identifikācijas numurs: | - ĀŪ2012/01KF |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.

Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.