SIA „Garkalnes ūdens”  izsludinātā

IEPIRKUMA

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. 1.aktivitāte: „Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu””

(Id.Nr. GŪ2012/01KF)

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES

# PROTOKOLS Nr._________________________

## Garkalnē,                                                                                              2012.gada 15.oktobrī

## Sēde sākās:

## Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs G.Krievs sanāksmi atklāj plkst. 11:00

Sēdē piedalās:

Komisijas locekļi: G. Krievs G.Laka R. Ozoliņa Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji: (personu saraksts protokola pielikumā, kas nav publiski pieejama informācija)

Sanāksmes norises tiesiskais pamats:

Iepirkuma nolikuma 5.punkts.

Sanāksmes darba kārtība:

Vispārīgas informācijas sniegšana par iepirkumu, jautājumu saņemšana no ieinteresētajiem piegādātājiem un atbilžu sniegšana.

Sanāksmes gaita:

- Ieinteresētie piegādātāji reģistrējas sanāksmes dalībnieku lapā.

- Gundars Krievs iepazīstina klātesošos sanāksmes dalībniekus ar iepirkuma komisijas sastāvu.

- Gundars Krievs sniedz vispārīgu informāciju par realizējamo projektu un iepirkuma priekšmetu.

- Gundars Krievs aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus par iepirkumu.

- Tiek saņemti jautājumi un sniegtas šādas atbildes:

- Cik iedzīvotāju ir Bukultos ?

Atbilde: Vakuuma kanalizācijas izbūves teritorijā Bukultos un Priedkalnē iedzīvotāju skaits pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP)  p.3.1. datiem pieņemts – 1341.

- Vai lietotājiem pieslēgšanās būs obligāta?

Atbilde: Pakalpojumu lietotāju pieslēgšanās notiek atbilstoši Garkalnes novada saistošajiem noteikumiem Nr.2  (2010.gada 31.marta.sēdes lēmums prot.Nr.3).

- Vakuuma sūkņu stacijas jauda  - 11 l/s    - vai tā ir pamatota? Vai šai sistēmai ir paredzēts pieslēgt papildus sistēmas, papildus lietotājus?

Atbilde: Vakuuma kanalizācijas sūkņu stacijas jauda ir pamatota. Plānots pieslēgt papildus lietotājus un sistēmas. Pēc TEP datiem stacijas jauda tiek plānota atbilstoši 1900 iedzīvotājiem - 9,94 l/s . Pirmsprojektā precizēts uz 11 l/s.

4) Vai ir izstrādāts un pieejams tehniski ekonomiskais pamatojums - TEP?

Atbilde: TEP ir izstrādāts. To iespējams saņemt, nosūtot  pieprasījumu uz e- pastu: gundars.krievs@garkalne.lv

5) Vai projektu var sadalīt daļās, ņemot vērā, ka tas ir jāsaskaņo vairākās būvvaldēs?

Atbilde: Tehnisko projektu nav paredzēts sadalīt daļās. Projektu var sadalīt pa kārtām.

6) Vai ir pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) ?

Atbilde: Rīgas pilsētas pašvaldības PAU saņemšana ir līgumslēdzēja kompetencē.

7) Vai ir iespējams norādīt precīzākus apjomus vakuuma kanalizācijas pieslēgumu skaitam?

Atbilde: Finanšu piedāvājumos norādīti ielu posmi ( no – līdz), tajos jāparedz visu esošo mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgšana pie vakuuma kanalizācijas tīkla. Tehniskais projekts, ko izstrādās līgumslēdzējs, noteiks pieslēgumu risinājumu efektīvāko veidu un to skaitu. Pirmsprojekta dokumentācijā norādītais orientējošais  pieslēgumu skaits ~ 495 gab.

8) Kā tiks samazināts apjoms, ja saņemtie piedāvājumi pārsniegs pasūtītāja finanšu iespējas?

Atbilde: Apjomu samazināšanu Nolikums neparedz.

9)Kāds iebūves dziļums ir vakuuma kanalizācijai?

Atbilde: Vakuuma kanalizācijas tīkla dziļums – ne seklāk kā zemes caursalšanas dziļums. Vakuuma kanalizācijas aku (pievienojumu mezglu) izbūve un montāža no 1,7 m līdz 2,0 m dziļumam.

10) Vai atsevišķās projekta sadaļās ir iespējams vakuuma kanalizāciju aizstāt ar pašteces kanalizāciju?

Atbilde: Nē. Nolikums šādu iespēju neparedz.

11) Vai Garkalnes pašvaldība projekta īstenošanai var iznomāt atrašanās vietu būvmateriālu novietošanai?

Atbilde: Iespējamā būvmateriālu novietošana vieta atrodas - zemes gabals - Kadastra Nr.80600030165, platība 2,6 ha.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek slēgta plkst.11.40.

Pielikumā:

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa (nepubliskojama informācija).

Paraksti:

Iepirkuma komisijas locekļi:

______________________________(G. Krievs)

______________________________(G. Laka)

______________________________(R. Ozoliņa)