SIA „Garkalnes ūdens”  izsludinātā

IEPIRKUMA

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. 1.aktivitāte: „Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu””

(Id.Nr. GŪ2012/01KF)

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDE

# PROTOKOLS Nr._________________________

## Garkalnē,                                                                                              2012.gada 29.oktobrī

## Sēde sākās:

## Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs G.Krievs sēdi atklāj plkst. 11:00

Sēdē piedalās:

Komisijas locekļi: G. Krievs G.Laka R. Ozoliņa

Sanāksmes darba kārtība:

Ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu izvērtēšana, atbilžu sagatavošana.

Sanāksmes gaita:

- G.Krievs iepazīstina ar ieinteresētā piegādātāja 2012.gada 25.oktobra iesniegumu (iesniegums protokola pielikumā).

- Komisija vērtē Ieinteresētā piegādātāja Nr.1 iesniegumā iekļautos jautājumus un lemj par atbildēm:

  - JAUTĀJUMS:  Lūdzam precizēt, vai Pretendentam SCADA sistēmas ietvaros ir jānodrošina katras pieņemšanas kameras kabeļa savienojums ar vakuuma sūkņu staciju.

ATBILDE: SCADA sistēmas ietvaros nav jānodrošina katras pieņemšanas kameras kabeļa savienojums ar vakuuma sūkņu staciju.

  - JAUTĀJUMS: Vakuuma kanalizācijas tehnoloģijas Latvijā vēl nav pielietotas un ražotāju katalogi latviešu valodā nav pieejami. Lūdzam apstiprināt, ka pretendents var pievienot ražotāja katalogus vai brošūras angļu valodā.

ATBILDE: Atbilstoši Nolikuma 6.3.4.punktam atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - JAUTĀJUMS: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas preambulas 8.punktā teikts, ka konkursa piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu. Rasējumā „VR_Baltezers_26072012” ir norādīts kopējais apjoms caurulēm pa diametriem. Vēršam uzmanību uz to, ka pretendenti nevar iesniegt izmaksas pa ielām, kā tas tiek prasīts finanšu piedāvājumā, jo ielu posmu garumi un cauruļu diametri nav norādīti finanšu piedāvājuma darbu apjomu tabulās. Tādā veidā katrs pretendents brīvi noteiks veicamos darba apjomus un cauruļu diametrus, savukārt pasūtītājs iegūs savstarpēji nesalīdzināmus piedāvājumus, kas neatbilst sabiedrisko iepirkumu principiem. Lūdzam sniegt ielu posmu garumus un diametrus, kā tas norādīts finanšu piedāvājuma tabulās.

ATBILDE: Tehniskais projekts, ko izstrādās līgumslēdzējs, noteikts efektīvāko risinājumu, kā novadīt notekūdeņus no klientiem, ar precizētiem cauruļvadu diametriem un to kopgarumiem.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Apstiprināt sagatavotās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem;

- Nosūtīt informāciju par saņemtajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem elektroniskā veidā uz e-pastu;

- Publicēt informāciju par saņemtajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes mājaslapās.

Pielikumā:    Sēdi slēdz plkst.13.00

Pielikumā:

- Ieinteresētā piegādātāja iesniegums (nepubliskojama informācija).

Paraksti:

Iepirkuma komisijas locekļi:

______________________________(G. Krievs)

______________________________(G. Laka)

______________________________(R. Ozoliņa)