## Sheet1
Papildus apgaismojuma izbūves Ādažos, Pirmā ielā materiālu saraksts
Pozīcija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka, ražotājs | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Ielas apgaismojuma armatūra, pilns IP65, plakans aizsargstikls, regulējama reflektora pozīcija |  | kompl. | 1
2 | Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 150W |  | gab. | 1
3 | Konusveida apgaismojuma stabs, H=8,0m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm, ar palielinātu montāžas lūku |  | gab. | 1
4 | Betona pamatne 8,0m balstam, ar gumijas blīvi |  | kompl. | 1
5 | Staba konsole, L=2m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm |  | kompl. | 1
6 | Tranzītspaiļu bloks 2x4, līdz 25mm2 |  | kompl. | 1
7 | 1-polīgs aut.slēdzis, 230V, C3A, IP-54 |  | gab. | 1
8 | Staba piederumi un montāžas izstrādājumi |  | gab. | 1
9 | 1kV kabelis ar vara dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsgriezums: - 3x2,5mm2 | MMJ-3x2,5 | m | 11 | stabā
10 | 1kV kabelis ar alumīnija dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsgriezums: - 4x25mm2 | AXPK-1-4x25 | m | 5
11 | 1 kV nozarojuma uzmava kabelim ar plastmasas izolāciju, šķērsgriezums 4x25mm2 |  | kompl. | 1
12 | Gala apdare kabelim ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV, šķērsgriezums: - 4x25mm2 |  | kompl. | 1
13 | Brīdinājuma lenta |  | m | 2
14 | Smilts kabeļu spilvenam |  | m3 | 0.2
15 | Melnzeme |  | m3 | 0.8
16 | Zāliena sēklas |  | kg | 0.1
17 | Smilts starpslānis trotuāram |  | m3 | 0.12
18 | Smilšu asfaltbetons trotuāram |  | m3 | 0.12
19 | Šķembas balsta pamatnes stiprināšanai |  | m3 | 0.05