## Sheet1
Gājēju pārejas apgaismojuma izbūves Ādažos, Rīgas gatves un Ķiršu ielas krustojumā materiālu saraksts
Pozīcija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka, ražotājs | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma iekārta "ZEBRA", regulējama reflektora pozīcija | SCHREDER Calypso Zebra | kompl. | 1
2 | Augstspiediena spuldze 230V, MHN+HPI-T Plus 250W | SCHREDER MHN+HPI-T Plus 250W | gab. | 1
3 | "ZEBRA" apgaismojuma stabs, H=6,0m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm |  | kompl. | 1
4 | Betona pamatne "ZEBRA" balstam |  | kompl. | 1
5 | Staba konsole, "ZERBA" balstam,L=1,5m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm |  | kompl. | 1
6 | Tranzītspaiļu bloks 2x4, līdz 25mm2 |  | kompl. | 1
7 | Tranzītspaiļu bloks 2x4, līdz 16mm2 |  | kompl. | 1
8 | 1-polīgs aut.slēdzis, 230V, C10A, IP-54 |  | gab. | 1
9 | 1-polīgs aut.slēdzis, 230V, C6A, IP-54 |  | gab. | 1
10 | Staba piederumi un montāžas izstrādājumi |  | gab. | 1
11 | 1kV kabelis ar vara dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsgriezums: - 3x4mm2 - 3x2,5mm2 | NYY-J-3x4 MMJ-3x2,5 | m m | 21 8 | stabā "ZEBRA"
12 | PVH caurule ∅63mm, lokana |  | m | 19
13 | Smilts kabeļu spilvenam |  | m3 | 0.6
14 | Smilts starpslānis troruāra bruģim |  | m3 | 0.15
15 | Melnzeme |  | m3 | 2.3
16 | Zāliena sēklas |  | kg | 0.35
17 | Šķembas balsta pamatnes stiprināšanai |  | m3 | 0.05