## Sheet1
Gājēju pārejas apgaismojuma izbūves Ādažos, Gaujas un Pirmās ielas krustojumā materiālu saraksts
Pozīcija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka, ražotājs | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma iekārta "ZEBRA", regulējama reflektora pozīcija | SCHREDER Calypso Zebra | kompl. | 1
2 | Augstspiediena spuldze 230V, MHN+HPI-T Plus 250W | SCHREDER MHN+HPI-T Plus 250W | gab. | 1
3 | "ZEBRA" apgaismojuma stabs, H=6,0m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm |  | kompl. | 1
4 | Betona pamatne "ZEBRA" balstam |  | kompl. | 1
5 | Staba konsole, "ZERBA" balstam,L=1,5m, ar pastiprinātu cinkojumu 95Mm |  | kompl. | 1
6 | Tranzītspaiļu bloks 2x4, līdz 25mm2 |  | kompl. | 1
7 | Tranzītspaiļu bloks 2x4, līdz 16mm2 |  | kompl. | 1
8 | 1-polīgs aut.slēdzis, 230V, C10A, IP-54 |  | gab. | 1
9 | 1-polīgs aut.slēdzis, 230V, C6A, IP-54 |  | gab. | 1
10 | Staba piederumi un montāžas izstrādājumi |  | gab. | 1
11 | 1kV kabelis ar vara dzīslām, ar PVH izolāciju, šķērsgriezums: - 3x4mm2 - 3x2,5mm2 | NYY-1-3x4 MMJ-3x2,5 | m m | 50 8 | stabā "ZEBRA"
12 | PVH caurule ∅110mm, pastiprinātas noturības | AROT DVK 110 | m | 15
13 | PVH caurule ∅63mm, lokana |  | m | 48
14 | Smilts kabeļu spilvenam |  | m3 | 1.5
15 | Gājēju pārejas krāsojums Nr. 931, platums 3,0m |  | m | 13.3
16 | Pazeminātais ielas borts BR100.22.15 |  | m | 6
17 | Trotuāra borts BR100.20.8 |  | m | 2.7
18 | Trotuāra bruģakmens segums |  | m2 | 4
19 | Smilts starpslānis trotuāram |  | m3 | 0.7
20 | Smilšu asfaltbetons trotuāram |  | m3 | 0.4
21 | Šķembas balsta pamatnes stiprināšanai |  | m3 | 0.05