## Soc.dien
Lokālā tāme Nr. 1.
Remontdarbi.
Būves nosaukums: Remontdarbi.
Objekta nosaukums: Sociālais dienests
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr: Ādažu novada dome
Tāmes izmaksas, Ls:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls bez PVN) | [5 empty] | Kopējās izmaksas (Ls bez PVN)
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | KOPĀ bez PVN, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tualetē
1 | Grīdas seguma demontāža grīdas līmeņa izlīdzināšanai attīecībā uz koridora grīdas līmeni | m2 | 2.285
2 | Šauro, veco durvju demontāža | gb | 1
3 | Piemērots durvju ailes paplašinājums līdz 80 cm. | m2 | 2
| Rotband | kg | 16
| stūrīši | gb | 4
4 | Jaunu, piemērotu durvju montāža 80 cm. | gb | 1
| durvis ar eņģēm, slēdzeni un rokturi | gb | 1
| aplodes | kpl | 1
| makrofleksis | gb | 1
5 | Vecā sienas pārklājuma demontāža, lai uzliktu mitruma izturīgās flīzes | m2 | 16.2
| špaktele | kg | 129.6
| Tieffengrunts | l | 4.05
6 | Sienu flīzēšana (mitrumizturīga materiāla flīzes mazgāšanas sektorā) | m2 | 16.2
| keramiskās flīzes | m2 | 17.8
| noseglīstes | gb | 2.754
| flīžu līme | kg | 72
7 | Grīdas sagatavošana flīzēšanai (izbūve līdz 40 mm) | m2 | 2.8
| Clonbetons | kg | 112
8 | Grīdas hidroizolācijas izbūve | m2 | 2.8
| aukstā hidroizolācija | kg | 9.8
| stiklšķiedras siets | m2 | 5.6
9 | Grīdas flīzēšana ar neslīdošām, ūdensizturīgām flīzēm | m2 | 2.8
| Akmensmasas flīzes | m2 | 3.22
| noseglīstes | gb | 8
| flīžu līme | kg | 12.32
10 | Apgaismojuma iebūve piekaramos griestos, palielinot apgaismojumu higiēnas telpā | m2 | 2.8
| piekaramie mitrumizturīgie griesti, gaismekļi | m2 | 2.8
11 | Uzstādīt jaunas rozetes un slēdžus augstumā no 70-120 cm | vieta | 2
| rozete, slēdzis, nozārkārba, vadi 3x1,5 | gb | 2
12 | Nosūces ventilatora uzstādīšana mitruma samazināšanai telpā | gb | 1
| ventilators | gb | 1
13 | Sienu apdares pēc WC durvju paplašināšanas | m2 | 4.15
| špaktele un palīgmateriāli | kompl | 1
14 | Vecās un nepiemērotās izlietnes un poda demontāža | gb | 2
15 | Vecās kanalizācijas un vecā ūdensvadu cauruļu demontāža | m | 6
16 | Jaunu horizontālo cauruļu montāža | m | 19.5
| caurules d=1/2" | m | 12
| PVC caurules | m | 7.5
| pieslēgšanas materiāli | kompl | 1
| PVC mūfes | kompl | 1
17 | Jaunas, piemērotas santehnikas uzstādīšana | kompl | 2
| izlietne | gb | 1
| pods ar vāku | gb | 1
| mīkstie pievadi | gb | 3
| ventilis | gb | 3
| izlietnes maisītājs | gb | 1
| sifons | gb | 1
| pieslēgšanas materiāli | kompl | 1
18 | Atbalsta rokturu montāža pie sienām. | kompl | 2
| speciālās atbalsta margas | kompl | 2
19 | Uzstādīt nosuces ventilātors | gab | 1
| ventilātors | gab | 1
20 | Uzstādīt jaunu spoguli un papīra dvieļu un tualetes papīra, šķidro ziepju turētājus, papīrgrozu un tualetes poda birsti | kompl | 1
21 | Spoguli un papīra dvieļu un tualetes papīra, šķidro ziepju turētājui, papīrgrozu un tualetes poda birsti | kompl | 1
22 | Betona spilvena zem poda izbūve h=100 mm | m3 | 0.2
| Clonbetons | kg | 12.6
Dušas telpā un ģērbtuvē
23 | Grīdas seguma demontāža grīdas līmeņa izlīdzināšanai attīecībā uz koridora grīdas līmeni | m2 | 10.4
24 | Šauro, veco durvju demontāža | gb | 1
25 | Piemērots durvju ailes paplašinājums līdz 80 cm. | m2 | 2
| Rotband | kg | 16
| stūrīši | gb | 4
26 | Jaunu, piemērotu durvju montāža 80 cm. | gb | 1
| durvis ar eņģēm, slēdzeni un rokturi | gb | 1
| aplodes | kpl | 1
| makrofleksis | gb | 1
27 | Starpsienas demontāža | m2 | 1.7
28 | Vecā sienas pārklājuma demontāža, lai uzliktu mitruma izturīgās flīzes mazgāšanas sektorā. | m2 | 28.8
| špaktele | kg | 230.4
| Tieffengrunts | l | 7.2
29 | Sienu flīzēšana (mitrumizturīga materiāla flīzes mazgāšanas sektorā) | m2 | 28.8
| keramiskās flīzes | m2 | 31.5
| noseglīstes | gb | 4.896
| flīžu līme | kg | 117
30 | Grīdas sagatavošana flīzēšanai (izbūve līdz 40 mm) | m2 | 10.4
| Clonbetons | kg | 416
31 | Grīdas hidroizolācijas izbūve | m2 | 10.4
| aukstā hidroizolācija | kg | 36.4
| stiklšķiedras siets | m2 | 20.8
32 | Grīdas flīzēšana ar neslīdošām, ūdensizturīgām flīzēm | m2 | 10.4
| Akmensmasas flīzes | m2 | 11.96
| noseglīstes | gb | 8
| flīžu līme | kg | 45.76
33 | Apgaismojuma iebūve piekaramos griestos, palielinot apgaismojumu higiēnas telpā | m2 | 10.4
| piekaramie mitrumizturīgie griesti, gaismekļi | m2 | 10.4
34 | Uzstādīt jaunas rozetes un slēdžus augstumā no 70-120 cm | vieta | 4
| rozete, slēdzis, nozārkārba, vadi 3x1,5 | gb | 4
35 | Nosūces ventilatora uzstādīšana mitruma samazināšanai telpā | gb | 1
| ventilators | gb | 1
36 | Sienu apdares pēc WC durvju paplašināšanas | m2 | 4.15
| špaktele un palīgmateriāli | kompl | 1
37 | Vecās un nepiemērotās traps, izlietnes un poda demontāža | gb | 3
38 | Vecās kanalizācijas un vecā ūdensvadu cauruļu demontāža | m | 8
39 | Jaunu horizontālo cauruļu montāža | m | 26.3
| caurules d=1/2" | m | 18.8
| PVC caurules | m | 7.5
| pieslēgšanas materiāli | kompl | 1
| PVC mūfes | kompl | 1
40 | Jaunas, piemērotas santehnikas uzstādīšana | kompl | 3
| izlietne | gb | 1
| traps | gb | 1
| pods ar vāku | gb | 1
| mīkstie pievadi | gb | 3
| ventilis | gb | 3
| izlietnes un dušas maisītāji | gb | 2
| sifons | gb | 1
| pieslēgšanas materiāli | kompl | 1
41 | Atbalsta rokturu montāža pie sienām. | kompl | 2
| speciālās atbalsta margas | kompl | 2
42 | Uzstādīt nosuces ventilātors | gab | 1
| ventilātors | gab | 1
43 | Uzstādīt jaunu spoguli un papīra dvieļu un tualetes papīra, šķidro ziepju turētājus, papīrgrozu un tualetes poda birsti | kompl | 1
| Spoguli un papīra dvieļu un tualetes papīra, šķidro ziepju turētājui, papīrgrozu un tualetes poda birsti | kompl | 1
44 | Betona spilvena zem poda izbūve h=100 mm | m3 | 0.2
| Clonbetons | kg | 12.6
45 | Būvgružu izvešana | gab | 1
| KOPĀ: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transports. | % | [11 empty] | 0
| KOPĀ: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Sociālais nodoklis | % | 24.09 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | [12 empty] | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis | % | 21 | [10 empty] | 0
| PAVISAM KOPĀ: | [12 empty] | 0