PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Būvdarbu iepirkumam, kura līgumcena ir no 10 000 līdz 119 999 Ls bez PVN.

| Būvdarbi | x |
| --- | --- |
| Piegāde |  |
| Pakalpojumi |  |

| 1. Pasūtītājs - | Ādažu novada dome |
| --- | --- |

| Tālruņi - | 67996298 | Fakss - | 67997828 | e-pasts | Rita.Ozolina@adazi.lv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Paredzamā iepirkuma priekšmets - | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |
| --- | --- |

| 3. Paredzamā iepirkuma apjoms un apraksts - | Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.2 |
| --- | --- |

4. Identifikācijas numurs – ĀND2013/10

5. Iepirkuma daļas – iepirkums nav sadalīts daļās. Viens pretendents var iesniegt  piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

6. CPV kods: 45111200-0.

7. Šī iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu saņemšanas gadījumā tiks noslēgts 1 (viens) līgums ar saimnieciski visizdevīgāko pretendentu.

8. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Ādažu novads.

9. Paredzamais līguma izpildes termiņš –  maksimāli 6 (sešu) nedēļu laikā kopš līguma noslēgšanas. Tostarp demontāžas darbu uzsākšana un pabeigšana 4 (četru) nedēļu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

10. Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumu - Ādažu novada domes iepirkumu speciāliste Rita Ozoliņa tel.: 67996298, Rita.Ozolina@adazi.lv.

11. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks –

Ādažu novada dome (Gaujas iela 33A), Ādaži, 2.stāvs, 234.kabinets. Līdz 2013.gada 28.februārim pulksten 11:00 (Netiek rīkota publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme).

12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāaizpilda pielikums Nr.1. – Pretendenta pieteikums.

13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektās daļas noteikumiem.

14. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj Komersanta reģistrācijas apliecības un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

15. Pretendentam jābūt līdzvērtīgai pozitīvai pieredzei vismaz 3 (trīs) specifikas un līgumcenas ziņā līdzvērtīgu līgumu izpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildītajiem līdzvērtīgiem līgumiem (norādot pasūtītājus, līgumu slēgšanas mēnesi, līgumcenu, darbu specifiku, kontaktpersonas tel.nr.), kas summas ziņā ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā un specifikas ziņā ir līdzvērtīgi.  Papildus iesniedz vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no būvdarbu pasūtītāja.

Ja iepirkuma komisija nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

16.Pretendentam līguma izpildes laikā jāspēj nodrošināt viena būvdarbu vadītāja darbs objektā. Piedāvājumā jāiekļauj ziņas par konkrēto būvdarbu vadītāju un spēkā esošs būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts.

17. Pretendenta dalības iepirkumā obligāts priekšnosacījums – dalība būvdarbu vietas apskates sanāksmē. Sanāksme notiks 2013.gada 22.februārī plkst.10.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stavā, 240.- tajā kabinetā. Objekta apskatei pieteikties pie kontaktpersonas Ritas Ozoliņas elektroniskā veidā uz e-pastu: rita.ozolina@adazi.lv.

18. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj tehniskais piedāvājums brīvā formā. Tehniskais piedāvājums sagatavojams atbilstoši 2.pielikuma prasībām. Tehniskā piedāvājuma kvalitāte tiks vērtēta, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Tehniskajam piedāvājuma obligāti pievienojama informācija par tehniku, ar kuru paredzēts veikt Tehniskās specifikācijas 14.punktā paredzētos darbus, kā arī šo darbu izmaksas. Ja šāda tehnika nav pretendenta firmas īpašumā vai lietošanā, pievienojama vienošanās starp pretendentu un attiecīgas tehnikas īpašnieku vai lietotāju par tehnikas iznomāšanu konkrēto darbu veikšanu vai tā piesaistīšanu apakšuzņēmēja statusā.

19. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums atbilstoši šī nolikuma 2.pielikuma un 3.pielikuma prasībām. Pretendentam cenās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar pasūtīto remontdarbu veikšanu, tostarp, bet ne tikai: materiālu sagādes izmaksas, būvgružu transportēšanas izmaksas, speciālās tehnikas izmaksas, darbaspēka izmaksas, darba drošības nodrošināšanas izmaksas, virsizdevumi, peļņa, nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un saistoši uzņēmējam.

20. Paredzamie apmaksas nosacījumi – iespējams avanss 20% apmērā un gala norēķins 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un galējā rēķina iesniegšanas.

Avansa pieprasīšanas gadījumā pretendentam būs jāiesniedz avansa nodrošinājuma garantija bankas galvojuma vai apdrošināšanas polises veidā pieprasītā avansa apjomā.

21. Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā vienā caurauklotā eksemplārā.

22. Piedāvājumu izvēles kritērijs – cena (70%) un tehniskā piedāvājuma kvalitāte (30%).

Pielikums Nr.1

Iepirkuma procedūrai

ar identifikācijas Nr ĀND2013/10

Pretendenta pieteikums

2013.gada ___._________________

Iepirkumā: _____________________________________________________________________ - (iepirkuma nosaukums)

| Pretendents: (uzņēmuma nosaukums) |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: |  |
| Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

1. Mēs piedāvājam veikt darbus iepirkuma „ Būvlaukuma sagatavošanas darbi”  ietvaros  par šādu līumcenu:___________________________________________(bez PVN);

_____________________________________________________(ar PVN).

- Darbu izpildes termiņš: ______________________________.

- Kontaktpersona (tālrunis, fakss, e-pasts)___________________________.

______________________________________    	_____________  _______________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)       (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

z.v.

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma procedūrai

ar identifikācijas Nr ĀND2013/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I Tehniskā un finanšu piedāvājuma

sagatavošanas vispārīgie nosacījumi:

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas iepirkumam, veikt objektu apsekošanu un precizēt darbu apjomu, sarakstā norādītos darbu apjomus un neatbilstību gadījumā par to paziņot pasūtītājam.

- Visiem pretendenta tehniskajā piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskais piedāvājums jāizstrādā saskaņā ar šo specifikāciju un objektu apskati dabā.

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šajā dokumentā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.

- Finanšu piedāvājuma koptāmei (atbilstoši 3.pielikumam) jāpievieno tāmes, kas sagatavotas atbilstoši būvnormatīva LBN 501 – 06 prasībām. Tāmes jāsagatavo dokumenta veidā, kā arī elektroniski, faila formātā Microsoft Excel 2000 uz datu nesēja CD-R vai cita elektronisko datu nesēja.

- Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj būvdarbu organizācijas apraksta daļa.

- Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu darbu veikšanas kalendāro grafiku (atspoguļojot katras nedēļas veicamo darbu apjomu t. sk. jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaitu).

- Papildus izmaksas par papildmateriāliem vai papilddarbiem, kas nepieciešami būvniecības procesa nodrošināšanai netiek atmaksātas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.

II Līguma izpildes vispārīgie nosacījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas un būvatļaujas saņemšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05 prasībām, iekļaujot informāciju par būves nojaukšanas veidu, būvgružu nokrautnēm, mehānismu un tehnikas pārvietošanās un darbības zonām, drošības zīmēm, nožogojumiem, transporta kustības virzieniem u.c.

- Uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8044 007 0332 saskaņā ar Ādažu Būvvaldes atdzinumu atrodas 23 patvaļīgi uzbūvētas dārza mājas, no kurām 3 dārza mājas ar gāzbetona ārsienām un 20 ar koka ārsienām. Uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8044 007 0375 saskaņā ar Ādažu Būvvaldes atdzinumu atrodas 53 patvaļīgi uzbūvētas garāža, no kurām 32 garāžas ar gāzbetona sienām, 2 garāžas ar dzelzsbetona paneļu sienām un 19 garāžas ar ķieģeļu/gāzbetona sienām.

- Visas 2. Punktā minētās konstrukcijas jādemontē un jāsadrupina, būvbedres jāpieber un jānoblietē ar teritorijā esošo grunti.

- Visi demontējamo objektu darba apjomi noteikti aptuveni, jo objekti ir daļēji sabrukuši un būvgruži izkaisīti teritorijā. Visi riski, kas saistīti ar apjomu neatbilstību jāuzņemas Pretendentam, iekļaujot demontāžas izmaksās.

- Demontējamo objektu betona pamati jādemontē zemāk par 20 cm par teritorijas grunts līmeni un jāsadrupina. Nepieciešamais zemes darbu apjoma izmaksas jāiekļauj demontāžas darbu izmaksās.

- Teritorijā esošie betona, ķieģeļu, konstrukciju atlūzu un citu būvelementu būvgruži jāsadrupina (0 – 40 mm) liela izmēra frakcijās.

- Ja demontējamie objekti satur koka konstrukcijas, tās iepriekš nojaucamas, izvedamas no teritorijas un utilizējamas.

- Metāla konstrukcijas jāizved no teritorijas un jānodod otrreizējai pārstrādei.

- Pēc azbestcementa lokšņu demontāžas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apliecinošu dokumentu par azbesta saturošu būvgružu utilizāciju atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.

- Visi sadrupinātie būvgruži pēc darbu pabeigšanas jānovieto kompaktā krautnē.

- Darbu apjomu sarakstā Lokālās tāmes Nr. 1 poz. 12. dotais apjoms ir visa zemes gabalu platība. Grunts un zemes izlīdzināšana veicama teritorijā, kas atbrīvota no nojaucamajiem objektiem.

- Izpildes termiņš 1 mēnesis no būvatļaujas saņemšanas pēc DVP saskaņošanas Ādažu novada būvvaldē.

- Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.

- Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu.

- Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo namu iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu.

- Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam jānorobežo teritoriju atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas projektam, gar gājēju ietvēm nožogojumu izbūvēt ar jumtiņu.

- Nepieciešamības gadījumā, uzņēmējs par saviem līdzekļiem pieprasa tehniskos noteikumus, izstrādā nepieciešamo dokumentāciju un veic ēku atslēgšanu no elektroapgādes, radioinstalācijas pieslēguma, ūdensvada ievadu un kanalizācijas izvadu likvidāciju, pārceļ telefonkabeļus saskaņā ar atbilstošu organizāciju izsniegtiem tehniskiem noteikumiem.

- Ierīkot rokas elektroinstrumentu pieslēgšanās vietas un nodrošināt tās ar elektroenerģiju no pārvietojamās elektrostacijas – ģeneratora un ūdeni no pārvietojamas tvertnes.

- Būvgružus un birstošos materiālus samitrināt. Nepieļaut būvgružu nokraušanu uz pārsegumiem kaudzēs, kuru masa pārsniedz 100 kg/kv.m.

- Piekrautos konteinerus neuzglabāt būvlaukuma teritorijā, bet bez kavēšanās izvest no objekta, ievērojot atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Ēku pamatus demontēt zemāk par 20cm par teritorijas grunts līmeni un nolīdzināt ēkas apbūves laukumu.

! Objektu apsekošanas aktus un plānus skatīt pievienotajos failos.

Pielikums Nr. 3

Iepirkuma procedūrai

ar identifikācijas Nr ĀND2013/10

Koptāme

Būvlaukuma sagatavošanas darbi

(Būvju nojaukšana Gujas ielā 33 un Gaujas ielā 25B, Ādaži, Ādažu novads)

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas bez PVN 21 % (Ls) | PVN 21 % | Objekta izmaksas ieskaitot PVN 21 % (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garāžu kompleksa ēku, uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8044 007 0375, nojaukšana Gaujas ielā 33, Ādažos |  |  |  |
| 2 | Mazstāvu dzīvojamās apbūves kompleksa ēku, uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8044 007 0332, nojaukšana Gaujas ielā 25B, Ādažos |  |  |  |
| 3 | Kopā |  |  |  |