APSTIPRINĀTS SIA „Ādažu Ūdens” iepirkuma komisijas 2013. gada 11. februāra sēdē

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

par iepirkuma procedūru „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros”

(iepirkuma identifikācijas Nr. ĀŪ2013/01KF).

| N.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vai projektu varēs dalīt kārtās? | Lai paātrinātu projekta ieviešanu ir pieļaujams izstrādāt Tehnisko projektu un izbūvi veikt pa kārtām. |
| 2. | Plānojot satiksmes organizāciju projekta teritorijā, nepieciešama sīkāka informācija par prasībām. | Papildus informācija saņemama pie Ādažu novada domes Ceļu ekspluatācijas inženiera tālr. 67996265. |
| 3. | Vai atjaunojot brauktuves asfaltbetona segumu pēc cauruļvadu izbūves iespējams atjaunot tikai pamatslāni, galīgo asfaltēšanu veicot pēc visu būvdarbu pabeigšanas? | Asfaltbetona segumi atjaunojami saskaņā ar segumu atjaunošanas konstruktīviem griezumiem un Tehniskās specifikācijas 7. nodaļā noteiktām prasībām. Asfaltbetona seguma slāņu atjaunošanas tehnoloģija saskaņojama ar būvuzraudzības inženieri. |
| 4. | Kāds ceļa zīmju daudzums nepieciešams, plānojot satiksmes organizāciju projekta teritorijā? | Informācija par pamatprasībām saņemama pie Ādažu novada domes Ceļu ekspluatācijas inženiera tālr. 67996265. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					A. Dundurs