Paziņojums par plānoto līgumu

(Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā veikts iepirkums)

|  |  |
| --- | --- |
| Būvdarbi |  |
| Piegāde | x |
| Pakalpojumi | x |

|  |
| --- |
| 1. **Pasūtītājs: Ādažu novada dome.**   **Kontaktpersona**: Ādažu novada domes iepirkumu speciāliste Rita Ozoliņa, tel.: 67996298, Fakss: 67997828, e-pasts: rita.ozolina@adazi.lv |
| 1. **Iepirkuma nosaukums: Ādažu Sporta centra baseina apkalpošana** |
| 1. **Paredzamā iepirkuma apjoms - Skatīt Tehnisko specifikāciju.** |

1. Identifikācijas numurs – **ĀND 2013/55.**
2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV) – 24000000-4.
3. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Ādažu Sporta centrs.
4. Iestādes, kuru vajadzībām iepirkums tiek veikts: Ādažu vidusskola, Ādažu Sporta centrs.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 1 (viens) gads kopš līguma noslēgšanas.
6. Iepirkuma daļas – Iepirkums **nav sadalīts daļās**. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Nav pieļauta piedāvājuma variantu iesniegšana.
7. Ar iepirkuma uzvarētāju līgums tiks noslēgts par pretendenta piedāvājumā norādīto vienību cenām un par tehniskajā specifikācijā noteikto kopējo pakalpojuma apjomu. Tomēr iepirkuma dokumentācijas pielikumā norādītais kopējais apjoms visam gadam līguma darbības laikā var būt mazāks.
8. Nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – līguma izpildes vietas apsekošana, kuras laikā Pasūtītāja pārstāvis pretendentiem sniegs informāciju par līguma izpildes nosacījumiem, specifiku, apkalpojamām iekārtām. Apsekošanas laikā pretendentiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību sanāksmēs (katrā objektā atsevišķi), kas pievienojami pretendenta piedāvājumam. Ja saņemtajā piedāvājumā nebūs iekļauti visu objektu apskates apliecinājumi, pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
9. **Līguma izpildes vietas apskates sanāksmes laiks un vieta – 2013.gada 26.jūnijs plkst.11.00 – Ādažu Sporta centrs (Ādaži, Gaujas iela 30).** Kontaktpersona - Gundars Subočs, t.26477855.
10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks –

**Ādažu novada dome (Gaujas iela 33A), Ādaži, 2.stāvs, 234.kabinets. Līdz 2013.gada 3.jūlija plkst. 11:00** (netiek rīkota publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme).

1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāaizpilda pielikums Nr.1. – Pretendenta pieteikums.
2. Pretendentam jābūt reģistrētai juridiskai personai. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.
3. Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 1 (viena) līdzvērtīga (vismaz 300 m³) publiska baseina tehniskā apkalpošanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kur līgums ir noslēgts vismaz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem un izpildīts vismaz par 80%. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj: 1) informāciju par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildītajiem līgumiem (norādot pasūtītāju, līguma slēgšanas mēnesi, līgumcenu, baseina atrašanās vietu, baseina parametrus, veikto darbu specifiku, kontaktpersonas tel.nr.); 2) vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja.
4. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu brīvā formā un tam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā specifikācijā jānorāda precīza piedāvāto preci identificējoša informācija (nosaukums, ražotājs). Pretendentam cenās ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un saistoši uzņēmējam, izņemot Pievienotās vērtības nodokli.
5. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu brīvā formā un tam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai. Pretendentam cenās ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un saistoši uzņēmējam, izņemot Pievienotās vērtības nodokli.
6. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā 1 (eksemplārā). Uz ārējā iepakojuma jābūt šādām norādēm:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
* Atzīme „Neatvērt līdz **2013.gada 3.jūlija plkst. 11:00**”.

Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem vienā sējumā. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Komisija pieņems izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas būs noformēti atbilstoši šī punkta prasībām.

1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

**Pielikums Nr.1**

**Iepirkumam Nr. ĀND 2013/55**

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

**Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND2013/55**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **sastādīšanas vieta** |  | **datums** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu:** | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| **Juridiskā adrese:** | |  | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti:** | | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | | |
| Bankas kods: |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu):** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** Id.nr.: ĀND 2013/55. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

**Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2013.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

**Pielikums Nr.2**

**Iepirkumam Nr. ĀND 2013/55**

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

**Dezinfekcijas līdzekļi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | | **Nosaukums** | **Parametri** | | **Daudzums** | | **Specifikācijas (minimālās prasības)** |
|  | | **Dezinfekcijas līdzekļu iegāde** |  | |  | |  |
| 1 | | Nātrija hipohlorīts | Cas No - 7681-52-9, Nātrija hipohlorīta,stabilizēts saturs > 12% aktīvā hlora, koncentrācija 100, C - R31, R34, Blīvums pie +200 C - 1,23 g/cm³ | | **2800 kg** | | Iepakojumā – no 35 - 40 kg.  Stabilizēts nātrija hipohlorīta šķīdums, kas labi piemērots automātiskajām dozēšanas sistēmām. Aizkavē organisko piesārņojuma rašanos. Ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Novērš cieto daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. |
| 2 | | Šķīdums pH līmeņa pazemināšanai | Cas No - 7664-93-9, Sērskābe 45%, Blīvums pie +200 C – ne mazāk kā 1,35g/cm³ | | **680 kg** | | Iepakojumā – no 30 - 40 kg.  Šķīdums paredzēts ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7,6. Tas nepieciešams pareizai ūdens attīrīšanai, kas nodrošina, lai peldētāju ādu netiku kairināta pH līmeņa nesabalansētības dēļ. Paredzēts tikai automātiskai dozēšanai un nav paredzēts dozēšanai citā veidā. |
| 3 | | Koagulants polialumīnija  hlorīds | Cas No.39290-78-3, Alumīnika saturs 50-55 g/L, Blīvums pie +200 C - 1.190-1.202, g/cm³ | | **280 kg** | | Iepakojumā – no 20-40 kg, šķidrais 50-55g/l.  Šķidrums paredzēts ilgstošai peldbaseina ūdenī atrodošos koloīdo daļiņu koagulēšanai. |
| 4 | | Pretaļģu līdzeklis  (neputojošs) | Cas No 8001-54-5  Pamatsaturs aktivai vielai ne mazāk kā 50 g/L Blīvums pie +200 C – 1.05g/cm³ | | **50l** | | Iepakojumā – 5 litri, ar dzidrinātāju.  Efektīvs ātras darbības četrvērtīgā amonjaka savienojums ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai. |
| 5 | | Indikatortabletes |  | | 400 gab. | | Iepakojumā – 10 tabletes.  Phenol Red vai analogs pH līmeņa noteikšanai ar rokas testeri. |
| 6 | | Indikatortabletes |  | | 400 gab. | | Iepakojumā – 10 tabletes.  D.P.D.1 vai analogs hlora un broma līmeņa noteikšanai ar rokas testeri |
| 7 | | PH līmeņa paaugstinātājs | | Cas No 1310-73-2  Pamatsaturs aktivai vielai ne mazāk kā 450 g/L Blīvums pie +200 C – 1.45g/cm³ | 60 kg | | Iepakojums 30-40 kg, paredzēts ph līmeņa paaugstinašanai baseinā. | | |

**Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Parametri** | **Daudzums** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** | | 1. | **Peldbaseina servisa apkalpošana** | 2 x mēnesī | 20 reizes | Ietilpst:  1) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas profilakse;  2) Peldbaseina kontroliera kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope;  3) Peldbaseina un smilšu un rupjo filtru mazgāšana, skalošana;  4) Peldbaseina grīdas tīrīšana ar vakuumiekārtu (no rītiem **5.00-7.30**);  5) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas sīkais remonts. | | 2. | **Peldbaseina sagatavošana sezonai** | 1x gadā | 1 reize | 1) Pārbaudīt baseina grīdas, sienu seguma stāvokli, novērst bojājumus;  2) Pārbaudīt baseina elementu (lampas, ieplūdes, izplūdes atveres, straumes) tehnisko stāvokli, bojājumus novērst, novērst vienas ieplūdes un vienas izplūdes atveres tecēšanu;  3) Sezonas apkope un remonts baseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmai;  4) Ūdens uzpilde baseinā un sagatavošana sezonai. | | 3. | **Peldbaseina remonts** | pēc nepieciešamības |  | Peldbaseina remontdarbiem pēc nepieciešamības (paredzamā līgumcena līdz Ls **2000**,00 (bez PVN, kas jāiekļauj pretendenta finanšu piedāvājumā). Baseina remontdarbi tiek ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, pēc pieprasījuma un lūgumu sastādīt tāmi. | |

**Avārijas izsaukumu izmaksas un reaģēšanas laiks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reaģēšanas laiks** | **Izmaksas Ls** | | |
| **Transports** | **Izsaukums** | **Darba stundas cena** |
| 6. stundas |  |  |  |
| 12. stundas |  |  |  |
| 24. stundas |  |  |  |
| Vairāk par 24 stundām |  |  |  |