IEPIRKUMA

„Ādažu novada domes iestāžu gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2015/91

Ādažos

2015

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĀND 2015/91

  - Pasūtītājs:

Ādažu novada dome

  - Pakalpojumu saņēmēji:

Ādažu vidusskola, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežavēji”, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu pašvaldības policija.

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: |  | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  | 90000048472 |  |  |
| Norēķinu konts: |  | LV43TREL9802419010000 |  |  |
| Bankas kods: |  | TRELLV22 |  |  |
| Tālrunis: |  | 67997350 |  |  |
| Fakss: |  | 67997828 |  |  |

  - Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos:

Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv

  - Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos:

Ivo Bērziņš, tālr.: 67996265, ivo.berzins@adazi.lv.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 20145.gada 12.jūnijam, plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2015. gada 12.jūnija plkst. 10:00”;

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesniedzamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Visi piedāvājumi jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu pakalpojuma apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums būs atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām, kā arī ar viszemāko cenu.

  - Līgumu sākotnēji paredzēts slēgt uz 12 mēnešiem. Ja pretendents būs godprātīgi pildījis līgumu un pasūtītājs nebūs saņēmis būtiskas sūdzības par tā darbību, līgums tiks pagarināts par 12 mēnešiem. Līguma pagarināšanas procedūra izmantojama ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas, kopējam līguma izpildes termiņam nepārsniedzot 36 mēnešus.

- Prasības Pretendentiem

  - Kvalifikācijas prasības:

    - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

  - Tehniskās un profesionālās spējas:

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildē, par ko ir sniegtas vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes. Par līdzvērtīgiem līgumiem tiks uzskatīti tādi līgumi, kuru līgumcena ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā (par 1 gadu) apjomā un līguma priekšmets ir bijis līdzīgs.

    - Pretendentam ir AS “Latvijas Gāze” izsniegta apliecība, kas dod tiesības būt atbildīgam par gāzes saimniecības apkalpošanu un veikt Dabas resursu nodokļa norēķinus par patērēto gāzi (kopija).

- Iesniedzamie dokumenti

  - Kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt 2. pielikumu).

Ja piedāvājumu kā Pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu;

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas;

    - Pretendenta pieredzes apraksts un pasūtītāju atsauksmes par līdzvērtīgu līgumu izpildi;

    - AS “Latvijas Gāze” izsniegta apliecības kopija.

  - Tehniskais piedāvājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko piedāvājumu. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu secināt Pretendenta piedāvāto pakalpojumu izpildes kārtību un sasniedzamā rezultāta atbilstību pasūtītāja prasībām. Tehniskais piedāvājums sagatavojams brīvā formā, un tam jāatbilst 1. pielikumā esošajai Tehniskajai specifikācijai.

  - Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums sagatavojams, izmantojot 3.pielikuma formu. Tajā jānorāda kopējā piedāvātā pakalpojuma līgumcena (EUR) ar un bez PVN.

- Piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums dalībai iepirkumā.

- Finanšu piedāvājuma forma.

Identifikācijas Nr. ĀND 2015/91

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Ādažu vidusskolas gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana

Objekts: Ādažu vidusskola

Kontaktinformācija: Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV – 2164, Tālrunis: 67996165; fakss: 67996276; e-pasts: vidusskola@adazi.tl.lv

Prasības:

1) Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2003. gada maijā izdoto Latvijas Valsts Standartu - LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām.

2) Nodrošināt nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

3) Veikt profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4) Vest gāzes patēriņa uzskaiti un informēt par to gāzes piegādātāju saskaņā ar līguma noteikumiem.

5) Sagatavot pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli un iesniegt to attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6) Sagatavot un elektroniski iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā (www.meteo.lv) atskaiti ,,Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

7) Nodrošināt katlumājas darbību atbilstoši objekta apkures režīmam atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8) Nodrošināt siltuma režīmu objektā saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.

Apkures katlu iekārta: Buderus SK725 870kW -2 gab. līdz pēdējām noslēgarmatūrām katlu telpā.

Deglis: Giersch MG3.1-ZM-L-N – 2. gab.

Automātika: R4311, R4312

9) Rezerves daļu iegāde un to nomaiņa, ārpuskārtas apkope vai regulēšana neietilpst līguma izmaksās un tos veic, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi.

2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana

Objekts: Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Kontaktinformācija: Pirmā ielā 26A, Ādažos, Ādažu novadā, LV – 2164, Tālrunis: 67997458

Prasības:

1) Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2003. gada maijā izdoto Latvijas Valsts Standartu - LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām.

2) Nodrošināt nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

3) Veikt profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4) Vest gāzes patēriņa uzskaiti un informēt par to gāzes piegādātāju saskaņā ar līguma noteikumiem.

5) Sagatavot pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli un iesniegt to attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6) Sagatavot un elektroniski iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā (www.meteo.lv) atskaiti ,,Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

7) Nodrošināt katlumājas darbību atbilstoši objekta apkures režīmam atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8) Nodrošināt siltuma režīmu objektā saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.

Apkures katlu iekārta: Logano tērauda katls SK745 1200kW līdz pēdējām noslēgarmatūrām katlu telpā.

Deglis: Giersch MG3.2-ZM-L-N

Automātika: Logamatic 4311

9) Rezerves daļu iegāde un to nomaiņa, ārpuskārtas apkope vai regulēšana neietilpst līguma izmaksās un tos veic, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi.

3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana

Objekts: Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Kontaktinformācija: "Mežavēji", Kadaga, Ādažu novads, LV - 2103, Tālrunis: 67511520; e-pasts: piimezaveji@adazi.lv

Prasības:

1) Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2003. gada maijā izdoto Latvijas Valsts Standartu - LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām.

2) Nodrošināt nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

3) Veikt profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4) Vest gāzes patēriņa uzskaiti un informēt par to gāzes piegādātāju saskaņā ar līguma noteikumiem.

5) Sagatavot pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli un iesniegt to attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6) Sagatavot un elektroniski iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā (www.meteo.lv) atskaiti ,,Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

7) Nodrošināt katlumājas darbību atbilstoši objekta apkures režīmam atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8) Nodrošināt siltuma režīmu objektā saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.

Apkures katlu iekārta: Wolf MGK-300 300kW -2 gab. līdz pēdējām noslēgarmatūrām katlu telpā.

Deglis – 2. gab.

9) Rezerves daļu iegāde un to nomaiņa, ārpuskārtas apkope vai regulēšana neietilpst līguma izmaksās un tos veic, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi.

4. Depo ielas 2  gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana

Objekts: Ādažu pašvaldības policija

Kontaktinformācija: Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā, LV – 2164, Tālrunis: 67997005; e-pasts: policija@adazi.lv

Prasības:

1) Veikt gāzes katla apkalpošanu saskaņā ar 2003. gada maijā izdoto Latvijas Valsts Standartu - LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām.

2) Nodrošināt nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

3) Veikt profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām.

4) Vest gāzes patēriņa uzskaiti un informēt par to gāzes piegādātāju saskaņā ar līguma noteikumiem.

5) Sagatavot pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli un iesniegt to attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6) Nodrošināt siltuma režīmu objektā saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.

Apkures katla iekārta: JUNKER ZWC28-1MFK 23 S2892/3592 -1 gab. līdz pēdējām noslēgarmatūrām katlu telpā.

7) Rezerves daļu iegāde un to nomaiņa, ārpuskārtas apkope vai regulēšana neietilpst līguma izmaksās un tos veic, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi.

8) Nodrošināt siltuma režīmu objektā, pēc pasūtītāja norādījumiem.

Identifikācijas Nr. ĀND 2015/91

2.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Identifikācijas Nr. ĀND 2015/91

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

__________________________(pretendenta nosaukums) piedāvā veikt pakalpojumus iepirkuma “Gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apsaimniekošana” (Id.nr.: ĀND 2015/91) ietvaros par šādu cenu:

| Nr. | Objekts | Cena par 1 mēnesi* (bez PVN) | Kopējā cena par 12 mēnešiem (bez PVN) | Kopējā cena par 36 mēnešiem (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ādažu vidusskola |  |  |  |
|  | Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |
|  | Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |
|  | Ādažu pašvaldības policija |  |  |  |
|  | Kopā bez PVN: PVN: Kopā ar PVN: |  |  |  |

*1 mēneša cena nosakāma kā 1/12 daļa no kopējās līgumcenas par attiecīgā objekta apkalpošanu vienā gadā, jo pasūtītājs ir paredzējis veikt vienādus maksājumus ik mēnesi visā līguma izpildes laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

z.v.