## Sheet1
4.pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr.ĀŪ2014/3, nolikumam VEIDLAPA
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Sadzīves kanalizācija K1
Nr.p.k. | Veicamie darbi | Mērvienība | Skaits | Specifikācija | Īpatsvars | Īpatsvars pa grupām | Cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 6
| Maģistrālā kanalizācija |  |  |  |  | 0.05
D1 | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD200 PP; H<1,00 m, ieguldes klase SN8 | m | 58 | K-2 ÷ K1-7; | 0.02
D2 | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD200 PP; H=2,00 - 3,00 m, ieguldes klase SN8 | m | 38.2 | K-1 ÷ K1-3; K1-3 ÷ K1-4; | 0.02
D3 | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD160 PP; H=3,00 - 3,20 m, ieguldes klase SN8 | m | 70 | KSS-Elejas ÷ K1-3 | 0.02
D4 | PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta lūku un vāku, H<1,00 m | kompl | 3 | K1-5, K1-6, K1-7 | 0.05
D5 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,00 m | kompl | 1 | K1-4 | 0.01
D6 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN2000 mm, H=2,90 ÷ 3,20 m | kompl | 3 | K1-1, K1-2, K1-3 | 0.01
D7 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 dz/b aku šķērsojumos | gab. | 11 |  | 0.05
D8 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 dz/b aku šķērsojumos | gab. | 4 |  | 0.005
D9 | Pievienošanās pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, veicot jaunu pieslēgumu sūkņu stacijas korpusā (KSS-Elejas) | kompl. | 1 | KSS-Elejas | 0.005
D10 | Pievienošanās pie esošās kanalizācijas OD200 esošā akā | vietas | 2 | K-1, K-2 | 0.02
D11 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 166.2 |  | 0.03
D12 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem kanalizācijas caurules rakšanas zonā | m | 166.2 |  | 0.03
D13 | CCTV inspekcija | m | 166.2 |  | 0.05
D14 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 166.2 |  | 0.05
D | Kopā (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14) | [5 empty] | 0
| Kanalizācijas atzari |  |  |  |  | 0.1
E1 | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD160 PP; H=1,00 - 2,0 m, ieguldes klase SN8 | m | 27 | 7 vietas | 0.02
E2 | Noslēgtapas caurulei OD160 | gab | 7 |  | 0.01
E3 | Trejgabals ar uzmavām DN160/DN160 | gab. | 3 | K1-10 | 0.02
E4 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gab. | 3 | K1-10 | 0.01
E5 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 6 | K1-10 | 0
E6 | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas | gab. | 6 | K1-10 | 0
E7 | Kanalizācijas atzaru novietojuma vietu precizēšana | gab | 7 |  | 0
E8 | Pašteces kanalizācijas atzaru trases nospraušana | m | 27 |  | 0
E9 | CCTV inspekcija kanalizācijas atzariem | m | 27
E10 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude kanalizācijas atzariem | m | 27 |  | 0
E | Kopā (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10) | [5 empty] | 0
F | Citu inženierkomunikāciju šķērsošana |  |  |  |  | 0.05
F1 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 8 |  | 0
F2 | Esošo elektrokabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 2 |  | 0
F3 | Esošo telefona kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 2 |  | 0
F | Kopā (F1+F2+F3) |  |  |  | 0.02 |  | 0
G | Zemes darbi |  |  |  | 0.02
G1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 6,5 |  | 0
G2 | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 3,5 |  | 0
G3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 1 |  | 0
G | Koā (G1+G2+G3) |  |  |  | 0 |  | 0
H | Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP |  |  |  | 0.47 | 0.2
H1 | PE caurule OD 110 PN10; H÷2.0m | m | 2,5
H2 | PE spiedvada caurules līkums 300, OD 110, PN10 | gab | 1
H3 | Dubultuzmava PE OD 110, PN6 | gab | 2
H4 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD 110 pie dzelzsbetona aku grodiem | gab | 2
H5 | Savienojums ar esoša spiedvadu d110 | vietas | 2
H6 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | gab | 2
H7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 6,5
H8 | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 3,5
H9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 1
H | Kopā (H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9) | [5 empty] | 0
I | Pašteces kanalizācijas nolēgarmatūra
I1 | Monolītsienu PVC gludsienu caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=3,0 - 3,50m, ieguldes klase SN8, (EN 1401) | m | 2
I2 | Savienojums PP OD200/PVC OD200 | gab | 2
I3 | Atloku adapters DN200 PE caurulei OD200 | gab | 2
I4 | Nažveida atloku aizbīdnis DN200 komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju (H=3,0 m) un noslēgkapi | gab | 1
I5 | Betona balsti un atbalsta bloki | m3 | 0.2
I | Kopā (I1+I2+I3+I4+I5) | [5 empty] | 0
J | Sūkņu nomaiņa KSS-Elejas
J1 | Kanalizācijas sūknis ar griezējmehānismu 6,0 l/s; H=6,0 m; (divi darba sūkņi sūknētavā) | kompl | 2
J2 | Sūkņu stacijas KSS-Loka demontāža. Auģšejo 2 grodu, iekārtu un apsaistes demontāža. Akas aizbēršana ar smilti. | kompl | 1
J3 | Kanalizācijas akas demontāža. Augšējo 2 grodu demontāža. Akas aizbēršana ar smilti. | kompl | 1
J4 | Elektrības pieslēguma demontāža. Elektrības kastes demontāža un elektrības kabeļu izolācija. | kompl | 1
J5 | Melnzemes piebēršana h=100mm demontējamās KSS Loka un akas teritorijā | m2 | 20
J | Kopā (J1+J2+J3+J4+J5) | [5 empty] | 0
KOPĀ: | [6 empty] | 0
Ūdensapgāde Ū1
Nr.p.k. | Veicamie darbi | Mērvienība | Skaits | Specifikācija | Īpatsvars | Īpatsvars pa grupām | Cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 6
| Maģistrālais ūdensvads |  |  |  |  | 0.05
D1 | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2.2M | m | 393 |  | 0.02
D2 | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2.2M | m | 14 | Apvalkcaurule caurduršanai | 0.02
D3 | PE elektrometināms 450 līkums OD110 | gab. | 1 |  | 0.02
D4 | PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta lūku un vāku, H<1,00 m |  |  |  | 0.05
D5 | PE elektrometināms 220 līkums OD110 | gab. | 1 |  | 0.01
D6 | PE elektrometināms 110 līkums OD110 | gab. | 2 |  | 0.01
D7 | Universālā remontuzmava DN100 | gab | 1 | UM1 | 0.05
D8 | Uzmavu trejgabals DN100/100 | gab | 2 | UM1, UM3 | 0.005
D9 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | kompl. | 7 |  | 0.005
D10 | Ūdensvada aka DN1500, H=2.40m | kompl. | 1 | U1-1 | 0.02
D11 | Atloku krustgabals DN100/100 | gab | 1 | U1-1 | 0.03
D12 | Atloku aizbīdnis DN100 | gab | 1 | U1-1 | 0.03
D13 | Atloku 90o pagrieziens DN100 | gab | 1 | U1-1 | 0.05
D14 | Atloku diametru pāreja DN100/50 | gab | 1 | U1-1
D15 | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN100 | gab | 1 | U1-1
D16 | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN50 | gab | 1 | U1-1
D17 | Atloku atgaisotājs DN50 | gab | 1 | U1-1
D18 | Noslēgatloks DN100 | gab | 2 | U1-1
D19 | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110 | gab | 1 | U1-1
D20 | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 1 | U1-1
D21 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem ūdensvada caurules rakšanas zonā | m | 393
D22 | Pievienojums pie esošā ūdensvada | vietas | 1
D23 | Elektrokabeļa apvalkcaurule | m | 2 | Zemspr.el. Kabeļu šķērsojumi
D24 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 14
D25 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 14
D | Kopā (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17+D18+D19+D20+D21+D22+D23+D24+D25) | [5 empty] | 0
E | Ūdensvada pievadi |  |  |  | 0.05
E1 | PE caurule OD32; SDR11; PN10; H÷2.0m | m | 24
E2 | Sedlu uzlika DN100/32 | gab | 10
E3 | Pazemes tipa uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis DN25, komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu H÷2.0m m un ielas kapi | gab | 10
E4 | PE gala noslēgs caurulei OD32 | gab | 10
E5 | Ūdensmērīšanas mezgls PM500 akā (t.sk. apsaiste, DN20 skaitītājs, 5t izturības vāks un gredzens) | kompl. | 10
E6 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana | gab | 10
E7 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 24
E8 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 24
E | Kopā (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) | [5 empty] | 0
F | Ugunsdzēsības hidrantu akas (UH1, UH2)
F1 | Hidranta aka DN1500, H=2.70m | kompl. | 1 | UH1
F2 | Hidranta aka DN1000, H=2.40m | kompl. | 1 | UH2
F3 | Atloku trejgabals DN100/100 | gab | 2 | UH1, UH2
F4 | Pazemes ugunsdzēsības hidrants DN100 ar atloku, siltinājumu un PE apvalku, ar aizbīdni, spiediena klase PN10, H÷2.0m | kompl. | 2 | UH1, UH2
F5 | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110 | gab | 4 | UH1, UH2
F6 | Atloku aizbīdnis DN100 | gab | 1 | UH1
F7 | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 4 | UH1, UH2
F8 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne | gab | 2 | UH1, UH2
F9 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | gab | 2 | UH1, UH2
F | Kopā (F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9) | [5 empty] | 0
G | Citu komunikāciju šķērsošana
G1 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
G2 | Esošo elektrokabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 2
G3 | Esošo telefona kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 5
G | Kopā (G1+G2+G3) | [5 empty] | 0
H | Zemes darbi
H1 | Ūdensvada OD110 caurduršana un ievietošana apvalkcaurulē | m | 14
H2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 1150
H3 | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 490
H4 | Esošā šķembu seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 450
H5 | Esošā asfalta seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 15
H6 | Tranšejas nostiprināšana ar atbalsta sienām (pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m) | m | 350
H7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 175
H | Kopā (H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7) | [5 empty] | 0
I | Pievienojums pie Loka ielas 22
I1 | PE caurule 63x5.8 PN16, montāža tranšejā | m | 14.4
I2 | Segli PE/PVC caurulei D110 x 2'', montāža | gab | 1
I3 | Ekspluatācijas aizbīdnis 2'' i-ā, montāža | gab | 1
I4 | Kāts ekspl. aizb., L=1.3-1.8m, teleskops, montāža | gab | 1
I5 | Kape 1550 ekspluatācijas aizbīdnim, montāža | gab | 1
I6 | Kompresijas pāreja 63x2'' (ā), montāža | gab | 1
I7 | Kompresijas pārejas uzmava 63-50, montāža | gab | 1
I8 | Kompresijas pārejas uzmava 50-40, montāža | gab | 1
I9 | Kompresijas trejgabals 40, montāža | gab | 1
I10 | Pievienojuma vietas, cauruļvada diametra un materiāla precizēšana | kompl | 1
I11 | Kapes apbetonējums | kompl | 1
I12 | Bruģa noņemšana un atjaunošana. Bruģa apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | m2 | 12.25 | Atjaunotā bruģa kvalitātei jābūt ne sliktākai, kā bija pirms būvdarbu uzsākšanas
I13 | Koka žoga atjanošana L=7,0 m. Žoga apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | kompl | 1 | Atjaunotā žoga kvalitātei jābūt ne sliktākai, kā bija pirms būvdarbu uzsākšanas
I14 | Stieples žoga atjanošana L=7,0 m. Žoga apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | kompl | 1 | Atjaunotā žoga kvalitātei jābūt ne sliktākai, kā bija pirms būvdarbu uzsākšanas
I15 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums h=30 cm | m3 | 6.48
I | Kopā (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13+I14+I15) | [5 empty] | 0
J | Pievienojums pie Koka ielas
J1 | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2 m, montāža tranšejā | m | 5.7 | No U1-1 līdz UM-16
J2 | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110, montāža | gab | 1 | U1-1
J3 | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 1 | U1-1
J4 | Dubultuzmava OD PE 110 | gab | 1 | UM-16
J5 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums h=30 cm | m3 | 2.565
J6 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1 | Vidējā spiediena gāze
J7 | Esošā šķembu seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 8.55
J8 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 5.7
J | Kopā (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7) | [5 empty] | 0
Nr.p.k. | Apzīmējums Finanšu piedāvājumā | Kopējā cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3
Sadzīves kanalizācija K1
D | Maģistrālā kanalizācija | 0
E | Kanalizāciajs atzari | 0
F | Citu inženierkomunikāciju šķērsošana | 0
G | Zemes darbi | 0
H | Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP | 0
I | Pašteces kanalizācijas noslēgarmatūra | 0
J | Sūkņu nomaiņa KSS-Elejas | 0
KOPĀ: |  | 0
Ūdensapgāde Ū1
D | Maģistrālais ūdensvads | 0
E | Ūdensvada pievadi | 0
F | Ugunsdzēsības hidrantu akas (UH1, UH2) | 0
G | Citu komunikāciju šķērsošana | 0
H | Zemes darbi | 0
I | Pievienojums pie Loka ielas 22 | 0
J | Pievienojums pie Koka ielas | 0
KOPĀ: |  | 0
Pretendenta nosaukums:
Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts: ______________________
Vārds, uzvārds: _________________________________
Datums

## Sheet2
4.pielikums Iepikruma, identifikācijas Nr.ĀŪ2014/3, noteikumiem

## Saderības atskaite
Saderības atskaite šim: Fin.xls
Palaist šeit: 15.07.2014 16:52
Vecākas programmas Excel versijas neatbalsta tālāk minētos šīs darbgrāmatas līdzekļus. Atverot darbgrāmatu vecākā Excel versijā vai saglabājot to vecākā faila formātā, šie līdzekļi var tikt daļēji vai pilnībā zaudēti.
Mazs precizitātes zudums | # no gadījumiem | Versija
Dažas šūnas vai stili šajā darbgrāmatā satur formatējumu, ko atlasītais faila formāts neatbalsta. Šie formāti tiks konvertēti tuvākajā pieejamajā formātā. | 40 | Excel 97-2003