## Sadzives kanalizacija K1
Lokālā tāme Nr.
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka iela 2 līdz Gaujmalas ielai 4
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : ūdensvada un kanalizācijas izbūve
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40003929148, juridiskā adrese: Gaijas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Objekta adrese: Gaujas iela 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pasūtījuma Nr.
Darbuzņēmējs:
[11 empty] | Tāmes izmaksas (ar PVN 21%) | 0 |  | EURO
Tāme sastādīta ________ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____________________ | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā-nismi (euro) | kopā (euro) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā-nismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sadzīves kanalizācija K1
Maģistrālā kanalizācija
1 |  | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD200 PP; H<1,00 m, ieguldes klase SN8 | m | 58 | [10 empty] | 0
2 |  | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD200 PP; H=2,00 - 3,00 m, ieguldes klase SN8 | m | 38.2 | [10 empty] | 0
3 |  | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD160 PP; H=3,00 - 3,20 m, ieguldes klase SN8 | m | 70 | [10 empty] | 0
4 |  | PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta lūku un vāku, H<1,00 m | kompl | 3 | [10 empty] | 0
5 |  | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,00 m | kompl | 1 | [10 empty] | 0
6 |  | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN2000 mm, H=2,90 ÷ 3,20 m | kompl | 3 | [10 empty] | 0
7 |  | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 dz/b aku šķērsojumos | gab. | 11 | [10 empty] | 0
8 |  | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 dz/b aku šķērsojumos | gab. | 4 | [10 empty] | 0
9 |  | Pievienošanās pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, veicot jaunu pieslēgumu sūkņu stacijas korpusā (KSS-Elejas) | kompl. | 1 | [10 empty] | 0
10 |  | Pievienošanās pie esošās kanalizācijas OD200 esošā akā | vietas | 2 | [10 empty] | 0
11 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 166.2 | [10 empty] | 0
12 |  | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem kanalizācijas caurules rakšanas zonā | m | 166.2 | [10 empty] | 0
13 |  | CCTV inspekcija | m | 166.2 | [10 empty] | 0
14 |  | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 166.2 | [10 empty] | 0
Kanalizācijas atzari
1 |  | Dubultsienu PP polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvgumiju OD160 PP; H=1,00 - 2,0 m, ieguldes klase SN8 | m | 27 | [10 empty] | 0
2 |  | Noslēgtapas caurulei OD160 | gab | 7 | [10 empty] | 0
3 |  | Trejgabals ar uzmavām DN160/DN160 | gab. | 3 | [10 empty] | 0
4 |  | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gab. | 3 | [10 empty] | 0
5 |  | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 6 | [10 empty] | 0
6 |  | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas | gab. | 6 | [10 empty] | 0
7 |  | Kanalizācijas atzaru novietojuma vietu precizēšana | gab | 7 | [10 empty] | 0
8 |  | Pašteces kanalizācijas atzaru trases nospraušana | m | 27 | [10 empty] | 0
9 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas atzariem | m | 27 | [10 empty] | 0
10 |  | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude kanalizācijas atzariem | m | 27 | [10 empty] | 0
Citu inženierkomunikāciju šķērsošana
1 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 8 | [10 empty] | 0
2 |  | Esošo elektrokabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 2 | [10 empty] | 0
3 |  | Esošo telefona kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 2 | [10 empty] | 0
Zemes darbi
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 500 | [10 empty] | 0
2 |  | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 50 | [10 empty] | 0
3 |  | Esošā šķembu seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 290 | [10 empty] | 0
4 |  | Tranšejas nostiprināšana ar atbalsta sienām (pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m) | m | 108 | [10 empty] | 0
5 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 70 | [10 empty] | 0
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP
1 |  | PE caurule OD 110 PN10; H÷2.0m | m | 2,5 | [10 empty] | 0
2 |  | PE spiedvada caurules līkums 300, OD 110, PN10 | gab | 1 | [10 empty] | 0
3 |  | Dubultuzmava PE OD 110, PN6 | gab | 2 | [10 empty] | 0
4 |  | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD 110 pie dzelzsbetona aku grodiem | gab | 2 | [10 empty] | 0
5 |  | Savienojums ar esoša spiedvadu d110 | vietas | 2 | [10 empty] | 0
6 |  | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | gab | 2 | [10 empty] | 0
7 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 6,5 | [10 empty] | 0
8 |  | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 3,5 | [10 empty] | 0
9 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 1 | [10 empty] | 0
Pašteces kanalizācijas noslēgarmatūra
1 |  | Monolītsienu PVC gludsienu caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=3,0 - 3,50m, ieguldes klase SN8, (EN 1401) | m | 2 | [10 empty] | 0
2 |  | Savienojums PP OD200/PVC OD200 | gab | 2 | [10 empty] | 0
3 |  | Atloku adapters DN200 PE caurulei OD200 | gab | 2 | [10 empty] | 0
4 |  | Nažveida atloku aizbīdnis DN200 komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju (H=3,0 m) un noslēgkapi | gab | 1 | [10 empty] | 0
5 |  | Betona balsti un atbalsta bloki | m3 | 0.2 | [10 empty] | 0
Sūkņu nomaiņa KSS-Elejas
1 |  | Kanalizācijas sūknis ar griezējmehānismu 6,0 l/s; H=6,0 m; (divi darba sūkņi sūknētavā) | kompl | 2 | [10 empty] | 0
2 |  | Sūkņu stacijas KSS-Loka demontāža. Augšējo 2 grodu, iekārtu un apsaistes demontāža. Akas aizbēršana ar smilti. | kompl | 1 | [10 empty] | 0
3 |  | Kanalizācijas akas demontāža. Augšējo 2 grodu demontāža. Akas aizbēršana ar smilti. | kompl | 1 | [10 empty] | 0
4 |  | Elektrības pieslēguma demontāža. Elektrības kastes demontāža un elektrības kabeļu izolācija. | kompl | 1 | [10 empty] | 0
5 |  | Melnzemes piebēršana h=100 mm demontējamās KSS Loka un akas teritorijā | m2 | 20 | [10 empty] | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu transporta izdevumi (%) |  |  |  | 0 |  | 0
Piezīmes: | [8 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi (t.sk. darba aizsardzība) (%) | [5 empty] | 0
[9 empty] | Peļņa (%) | [5 empty] | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | 23.59% |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Kopā bez PVN | [5 empty] | 0
[9 empty] | PVN | 21% |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Pavisam kopā | [5 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________