## Ūdensapgāde Ū1
Lokālā tāme Nr.
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka iela 2 līdz Gaujmalas ielai 4
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : ūdensvada un kanalizācijas izbūve
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40003929148, juridiskā adrese: Gaijas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Objekta adrese: Gaujas iela 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pasūtījuma Nr.
Darbuzņēmējs:
[11 empty] | Tāmes izmaksas (ar PVN 21%) | 0 |  | EURO
Tāme sastādīta ________ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____________________ | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā-nismi (euro) | kopā (euro) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā-nismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1
Maģistrālais ūdensvads
1 |  | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2.2m | m | 393 | [10 empty] | 0
2 |  | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2.2m | m | 14 | [10 empty] | 0
3 |  | PE elektrometināms 450 līkums OD110 | gab | 1 | [10 empty] | 0
4 |  | PE elektrometināms 220 līkums OD110 | gab | 1 | [10 empty] | 0
5 |  | PE elektrometināms 110 līkums OD110 | gab | 2 | [10 empty] | 0
6 |  | Universālā remontuzmava DN100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
7 |  | Uzmavu trejgabals DN100/100 | gab | 2 | [10 empty] | 0
8 |  | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | kompl. | 7 | [10 empty] | 0
9 |  | Ūdensvada aka DN1500, H=2.40m | kompl. | 1 | [10 empty] | 0
10 |  | Atloku krustgabals DN100/100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
11 |  | Atloku aizbīdnis DN100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
12 |  | Atloku 90o pagrieziens DN100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
13 |  | Atloku diametru pāreja DN100/50 | gab | 1 | [10 empty] | 0
14 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
15 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN50 | gab | 1 | [10 empty] | 0
16 |  | Atloku atgaisotājs DN50 | gab | 1 | [10 empty] | 0
17 |  | Noslēgatloks DN100 | gab | 2 | [10 empty] | 0
18 |  | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110 | gab | 1 | [10 empty] | 0
19 |  | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 1 | [10 empty] | 0
20 |  | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem ūdensvada caurules rakšanas zonā | m | 393 | [10 empty] | 0
21 |  | Pievienojums pie esošā ūdensvada | vietas | 1 | [10 empty] | 0
22 |  | Elektrokabeļa apvalkcaurule | m | 2 | [10 empty] | 0
23 |  | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 393 | [10 empty] | 0
24 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 393 | [10 empty] | 0
Ūdensvada pievadi
1 |  | PE caurule OD32; SDR11; PN10; H÷2.0m | m | 24 | [10 empty] | 0
2 |  | Sedlu uzlika DN100/32 | gab | 10 | [10 empty] | 0
3 |  | Pazemes tipa uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis DN25, komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu H÷2.0m m un ielas kapi | gab | 10 | [10 empty] | 0
4 |  | PE gala noslēgs caurulei OD32 | gab | 10 | [10 empty] | 0
5 |  | Ūdensmērīšanas mezgls PM500 akā (t.sk. apsaiste, DN20 skaitītājs, 5t izturības vāks un gredzens) | kompl. | 10 | [10 empty] | 0
6 |  | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana | gab | 10 | [10 empty] | 0
7 |  | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 24 | [10 empty] | 0
8 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 24 | [10 empty] | 0
Ugunsdzēsības hidrantu akas
1 |  | Hidranta aka DN1500, H=2.70m | kompl. | 1 | [10 empty] | 0
2 |  | Hidranta aka DN1000, H=2.40m | kompl. | 1 | [10 empty] | 0
3 |  | Atloku trejgabals DN100/100 | gab | 2 | [10 empty] | 0
4 |  | Pazemes ugunsdzēsības hidrants DN100 ar atloku, siltinājumu un PE apvalku, ar aizbīdni, spiediena klase PN10, H÷2.0m | kompl. | 2 | [10 empty] | 0
5 |  | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110 | gab | 4 | [10 empty] | 0
6 |  | Atloku aizbīdnis DN100 | gab | 1 | [10 empty] | 0
7 |  | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 4 | [10 empty] | 0
8 |  | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne | gab | 2 | [10 empty] | 0
9 |  | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža | gab | 2 | [10 empty] | 0
|  | Citu komunikāciju šķērsošana | [12 empty] | 0
1 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10 | [10 empty] | 0
2 |  | Esošo elektrokabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 2 | [10 empty] | 0
3 |  | Esošo telefona kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 5 | [10 empty] | 0
|  | Zemes darbi | [12 empty] | 0
1 |  | Ūdensvada OD110 caurduršana un ievietošana apvalkcaurulē | m | 14 | [10 empty] | 0
2 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu un citiem ar saistītiem darbiem) | m3 | 1150 | [10 empty] | 0
3 |  | Esošā zālāja seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 490 | [10 empty] | 0
4 |  | Esošā šķembu seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 450
5 |  | Esošā asfalta seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 15 | [10 empty] | 0
6 |  | Tranšejas nostiprināšana ar atbalsta sienām (pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m) | m | 350 | [10 empty] | 0
7 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums | m3 | 175 | [10 empty] | 0
Pievienojums pie Loka ielas 22
1 |  | PE caurule 63x5.8 PN16, montāža tranšejā | m | 14.4 | [10 empty] | 0
2 |  | Segli PE/PVC caurulei D110 x 2'', montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
3 |  | Ekspluatācijas aizbīdnis 2'' i-ā, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
4 |  | Kāts ekspl. aizb., L=1.3-1.8m, teleskops, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
5 |  | Kape 1550 ekspluatācijas aizbīdnim, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
6 |  | Kompresijas pāreja 63x2'' (ā), montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
7 |  | Kompresijas pārejas uzmava 63-50, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
8 |  | Kompresijas pārejas uzmava 50-40, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
9 |  | Kompresijas trejgabals 40, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
10 |  | Pievienojuma vietas, cauruļvada diametra un materiāla precizēšana | kompl | 1 | [10 empty] | 0
11 |  | Kapes apbetonējums | kompl | 1 | [10 empty] | 0
12 |  | Bruģa noņemšana un atjaunošana. Bruģa apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | m2 | 12.25 | [10 empty] | 0
13 |  | Koka žoga atjanošana L=7,0 m. Žoga apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | kompl | 1 | [10 empty] | 0
14 |  | Stieples žoga atjanošana L=7,0 m. Žoga apsekošana, fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas | kompl | 1 | [10 empty] | 0
15 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums h=30 cm | m3 | 6.48 | [10 empty] | 0
Pievienojums pie Koka ielas
1 |  | PE caurule OD110; SDR11; PN10; H÷2 m, montāža tranšejā | m | 5.7 | [10 empty] | 0
2 |  | Atloka adapteris uz PE cauruli OD110, montāža | gab | 1 | [10 empty] | 0
3 |  | Aizsargčaula OD110 PE cauruļvadam | gab | 1 | [10 empty] | 0
4 |  | Dubultuzmava OD PE 110 | gab | 1 | [10 empty] | 0
5 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15 cm un smilts apbērums h=30 cm | m3 | 2.565 | [10 empty] | 0
6 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1 | [10 empty] | 0
7 |  | Esošā šķembu seguma izstrāde un atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 8.55 | [10 empty] | 0
8 |  | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 5.7 | [10 empty] | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu transporta izdevumi (%) |  |  |  | 0 |  | 0
Piezīmes: | [8 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi (t.sk. darba aizsardzība) (%) | [5 empty] | 0
[9 empty] | Peļņa (%) | [5 empty] | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | 23.59% |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Kopā bez PVN | [5 empty] | 0
[9 empty] | PVN | 21% |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Pavisam kopā | [5 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________