Ādažu novada domes

iepirkuma

„Jauna skolas ēka Ādažos”

(ID.Nr. ĀND 2016/38)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/38-5

| Ādažos | 2016. gada 3.maijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 8.00.

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: Eksperti: Sekretāre: | Artis Brūvers Uģis Bratuškins Mārtiņš Hofmanis Dace Medniece Silvis Grīnbergs Iveta Grīviņa Everita Kāpa Rita Šteina Valērijs Bulāns Halfors Krasts Normunds Masaļskis Karīna Miķelsone Alīna Liepiņa |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2016.gada 8.marta lēmums Nr.35 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu””.

Darba kārtībā:

Skaidrojuma sniegšana par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) dokumentāciju.

Darba gaita:

- R. Šteina ziņo par ieinteresētā pretendenta jautājumiem par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikumu. Komisija iepazīstas ar jautājumiem un lemj par sniedzamajām atbildēm:

| Jautājums: | Atbilde: |
| --- | --- |
| - Konkursa Tehniskās specifikācijas punktā 9.13.2. minēts "Būvprojekta izstrādātājs pasūtītājam iesniedz: Būvprojektu (katrai ēkai/ būvei atsevišķi);" Būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots objektam kopumā. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kas šī objekta sakarā ir domāts ar būvprojektu katrai ēkai / būvei atsevišķi? | Tā kā būvniecība ir paredzēta vairākās kārtās, ir domāts, ka atbilstoši kārtām tiek sadalīts arī būvprojekts. |
| - Konkursa Tehniskās specifikācijas 9.13.13.3 punktā minēts, ka jāizstrādā " Siltumapgāde – ārējie tīkli un siltummehānika, katli, iekārtas – iekšējie tīkli (SAT, SM)", bet 9.13.13.10. punktā minēts, ka jāizstrādā " Gāzes apgāde – iekšējie un ārējie tīkli (GA, GAT)". Lūdzam precizēt, kāds apkures pieslēgums jāprojektē un kuras sadaļas iekšējie inženiertīkli jāizstrādā būvprojektā? | Ir paredzēta centralizēta apkure. Siltums tiek piegādāts SIA Ādažu namsaimnieks”. Karstais ūdens arī tiek nodrošināts ar SIA “Ādažu namsaimnieks” starpniecību, ņemot siltumenerģiju no blakus esošās katlu mājas (Gaujas iela 25,A, kadastra nr.80440070206001). Un šajā gadījumā nav obligātas prasības par gāzes pieslēgšanu. |
| - Konkursa Tehniskās specifikācijas 9.13.14. punktā minēts " Darbu organizēšanas projekts (katrai iestādei atsevišķi)". Lūdzam sniegt skaidrojumu kādā apjomā jāizstrādā DOP šī iepirkuma izpratnē? | DOP ir jāizstrādā pēc Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", bet metu konkursa stadijā mēs nenosakam precīzi kādā apjomā tas ir jāizveido. Obligāti ir jāievēro tas, ka paralēli skolas būvniecībai tiks būvēti arī pievadceļi (Attekas ielas posms no Gaujas ielas). Tehniskās specifikācijas 9.13.14. punkts attiecas uz būvprojekta izstrādes stadiju. |
| - Konkursa Tehniskās specifikācijas 10.1.7. punktā minēts, ka Meta skaidrojošā aprakstā jāietver "Galveno izmantoto materiālu apraksts". Kādu galveno materiālu apraksti jāpievieno Meta dokumentācijai? | Par galveniem materiāliem ir domāti tie materiāli, no kuriem tiks veidotas galvenās konstrukcijas: pamati, fasādes konstukcijas (t.sk.apdare), pārsegumi un jumts. |
| - Atbilstoši konkursa nolikums 4.2. punktam Meta piedāvājums tiek iesniegts divās atsevišķās daļās. Vienā daļā ir planšetes ar Metu un otrā daļā ir aploksne ar devīzes atšifrējumu un pieteikumu. Kādā formātā Meta daļā ir jānoformē un jāiesniedz skaidrojošais apraksts? | Lūdzam iesniegt skaidrojošo aprakstu kopā ar planšetēm uz A4 un A3 formāta lapām, pievienojot meta elektronisko versiju, ierakstītu CD. Failu īpašību aprakstā (”properties”) nedrīkst būt ietverta autoru vai Dalībnieka atklājoša informācija. |
| - Konkursa nolikumam ir pielikums nr.5 "Finanšu piedāvājuma forma". Vai un kurā Meta piedāvājuma daļā jāpievieno šī forma? | Lūdzam pievienot šo formu Pirmajā daļā (atbilstoši nolikuma 4.2.punkta 1) apakšpunktam) meta sastāvā. |
| - Meta sastāvā jāiekļauj transporta kustības organizācijas un autostāvvietu novietojuma shēma. Iepirkuma dokumentācijā pievienots teritorijas detālplāns ar ielu šķērsgriezumiem. Cik saistoši ir uzrādītie šķērsgriezumi, t.i. vai nepieciešamības gadījumā dotie Gaujas ielas un Attekas ielas šķērsgriezumi var tikt koriģēti ievērtējot doto kopējo koridoru sarkano līniju robežās? | Jā, Gaujas ielas un Attekas ielas šķērsgriezumi var tikt koriģēti, ievērtējot doto kopējo koridoru sarkano līniju robežās. Attekas ielas turpinājuma sarkanās līnijas var tikt koriģētas, bet tikai posmā aiz skolas būvniecības teritorijas. Gaujas ielas un Attekas ielas krustojumā pašlaik tiek plānots izveidot apli, bet tas nav saistošs. |

Komisija vienbalsīgi nolemj:

Atbalstīt un publiskot skaidrojumus par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikuma projektu.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 9:00.

Pielikumā:

- Ieinteresētā pretendenta e-pasts (nepubliskojama informācija);

- Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:

_____________________	U. Bratuškins

_____________________	M. Hofmanis

_____________________	D. Medniece

_____________________	S. Grīnbergs

_____________________	I. Grīviņa

_____________________	E. Kāpa

_____________________	R. Šteina

_____________________	V. Bulāns

_____________________	H. Krasts

Eksperti:				_____________________	N. Masaļskis

_____________________	K. Miķelsone

Sekretāre:				_____________________	A. Liepiņa