## EL-6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Datums:
Nr. | Tips marka | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
Zibensaizsardzības sistēma, zemējuma kontūrs
1 | 20mm/1.5m (110 020) | Zemējuma stienis | gab. | 300 | J.PROPSTER
2 | T20 (2058) | Stieņa spice | gab. | 60 | J.PROPSTER
3 | 30x3.5mm (100 335) | Zemējuma lenta (cinkots plakandzelzis) | m | 850 | J.PROPSTER
4 | 8-10/30mm (1342) | Savienotājklemme (stieple-lenta) | gab. | 62 | J.PROPSTER
5 | 30/20mm (2010) | Pieslēgspaile (lenta-stienis) | gab. | 60 | J.PROPSTER
6 |  | Pieslēgspaile (stieple-ūdens noteka) | gab. | 74 | J.PROPSTER
7 | 50mm/10m | Pretkorozijas lenta | k-ts | 5 | J.PROPSTER
8 |  | Tranšejas rakšana, aizbēršana | m | 960
9 | d8mm | Alumīnija stieple | m | 1700 | J.PROPSTER
10 | d10mm | Apaļdzelzs stieple PVC apvalkā | m | 230 | J.PROPSTER
11 | 16mm/1.5m | Vertikālais zibensuztvērējs+stiprinājuma kronšteini | k-ts | 70 | J.PROPSTER
12 | 16mm/3m | Vertikālais zibensuztvērējs+stiprinājuma kronšteini | k-ts | 3 | J.PROPSTER
13 | 16mm/4.0m | Izolēts vertikālais zibensuztvērējs+stiprinājuma kronšteini | k-ts | 2 | J.PROPSTER
14 | isCon 750 LGR (5407 99 5) | Izolēts zibens novedējkabelis | m | 30 | Obo
15 | isCon (5408 02 2) | Izolēta kabeļa gala apdare | k-ts | 10 | Obo
16 |  | Izolēta kabeļa sienas stiprinājumi | gab. | 40 | Obo
17 |  | Kontrolaka (uzstādīšanai zemē) | k-ts | 2 | J.PROPSTER
18 | 8mm | Stieples sienas stiprinājums | gab. | 230 | J.PROPSTER
19 | 8mm | Stieples jumta stiprinājums | gab. | 1500 | J.PROPSTER
20 | 8mm (1380) | Kompensatori | gab. | 30 | J.PROPSTER
21 | 8-10mm (1271) | Krustojuma savienotājklemme (stieple-stieple) | gab. | 180 | J.PROPSTER
22 | 8-10mm (2100) | Mērijuma spaile (stieple-stieple) | gab. | 62 | J.PROPSTER
23 |  | Apzaļumošanas darbi | objekts | 1
24 |  | Bruģa seguma demontāža / atjaunošana | m2 | 55
25 |  | Asfaltseguma deemontāža / atjaunošana | m2 | 165
26 |  | Topogrāfiskā plāna izstrāde | objekts | 1
27 |  | Topogrāfiskās trases uzmērīšana | m | 960
28 |  | Būvprojekta izstrāde un saskaņošana attiecigajās instancēs | objekts | 1
29 | B+C 3p (307235) | Pārsprieguma aizsardzības izbūve | gab. | 2 | J.PROPSTER
30 | 9100110 | Potenciāla izlīdzinošā klemme | gab. | 2
31 |  | Zemējuma vads 1x50mm | m | 20
32 |  | Montāžas palīgmateriāli | objekts | 1
1.Pieļaujama materiālu un iekārtu nomaiņa ar analogiem. Aiztāšnas gadījumā pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda ražotājs un preces kods
2. Projektējot trasi, rakšanas darbus paredzēt tā, lai neskartu esošos apstādījumus.
3. Pēc rakšanas darbiem atjanot zālienu un citus skartos segumus.
4. Obligāta objekta apsekošana