## GAUJAS SVĒTKI skatuve + tilts
Gaismas iekārtu tehniskā specifikācija skatuve
N.p.k. | Pozīcija | Tehniskā specifikācija | skaits
| Kustīgais efektstarmetis | Wash tipa inteliģentais prožektors ar trīs daļās dalāmu LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 6-60 grādiem. Svars ne lielāks kā 9kg. | 16
| Kustīgais efektstarmetis | Spot tipa inteliģentais starmetis ar lampas jaudu ne mazāk kā 1200W ar CMY + lineāru CTO krāsu jaukšanas sistēmu un satisku krāsu disku ar septiņiem statiskiem krāsu filtriem, diviem rotējošiem gobo diskiem ar sešām rotējošām GOBO katrā, 8 statiskiem GOBO diskiem, animācijas diskuun mehānisku IRIS funkciju lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem, Svars ne lielāks kā 39kg. | 6
| Kustīgais efektstarmetis | Beam/Spot tipa inteliģentais starmetis ar lampas jaudu ne mazāk kā 450W ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 2,5-50 grādiem, aprīkots ar 6gb rotējošiem gobo diskiem, 8 seju lineāra un apļveida prizmas efektu, CMY krāsu jaukšanas sistēmu un satisku krāsu disku ar septiņiem statiskiem krāsu filtriem, Svars ne lielāks kā 30kg. | 12
| Teātra tipa starmetis | Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi, ar 8gb DWE 650w - 120v lampām. Ar iebūvētu jaudas regulātora bloku, kas ļauj sarmetī esošās lampas sagrupēt četrās grupās. | 6
| Teātra tipa starmetis | Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 2gb DWE 650w - 120v lampām. | 12
| Teātra tipa starmetis | Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 2kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 7-60 grādiem. Lēcas izmērs ne mazāks kā 200mm, izmantošanas atālums no 6-25m., svars ne lielāks kā 10kg. | 10
| Par-64 tipa starmetis | Starmetis. Aprīkots ar CP-61 tipa lampu. | 12
| Gaismas iekārtu vadības pults | Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Ne mazāk kā 80 tiešās pieejas regulātoriem. Aprīkota ar 15,4 collu skarienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijas. Aprīkota ar 80 programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām. | 1
| Jaudas regulātoru sistēma | Ar 64 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. | 1
| Stroboskops | Aprīkots ar Xenon discharge tipa 3000W lampu. Krāsas temperatūra 5600K. Pīķa jaudas patēriņš 33A. Atbalsta DMX-512 vadības protokolu. | 8
| Gāzizlādes starmetis | 400W Plats izkliedes starmetis. Paredzēts laukumu gaismošanai | 2
Visai augstāk minētajai gaismas tehnikai jānodrošina gan jaudas gan DMX signāla komutācijas komplekts.
Gaismas iekārtu tehniskā specifikācija tilts
N.p.k. | Pozīcija | Tehniskā specifikācija | skaits
| Gāzizlādes starmetis | 400W Plats izkliedes starmetis. Paredzēts laukumu gaismošanai | 24
| Lieljaudas Led starmetis | LED tipa prožektors ar LED Gaismas avotu 96x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu | 12
| Led starmetis | LED tipa starmetis ar LED Gaismas avotu 18x15w ar RGBAW+ UV krāsu jaukšanas sistēmu | 24
| Pacēlājiekārtas | Statīvs gaismas iekārtu izvietošanai ar pacelsanas augstumu ne mazak ka 4m., kravnesība ne mazak kā 50kg. | 2
| Pacēlājiekārtas | Statīvs gaismas iekārtu izvietošanai ar pacelsanas augstumu ne mazak ka 5,5m., kravnesība ne mazak kā 100kg. | 6
Visai augstāk minētajai gaismas tehnikai jānodrošina gan jaudas gan DMX signāla komutācijas komplekts.
GAUJAS SVĒTKI ĀDAŽOS. Laiks 2017.gada 27.maijs plkst.9.00 līdz 28.maijs plkst.06.00. Teritorijas plānojums- pielikumā

## LĪGO, KANTRI
Gaismas iekārtu tehniskā specifikācija
N.p.k. | Pozīcija | Tehniskā specifikācija | skaits
| Kustīgais efektstarmetis | Wash tipa inteliģentais prožektors ar trīs daļās dalāmu LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 6-60 grādiem. Svars ne lielāks kā 9kg. | 8
| Kustīgais efektstarmetis | Beam/Spot tipa inteliģentais prožektors ar lampas jaudu ne mazāk kā 280W ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 2,5-20 grādiem, aprīkots ar 9gb rotējošiem gobo diskiem, 8un 6 seju prizmas efektu, un gobo kratīšanas funkciju, satisku krāsu disku ar septiņiem statiskiem krāsu filtriem Svars ne lielāks kā 16kg. | 8
| Teātra tipa starmetis | Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi, ar 4gb DWE 650w - 120v lampām. | 4
| Teātra tipa starmetis | Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 2gb DWE 650w - 120v lampām. | 4
| Teātra tipa starmetis | Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1,2kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 7-60 grādiem. Lēcas izmērs ne mazāks kā 150mm, izmantošanas atālums no 4-15m., svars ne lielāks kā 6,5kg. | 6
| Gaismas iekārtu vadības pults | Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Ne mazāk kā 80 tiešās pieejas regulātoriem. Aprīkota ar 15,4 collu skarienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijas. Aprīkota ar 80 programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām. | 1
| Jaudas regulātoru sistēma | Ar 25 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. | 1
| Gāzizlādes starmetis | 400W Plats izkliedes starmetis. Paredzēts laukumu gaismošanai | 2
Visai augstāk minētajai gaismas tehnikai jānodrošina gan jaudas gan DMX signāla komutācijas komplekts.
| LĪGO PASĀKUMS ĀDAŽOS. Laiks 2017.gada 23.jūnijs plkst.20.00 līdz 24.jūnijs plkst 05.00. Norises vieta Gaujas Parki, Ādaži | KANTRĪ DIENA ĀDAŽOS. Laiks 2017.gada 12.augusts plkst.18.00 līdz 13.augusts 03.00. Norises vieta- Līgo laukums , Ādaži

## EGLES IED.
Gaismas iekārtu tehniskā specifikācija
N.p.k. | Pozīcija | Tehniskā specifikācija | skaits
| Teātra tipa starmetis | Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1,2kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 7-60 grādiem. Lēcas izmērs ne mazāks kā 200mm, izmantošanas atālums no 6-25m., svars ne lielāks kā 10kg. | 4
| Par-64 tipa starmešu grupa | Starmešu grupa sastav no 6gb - PAR 64 tipa starmešiem. Starmešu grupa aprīkoti ar SOCAPEX tipa ieejas/izejas konektoriem Starmeši. Aprīkoti ar CP-61 tipa lampu. | 4
| Gaismas iekārtu vadības pults | Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Ne mazāk kā 48 tiešās pieejas regulātoriem. . Aprīkota ar 24 programējamiem regulātoriem. | 1
| Jaudas regulātoru sistēma | Ar 24 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. | 1
| Pacēlājiekārtas | Statīvs gaismas iekārtu izvietošanai ar pacelsanas augstumu ne mazak ka 4m., kravnesība ne mazak kā 50kg. | 2
| Pacēlājiekārtas | Statīvs gaismas iekārtu izvietošanai ar pacelsanas augstumu ne mazak ka 5,5m., kravnesība ne mazak kā 100kg. | 4
Visai augstāk minētajai gaismas tehnikai jānodrošina gan jaudas gan DMX signāla komutācijas komplekts.
2017.gada decembra pirmā nedēļa plkst.17.00-20.00, norises vieta-Līgo laukums, Ādaži