## KOPT (PASŪTĪTĀJA) 2 (hidden)
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.2
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS2 | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
Kopā būvniecības izmaksas |  |  | 0
Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem (3%) |  | 3% | 0
Būvniecības izmaksas ar neparedzētiem izdevumiem bez PVN |  |  | 0
PVN (21%) |  | 21% | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība |  | 2.5% | 0
būvprojekta autoruzraudzība |  | 1.5% | 0
izpētes un projektēšanas darbi |  |  | 0
būvprojekta ekspertīze |  |  | 0
Kopā |  |  | 0
Sastādīja: | _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 20-5021
Pārbaudīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 5-00770
Projekta vadītājs:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPT2
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme Nr.2
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS2 | 0
1
2
Kopā |  |  | 0
PVN (21%) |  | 21% | 0
Sastādīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 5-00770

## KOPS2
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 2
Vispārējie būvdarbi. II. kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
0
0
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1. Vispārceltnieciskie darbi
1 | 1-2 | Pamati un pamatnes | PAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-3 | Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, pārsegumi | KARK |  |  |  |  | 0
3 | 1-4 | Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi | KĀPN |  |  |  |  | 0
4 | 1-5 | Jumti, segumi | JUMT |  |  |  |  | 0
5 | 1-8 | Grīdu konstrukcijas | GR |  |  |  |  | 0
6 | 1-9 | Iekšsienu un starpsienu konstrukcijas | SIEN |  |  |  |  | 0
7 | 1-10 | Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas) | APDAR |  |  |  |  | 0
8 | 1-11 | Fasādes apdares darbi | FAS |  |  |  |  | 0
0
2. Specializētie darbi - iekšējie inženiertīkli, sistēmas
8 | 2-1 | Elektroapgāde | EL |  |  |  |  | 0
9 | 2-5 | Ūdensapgāde un kanalizācija | UK |  |  |  |  | 0
10 | 2-7 | Vadības automatikas sistēma | VAS |  |  |  |  | 0
11 | 2-8 | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas | UAS |  |  |  |  | 0
12 | 2-9 | Balss izziņošanas sistēma | BIS |  |  |  |  | 0
13 | 2-10 | Elektronisko sakaru sistēma | ESS |  |  |  |  | 0
#REF!
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (___%) |  |  | 5% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 7% | 0
Peļņa (___%) |  |  | 5% | 0
Darba devēja soc. Nodoklis (___%) |  |  | 23.59% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera (iepirkuma) cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē,
apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
Sastādīja: | _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  | Pārbaudīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 20-5021 |  |  | Sertifikāta Nr. | 5-00770

## PAM
Lokālā tāme Nr. 1-2
Pamati un pamatnes
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [12 empty] | 0
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī | [12 empty] | Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | [5 empty] | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | II.kārta |  | Vienības izmaksas (euro) 8: 0; Vienības izmaksas (euro) 11: 0; Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
|  | Būve C |  | Vienības izmaksas (euro) 8: 0; Vienības izmaksas (euro) 11: 0; Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
|  | Pamatu plātne (BK-CO-1 ) |  | Vienības izmaksas (euro) 8: 0; Vienības izmaksas (euro) 11: 0; Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana ar rokas vibroblieti |  | m2 | 433 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas izveide (Betons C8/10) |  | m3 | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2,XA1 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 29.976 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 05-00000 | Enkurstiegru EST-1 montāža |  | gb. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | II.kārta |  | Vienības izmaksas (euro) 11: 0; Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
|  | Pamatu hidroizolācija, siltumizolācija |  | Vienības izmaksas (euro) 11: 0; Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
6 | 13-00000 | Pamatu horizontālā hidroizolācija (2 kārtas ruberoīds, bitumena mastika) |  | m2 | 22.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13-00000 | Pamatu vertikālā hidroizolācija |  | m2 | 39.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13-00000 | Pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu Ecoprim XES200, b=200mm, stiprinot ar dībeļiem, pielīmējot ar javu | vai ekvivalents | m2 | 41.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | Summa (euro) 7: 0; Summa (euro) 13: 0; Summa (euro) 14: 0; Summa (euro) 15: 0; Summa (euro) 16: 0
0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  |  | Mērvienība 4: Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | Daudzums 5: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## KARK
Lokālā tāme Nr. 1-3
Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, pārsegumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | [5 empty] | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7
|  | II.kārta |  | 8: 0; 11: 0; 7: 0
|  | BŪVE "C". |  | 8: 0; 11: 0; 7: 0
| 07-BK | Kolonnas |  | 8: 0; 11: 0; 7: 0
| BK-Csk-1 (12.05.2017) | 1. stāvs. |  | 8: 0; 11: 0; 7: 0
1 | 05-00000 | Kolonnu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | 4: m3; 5: 8.58; 11: 0; 7: 0
2 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | 4: t; 5: 1.9103; 11: 0; 7: 0 | #REF! | #REF!
| BK-Csk-2 (12.05.2017) | 2. stāvs. |  | 11: 0; 7: 0
3 | 05-00000 | Kolonnu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | 4: m3; 5: 8.5; 11: 0; 7: 0
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | 4: t; 5: 1.2876; 11: 0; 7: 0 | #REF! | #REF!
|  | II.kārta |  | 11: 0; 7: 0
|  | BŪVE "C". |  | 11: 0; 7: 0
| 07-BK | Sienas |  | 11: 0; 7: 0
| BK-Csk-1 (12.05.2017) | 1. un 2. stāvs. |  | 11: 0; 7: 0
5 | 05-00000 | Monolīto dz/b sienu betonēšana, b=250mm. Betons C20/25 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | 4: m3; 5: 146; 11: 0; 7: 0
6 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | 4: t; 5: 18.662; 11: 0; 7: 0 | #REF! | #REF!
|  | II.kārta |  | 11: 0; 7: 0
|  | BŪVE "C". |  | 11: 0; 7: 0
| 07-BK | Pārsegums |  | 11: 0; 7: 0
| BK-Cp-1 (12.05.2017) | 1. un 2. stāvs. |  | 11: 0; 7: 0
7 | 05-00000 | Monolīto dz/b pārseguma betonēšana, Betons C20/25 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | 4: m3; 5: 255; 11: 0; 7: 0
8 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | 4: t; 5: 22.543; 11: 0; 7: 0 | #REF! | #REF!
|  | II.kārta |  | 11: 0; 7: 0
| 07-BK | BŪVE "C". |  | 11: 0; 7: 0
| BK-Cm-1 (12.05.2017) | Jumta metala sijas |  | 11: 0; 7: 0
9 | 07-00000 | Metāla siju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | 4: t; 5: 29.492; 11: 0; 7: 0
10 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | 4: m2; 5: 766.8; 11: 0; 7: 0
11 | 09-00000 | Profilētā loksne Ruukki T130-111L-950, t=1,0 S350+Z275 | vai ekvivalents | 4: m2; 5: 930; 11: 0; 7: 0
|  |  |  | Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## KĀPN
Lokālā tāme Nr. 1-4
Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | II.kārta |  |  |  |  | 0
|  | BŪVE "C". |  |  |  |  | 0
|  | Evakuācijas kāpnes AK-2a (BK-Ck1) |  |  |  |  | 0
|  | Pamatu plātne PM-1 |  |  |  |  | 0
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana ar rokas vibroblieti |  | m² | 13.4 |  | 0
2 | 05-00000 | Izlīdzinoša blietētas šķembas b=150 mm |  | m3 | 2.01 |  | 0
3 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 2.6 |  | 0
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.363 |  | 0
5 | 05-00000 | Enkurbloku EB-1 montāža |  | gb. | 4 |  | 0
6 | 05-00000 | "PEIKKO" HPM 20/L l=350 montāža | vai ekvivalents | gb. | 4 |  | 0
|  | Metāla konstrukcijas evakuācijas kāpnēm |  |  |  |  | 0
7 | 07-00000 | Metāla konstrukciju un margu montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | t | 1.4889 |  | 0
8 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | m2 | 38.7 |  | 0
9 | 09-00000 | Laukuma segums, cinkots |  | m2 | 6 |  | 0
10 | 05-00000 | Pakāpieni 1200x300, cinkots |  | gb. | 21 |  | 0
11 | 05-00000 | Ķimiskais enkurs D=16 B500B | vai ekvivalents | gb. | 4 |  | 0
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  |  | Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## JUMT
Lokālā tāme Nr. 1-5
Jumti, segumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Jumta aprīkojums |  |  |  |  | 0
|  | I1. kārta |  |  |  |  | 0
1 | 09-00000 | Lietus ūdens notekas -metāla kvadrātprofils 100x80 mm b=2 mm, matets pulverkrāsojums RAL9005, krāsa Vivacolor Korrostop | vai ekvivalents | m | 78.5
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## GR
Lokālā tāme Nr. 1-8
Grīdu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
" Melnās grīdas " izveidošana
|  | II.kārta |  |  |  |  | 0
|  | 1. stāvs |  |  |  |  | 0
1 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana no polietilēna plēves | vai ekvivalents | m2 | 1178.8
2 | 05-00000 | Stiegrotās betona plātnes izbūve , b=60 mm |  | m2 | 1178.8
GSP
3 | 13-00000 | Tvaka izolācijas ieklāšana - polietilēna plēve 200um | vai ekvivalents | m2 | 923.3
4 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 923.3
5 | 05-00000 | Fibrobetons, C30/37, fibras 25 kg/m3 - 150 mm | vai ekvivalents | m2 | 923.3
G1
6 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 82.8
7 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 75 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 82.8
G10
8 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 105.7
9 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 75 mm biezumā ar ieklātām apkures caurulēm | vai ekvivalents | m2 | 105.7
G11
10 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 4.4
11 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 73 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 4.4
G13
12 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 62.6
13 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 73 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 62.6
2. stāvs
G5
14 | 13-00000 | Skaņas izolācija Paroc SSB 1 vai analogs , b= 50mm | vai ekvivalents | m2 | 167.6
15 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana - filtraudums vai polietilēna plēve | vai ekvivalents | m2 | 167.6
16 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 65 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 167.6
G15
17 | 13-00000 | Skaņas izolācija Paroc SSB 1 vai analogs , b= 50mm | vai ekvivalents | m2 | 67.5
18 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana - filtraudums vai polietilēna plēve | vai ekvivalents | m2 | 67.5
19 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 68 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 67.5
G17
20 | 13-00000 | Skaņas izolācija Paroc SSB 1 vai analogs , b= 50mm | vai ekvivalents | m2 | 28
21 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana - filtraudums vai polietilēna plēve | vai ekvivalents | m2 | 28
22 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 65 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 28
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## SIEN
Lokālā tāme Nr. 1-9
Iekšsienu un starpsienu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Starpsienas (AR-05-01; 02)
|  | 2. kārta |  |  |  |  | 0
|  | S-2 |  |  |  |  | 0
1 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 75mm, skaņas izolācija ParocExtra 50mm, ģipškartons Knauf GKB (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 60.2
S-3
2 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 100 mm, skaņas izolācija ParocExtra 80mm, ģipškartons Knauf GKB (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 20
S-4
3 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 100 mm, skaņas izolācija ParocExtra 60mm, ģipškartons Knauf GKBI (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 69.6
S-5
4 | 08-00000 | Sienu apšuvums ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 75mm, skaņas izolācija ParocExtra 50mm, ģipškartons Knauf GKB (vai analogs) 2x12,5mm | vai ekvivalents | m2 | 29
Iekšsienas (AR-05-01; 02)
S-7
5 | 06-00000 | Sienu izbūve no FIBO blokiem 3 Mpa, b=200 mm | vai ekvivalents | m2 | 236
S-7.1
6 | 06-00000 | Sienu izbūve no FIBO blokiem 5 Mpa, b=200 mm | vai ekvivalents | m2 | 62
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## APDAR
Lokālā tāme Nr. 1-10
Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Griesti
|  | II kārta 1. stāvs |  |  |  |  | 0
|  | DZ/BETONA GRIESTI |  |  |  |  | 0
1 | 10-00000 | Špaktelēti dzelzsbetona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 145.43
ĢIPŠKARTONA GRIESTI
2 | 10-00000 | Ģipškartona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Ģipškartons, krāsots ar Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 12.285
3 | 10-00000 | Mitrumizturīga ģipškartona, krāsoti ar mitrumizturīgu ekšdarbu rāsu balti. Mitrumizturīgs ģipškartons, krāsots ar Beckers våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 35.07
4 | 10-00000 | Akustiskie ģipškartona griesti gaiteņos. Skaņas absorbcijas koeficients α=0,85. Atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām. Ar 50mm minerālvates slāni. Rigitone Activ`Air 12/25Q - ar nepārtrauktu perforāciju, perforētā platība 23.0 %. Minerālvates slāni iestrādāt saskaņā ar iekaramo griestu ražotāja tehnoloģiju. | vai ekvivalents | m2 | 73.5
II kārta 2. stāvs
ĢIPŠKARTONA GRIESTI
5 | 10-00000 | Ģipškartona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Ģipškartons, krāsots ar Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 18.9
6 | 10-00000 | Mitrumizturīga ģipškartona, krāsoti ar mitrumizturīgu ekšdarbu rāsu balti. Mitrumizturīgs ģipškartons, krāsots ar Beckers våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 9.45
Sienas
II kārta 1. stāvs
7 | 10-00000 | Hidroizolācija zem sienas linoleja, Mapei mapelastic vai ekvivalenta | vai ekvivalents | m2 | 108.49
8 | 10-00000 | Oranžs sienu linolejs sporta ģērbtuvju blokā.ugunsreakcijas klase b-s2 d0. Paredzēt hidroizolāciju.tarkett aquarelle wall hfs kolekcija kiruma, tonis 3942 048, biezums 0,92mm. Līmēt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. | vai ekvivalents | m2 | 108.49
9 | 10-00000 | Dziļi matēta (3 vienības), mazgājama ūdensemulsijas lateksa krāsa iekšdarbiem. Tonis ral 9016, beckers beckerplast 3 vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers Scotte Grund. | vai ekvivalents | m2 | 1828.25
10 | 10-00000 | Kolonnas sporta zālē. Dziļi matēta (3 vienības), mazgājama ūdensemulsijas lateksa krāsa iekšdarbiem. Melns tonis ral 9005, Beckers Beckerplast 3 vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers Scotte Grund. | vai ekvivalents | m2 | 162.72
11 | 10-00000 | Mitrumizturīgs sienu krāsojums līdz pārsegumam. Tonējama, tonis ncs 1000-n.pusspīdīga (55 vienības) ūdensemulsijas akrila kopolimēra lateksa krāsa, Beckers Våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers Våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 422.97
II kārta 2. stāvs
12 | 10-00000 | Hidroizolācija zem sienas linoleja, Mapei Mapelastic vai ekvivalenta | vai ekvivalents | m2 | 42.37
13 | 10-00000 | Oranžs sienu linolejs sporta ģērbtuvju blokā.ugunsreakcijas klase b-s2 d0. Paredzēt hidroizolāciju., Tarkett Aquarelle Wall HFS kolekcija kiruma, tonis 3942 048, biezums 0,92mm. Līmēt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. | vai ekvivalents | m2 | 42.37
14 | 10-00000 | Dziļi matēta (3 vienības), mazgājama ūdensemulsijas lateksa krāsa iekšdarbiem. Tonis ral 9016, Beckers Beckerplast 3 vai ekvivalenta. Gruntēt ar beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 368.56
15 | 10-00000 | Mitrumizturīgs sienu krāsojums līdz pārsegumam. Tonējama, tonis NCS 1000-N.pusspīdīga (55 vienības) ūdensemulsijas akrila kopolimēra lateksa krāsa, Beckers Våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers Våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 552.07
Grīdas
Grīdas segumi
II kārta 1. stāvs
16 | 10-00000 | Gaiši pelēks heterogēns vinila segums mitrām telpām. 34.-43. Klase. R10, c pretslīdēšanas klase. Bfl-s1 ugunsreakcijas klase, Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m2 | 114.77
17 | 10-00000 | Sporta zāles segums, Neoshok sporta grīda 20 mm, kanādas kļava | vai ekvivalents | m2 | 967.89
18 | 10-00000 | Betona pretputekļu pārklājums, Mapecrete Li Hardener un Mapecrete Stain Protection, iestrādāt saskaņā ar Mapei tehnoloģiju | vai ekvivalents | m2 | 65.73
19 | 10-00000 | Gaiši pelēks pamattonis. 34.-43. Klase. R9 pretslīdēšanas klase. Cfl-s1 ugunsreakcijas klase, Forbo Marmoleum, biezums 2.5mm, tonis moonstone 3883, ncs ekvivalents s 2502-g | vai ekvivalents | m2 | 85.79
20 | 10-00000 | Grīdlīste linoleja un vinila grīdām., krāsota oša koka grīdlīste h=100mm, b=20mm, stūru salaidums 45°. Šķautnes maksimālais r=2mm. Tonis - ral 9016, matētas. | vai ekvivalents | m | 116.84
21 | 10-00000 | Grīdlīste sporta zāles grīdai, h=100mm, sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju, grīdlīste sporta zāles grīdai, neoshok atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | vai ekvivalents | m | 136.5
22 | 10-00000 | Uzlocīts vinils mitrām telpām, h=100mm, sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju, Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m | 155.11
II kārta 2. stāvs
23 | 10-00000 | Gaiši pelēks heterogēns vinila segums mitrām telpām. 34.-43. Klase. R10, c pretslīdēšanas klase. Bfl-s1 ugunsreakcijas klase , Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m2 | 28.35
24 | 10-00000 | Homogēns vinila segums . 34.-43. Klase. R9 pretslīdēšanas klase. Bfl-s1 ugunsreakcijas klase , forbo sphera energetic, tonis 50226 mirror. Biezums 2 mm. Ncs ekvivalents s 1500-n | vai ekvivalents | m2 | 174.09
25 | 10-00000 | Betona pretputekļu pārklājums ,Mapecrete Li Hardener un Mapecrete Stain Protection, iestrādāt saskaņā ar Mapei tehnoloģiju | vai ekvivalents | m2 | 70.875
26 | 10-00000 | Grīdlīste linoleja un vinila grīdām., krāsota oša koka grīdlīste h=100mm, b=20mm, stūru salaidums 45°. Šķautnes maksimālais r=2mm. Tonis - ral 9016, matētas. | vai ekvivalents | m | 54.51
27 | 10-00000 | Grīdlīste betona grīdām: alumīnija profils h=40mm , gDione Pro, art. Nr. Jl-40-ng. Vai ekvivalenta. | vai ekvivalents | m | 66.89
28 | 10-00000 | Uzlocīts vinils mitrām telpām, h=100mm, sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju, Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m | 48.8
Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## FAS
Lokālā tāme Nr. 1-11
Fasādes apdares darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
II.karta
1 | 21-00000 | Sastatņu montāža, demontāža un noma |  | m2 | 405.8
II.karta
2 | 21-00000 | Rūpnieciski ražoti, krāsoti betona paneļi. Virsma slīpēta, rūpnieciski gludi krāsota. Tonis RAL 9016 (apzīmējums Nr.1) | vai ekvivalents | m² | 1380
3 | 21-00000 | Fasādes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis L9000 Metropolis Black/Spekular. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai (apzīmējums 2) | vai ekvivalents | m² | 92
4 | 21-00000 | Parapets, palodzes, lāseņi, metāla nosegelementi : pulverkrāsotas visas skārda b=2 mm detaļas, matēts pulverkrāsojums RAL 9005, krāsa Vivacolor Korrostop (apzīmējums Nr.3 ) | vai ekvivalents | m | 200
5 | 21-00000 | Cokols: Rūpnieciski ražoti, krāsoti betona paneļi. Virsma slīpēta, rūpnieciski gludi krāsota. Tonis RAL 9005. Paneļu risinājumu skatīt detalizētajos mezglos un sienu tipos (apzīmējums Nr.4) | vai ekvivalents | m² | 32
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  |  | Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770
|  | Fasādes žalūzijas Geze + slēģu paneļi (4 paneļi) |  | m2 | 336 | 2.9 | 974.4
11.01.2017.g.
Pārsūtu informāciju no ražotāja:
"Labdien!
Informācija par mehānisma komplektācijas aptuvenajām izmaksām un tehniskajām niansēm.
Ja pareizi sapratu tad dalījums 2 x 2 neatkarīgi bīdāmas vērtnes.Uz katrām divām vērtnēm viens motors, kas vienlaicīgi bīda divas vērtnes vienā virzienā.Divi šādi neatkarīgi komplekti.
Augšējās sliedes stiprinājums var būt pie sienas vai pie griestiem.Pielikumā tehniskā informācija par augšējo un apakšējo stiprinājumu variantiem.
1.Hawa mehānisma izmaksas vienam blokam 2x2 vērtnes ar augšējo sliedes stiprinājumu pie griestiem – 4173.54Eur+PVN.
Analogs risinājums no ražotāja Geze - 2394.04Eur+PVN.
Slēģu panelis ko varētu piedāvāt modelis Renson Loggiwood Paro ar fiksētu koka lameli.Alumīnija rāmis ar biezumu 40mm.
Slēģu panelis ar izmēru 3000x1250 – 1129.31Eur+PVN.Kopējās izmaksas 4 paneļiem – 4517.24Eur+PVN.
Sirsnīgi sveicieni
Sentis Kārkliņš l Mob.tel: +371 26525003
"
Ar cieņu,
Māris Krūmiņš
NAMS SIA arhitekts / dizainers / +371 26102050 / maris.krumins@nams.arch.lv

## EL
Lokālā tāme Nr. 2-1
Elektroapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (kopā) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Iekšējie tīkli (2. kārta) |  |  |  |  | 0
Zibensaizsardzība
1 | 18-00000 | Al stieple, d=8mm | vai ekvivalents | m | 300
2 | 18-00000 | Izolēta Al stieple, d=8mm | vai ekvivalents | m | 160
3 | 18-00000 | Plakandzelzs stiprinājumi pie sienas | vai ekvivalents | gb. | 10
4 | 18-00000 | Pārbaudes-mērījumu spailes | vai ekvivalents | gb. | 10
5 | 18-00000 | Zibens uztveršanas stienis (h=3m) | vai ekvivalents | gb. | 5
6 | 18-00000 | Horizontāla zibensuztvērēja stiprinājuma elementi uz jumta. Tipu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 300
7 | 18-00000 | Vertikāla zibensuztvērēja Stiprinājuma elementi uz jumta. Tipu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 160
8 | 18-00000 | Zibensuztvērēja T-veida savienojumi. Tipu un skaitu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 10
9 | 18-00000 | Zibensuztvērēja krustveida savienojumi. Tipu un skaitu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 10
10 | 18-00000 | Plakandzelzs 40x4mm | vai ekvivalents | m | 150
11 | 18-00000 | Zibensnovedēja savienojums ar zemējuma plakandzelzi | vai ekvivalents | gb. | 10
12 | 18-00000 | Stiepes kompensators |  | gb. | 11
Sadalnes
13 | 18-00000 | Elektroapgādes sadalne SS-12, z/a, IP40 | vai ekvivalents | kpl. | 1
14 | 18-00000 | Gaismas vadības ierīce ECU DALI | vai ekvivalents | gb. | 1
15 | 18-00000 | Barošanas bloks Power Supply PS 30 Osram 24 V DC 30W | vai ekvivalents | gb. | 1
Apgaismojuma armatūra, DALI tehnika, slēdži
16 | 18-00000 | Gaismeklis CREE LXDFS 10E Ledway Multi FS 100Led |  | gb. | 30
17 | 18-00000 | Gaismeklis Trilux OLEXEON 1200 B 4000-840 ET, LED, 36W, IP66, montējams pie sienas | vai ekvivalents | gb. | 8
18 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 1682mm, 31W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 1
19 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 1962mm, 36W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 1
20 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 2242mm, 41W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 3
21 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 2242mm, 41W, LED | vai ekvivalents | gb. | 2
22 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 3082mm, 58W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 7
23 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 3082mm, 58W, LED | vai ekvivalents | gb. | 7
24 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, T module, 21W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 2
25 | 18-00000 | Izvads ar patronu | vai ekvivalents | gb. | 43
26 | 18-00000 | Gaismeklis plafona, IP65, 45W | vai ekvivalents | gb. | 15
27 | 18-00000 | Gaismeklis virs izlietnes, IP44, LED, KALIS 65 W SOP 1060 lm 16W 830 575 mm | vai ekvivalents | gb. | 6
28 | 18-00000 | Gaismeklis ar norādi “IZEJA” 5W, LED, ar ak.bat 1h | vai ekvivalents | gb. | 10
29 | 18-00000 | Avārijas gaismeklis RINO C2, 5W, LED, IP20, ak.bat. 1Hp | vai ekvivalents | gb. | 5
30 | 18-00000 | Kustības devējs Steinel PRO DUAL HF 360, lenkis 360grādi, h=2.5-3.5m, | vai ekvivalents | gb. | 2
31 | 18-00000 | Slēdzis In=10A; z.a. IP44 | vai ekvivalents | gb. | 10
32 | 18-00000 | Slēdzis In=10A; z.a. IP20, JUNG LS990, RAL 9010 | vai ekvivalents | gb. | 10
33 | 18-00000 | Slēdzis In=10A; v.a. IP44 | vai ekvivalents | gb. | 3
34 | 18-00000 | Slēdzis grupu In=10A; z.a. IP44 | vai ekvivalents | gb. | 5
35 | 18-00000 | Pārslēdzis In=10A; z.a. IP20 | vai ekvivalents | gb. | 5
Rozetes
36 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP20, z/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 25
37 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, z/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 10
38 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, v/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 5
| 18-00000 | Kabeļi, caurules, kabeļu trepe
39 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-2x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 1500
40 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-3x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 2000
41 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 300
42 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-3x2.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 2000
43 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x2.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 500
44 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-3x4mm2 | vai ekvivalents | m | 200
45 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x10,mm2 | vai ekvivalents | m | 65
46 | 18-00000 | Zemēšanas vads Cu-1x6mm2 | vai ekvivalents | m | 500
47 | 18-00000 | Zemēšanas vads Cu-1x16mm2 | vai ekvivalents | m | 100
48 | 18-00000 | Plakandzelzs 40x4mm | vai ekvivalents | m | 50
49 | 18-00000 | Caurule PVH25 | vai ekvivalents | m | 3500
50 | 18-00000 | Caurule PVH40 | vai ekvivalents | m | 500
51 | 18-00000 | Cinkota (cinka slāņa biezums ne mazāks par 55 µm) kabeļu montāžas trepe 300mm, kompl. ar kronšteiniem, savienojumiem, stiprinājumiem un pagrieziena elementiem. | vai ekvivalents | m | 50
52 | 18-00000 | Caurumu un atvērumu urbšana | vai ekvivalents | kpl. | 1
53 | 18-00000 | Ugunsdrošā aizpildījuma mastika | vai ekvivalents | gb. | 10
54 | 18-00000 | Plastmasas savilcēji kabeļu stiprināšanai pie kabeļtrepes | vai ekvivalents | kpl. | 1
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## UK
Lokālā tāme Nr. 2-5
Ūdensapgāde un kanalizācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
2. kārta
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1
1 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN16x2 | vai ekvivalents | m | 46
2 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN20x2,25 | vai ekvivalents | m | 32
3 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN25x2,5 | vai ekvivalents | m | 15
4 | 14-00000 | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 24
5 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 3
6 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 2
7 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācija ar min. biezumu 9 mm, Paroc, Armacell vai ekvivalents |  | vai ekvivalents | m | 93
8 | 14-00000 | Ūdens patēriņa skaitītājs | DN20 | vai ekvivalents | kpl. | 1
9 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
10 | 14-00000 | Ugunsdrošības lenta |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA S3, S4
12 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN16x2 | vai ekvivalents | m | 80
13 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN20x2,25 | vai ekvivalents | m | 32
14 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN25x2,5 | vai ekvivalents | m | 15
15 | 14-00000 | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 18
16 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 3
17 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 2
18 | 14-00000 | Termostatiskais cirkulācijas vārsts MTCV 15, Danfoss vai ekvivalents | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 2
19 | 14-00000 | Termostatiskais automātisks jaucējvārsts TVM-W, Danfoss vai ekvivalents | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 3
20 | 14-00000 | Ūdens patēriņa skaitītājs | DN20 | vai ekvivalents | kpl. | 1
21 | 14-00000 | Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm), Paroc, Armacell vai ekvivalents |  | vai ekvivalents | m | 127
22 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
23 | 14-00000 | Ugunsdrošības lenta |  |  | kpl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1
24 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN50 | vai ekvivalents | m | 30
25 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN110 | vai ekvivalents | m | 60
26 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN32 | vai ekvivalents | m | 18
27 | 16-00000 | Zemapmetuma kondensātsifons HL 138 | DN32 | vai ekvivalents | gb. | 1
28 | 16-00000 | Vertikāls traps ar sifonu, ACO vai ekvivalents | DN50 | vai ekvivalents | gb. | 2
29 | 16-00000 | Tīrīšanas lūka grīdā komplektā ar atveramu lūku 150x150mm | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 4
30 | 16-00000 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. ugunsdroša, atverama lūka 200x200 mm sienā | DN50 | vai ekvivalents | gb. | 1
31 | 16-00000 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. ugunsdroša, atverama lūka 200x200 mm sienā | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 2
32 | 16-00000 | Vēdināšanas stāvvada izvads uz jumta, VILPE vai ekvivalents | DN110 | vai ekvivalents | kpl. | 1
33 | 16-00000 | Ugunsdrošības lenta |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
SANITĀRI TEHNISKĀS IERĪCES
34 | 16-00000 | WC klozetpods komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku |  | vai ekvivalents | kpl. | 6
35 | 16-00000 | Keramikas izlietne, komplektā ar skrūvēm, sifonu |  | vai ekvivalents | kpl. | 7
36 | 16-00000 | Dušas kabīne ar paliktni seklo, komplektā ar skrūvēm, sifonu |  | vai ekvivalents | kpl. | 10
37 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns keramikas izlietnei, hromēts |  | vai ekvivalents | kpl. | 7
38 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns dušai ar dušas šļūteni un galvu, hromēts |  | vai ekvivalents | kpl. | 10
39 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns apkopējas mazgātnei |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
40 | 16-00000 | Apkopējas mazgātne, komplektā ar skrūvēm, sifonu |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## VAS
Lokālā tāme Nr. 2-7
Vadības automatikas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VAS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
2. kārta
1 | 19-00000 | Kontrolieris COSMOS 4000 OPEN - Variant C2, DS-4000 OPEN | vai ekvivalents | gb. | 1
2 | 19-00000 | JE-LiYCY , 2*2*0,5 | vai ekvivalents | m | 200
3 | 19-00000 | FTP 5. Cat | vai ekvivalents | m | 20
4 | 19-00000 | PPJ 2*1,0 | vai ekvivalents | m | 100
5 | 19-00000 | Gofrētā caurule 16 mm | vai ekvivalents | m | 200
6 | 19-00000 | Savilces dažādas |  | kpl. | 1
7 | 19-00000 | Marķēšana |  | kpl. | 1
8 | 19-00000 | Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība |  | kpl. | 1
Kopā
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## UAS
Lokālā tāme Nr. 2-8
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
2. kārta
1 | 19-00000 | Adrešu automātiskā ugunsgrēka signalizācijas vadības panelis 793x464x110mm (4-cilpu) | ESMI FX-3NET | vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | 19-00000 | Detektoru cilpu plate ar protokolu AP200 | ESMI FX-SLC | vai ekvivalents | kpl. | 1
3 | 19-00000 | Akumulatoru kaste max. 4 akumulatoru baterijām 12Vdc 17 Ast 424x578x127mm | ESMi FX BAT | vai ekvivalents | kpl. | 1
4 | 19-00000 | Akumulatoru baterija 12V/17Ah | Q-POWER | vai ekvivalents | gb. | 4
5 | 19-00000 | ESMI FX FX- OCA | 16 releju NC/C/NO izējas plate evak. durvju atbloķēšanai un citu sistēmu atslēgšanai | vai ekvivalents | kpl. | 1
6 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs (AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051E | vai ekvivalents | gb. | 37
7 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs ar izolatoru(AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051EI | vai ekvivalents | gb. | 7
8 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs ar iznesamu indikatoru (AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051E | vai ekvivalents | gb. | 30
9 | 19-00000 | Ugunsgrēka signālpoga, adresējama, ar īsslēguma izolatoru | MCP5A-RP02FF-01 | vai ekvivalents | gb. | 6
10 | 19-00000 | Vadības un kontroles modulis ar īsslēguma izolatoru | EM201E | vai ekvivalents | gb. | 7
11 | 19-00000 | Vadības moduļu montāžas kārba | M200E-SMB-KO | vai ekvivalents | gb. | 7
12 | 19-00000 | Detektoru bāze | ESMI B501AP | vai ekvivalents | gb. | 74
13 | 19-00000 | Detektoru bāzes ar aizsargrežģi priekš mehāniskajiem bojājumiem |  | vai ekvivalents | gb. | 20
14 | 19-00000 | Detektoru bāzes ar īsslēguma izalatoru | B5241EFT-1 | vai ekvivalents | gb. | 7
15 | 19-00000 | Ugunsgrēka signālpogas montāžas kārba | SR2G | vai ekvivalents | gb. | 7
16 | 19-00000 | Signalizācijas kabelis 2x1.0+1.0 (ugunsdrošs 30 min) | NHXHX | vai ekvivalents | m | 680
17 | 19-00000 | Ugunsdrošs aizpildījums |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
18 | 19-00000 | Ugunsdroša cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai, 16..32mm |  | vai ekvivalents | m | 560
19 | 19-00000 | Ugunsdroša cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai, 50mm |  | vai ekvivalents | m | 10
20 | 19-00000 | Ugunsdroši instalāciju materiāli |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
21 | 19-00000 | Programatūra |  |  | kpl. | 1
Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## BIS
Lokālā tāme Nr. 2-9
Balss izziņošanas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
2. kārta
1 | 19-00000 | Jaudas pastiprinātājs 8x60W, LBB4428/00 | vai ekvivalents | gb. | 1
2 | 19-00000 | Līnijas kontroles komplekts, LBB4442/00 | vai ekvivalents | gb. | 4
3 | 19-00000 | Sistēmas kabelis L=0.5m, LBB4416/01 | vai ekvivalents | gb. | 2
4 | 19-00000 | Skaļrunis 6 W(0,75W, 1,5W,6W), stiprināts pie sienas, LB1-UM06E-1 | vai ekvivalents | gb. | 21
5 | 19-00000 | Sienas skaļrunis 20W, LB1-UM20E-L | vai ekvivalents |  | 10
6 | 19-00000 | Kabelis 2x0,8+0,8, ugunsdrošs kabelis, 30min nedegošs, RAMCRO | vai ekvivalents | m | 590
7 | 19-00000 | Kabelis 3x1,5mm2, (N)HXH-FE 180/E30 | vai ekvivalents | m | 50
8 | 19-00000 | Skaļruņu pieslēguma ugunsdrošas spailes EVAC BOSCH | vai ekvivalents | gb. | 2
9 | 19-00000 | Caurules montāža, d=20mm | vai ekvivalents | m | 480
10 | 19-00000 | Izpilddokumentācija( ar mērījumu protokoliem) |  | kpl. | 1
11 | 19-00000 | Programmatūra/programēšana |  | kpl. | 1
Kopā
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  |  | Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## ESS
Lokālā tāme Nr. 2-10
Elektronisko sakaru sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos II.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
2. kārta
Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma
1 | 19-00000 | Piekļuves kontroles durvju modulis DCU plastmasas kārba ESMIKKO | vai ekvivalents | kpl. | 2
2 | 19-00000 | Bezkontakta karšu nolasītājs ar tastatūru, RPK40 SE W27 PIN | vai ekvivalents | gb. | 2
3 | 19-00000 | Durvju elektromehāniskā atslēga (izejas-rokturis) saskaņot ar durvju konstrukciju | vai ekvivalents | kpl. | 2
4 | 19-00000 | Durvju aizvērējs SD-C1415( PK magnētiskais kontaktu slēdzis) | vai ekvivalents | kpl. | 3
5 | 19-00000 | Zonu kontroles modulis DBC604 | vai ekvivalents | gb. | 1
6 | 19-00000 | Zonu vadības pults ar LCD, CIE602 ar nolasītāju | vai ekvivalents | kpl. | 1
7 | 19-00000 | Infrasarkanie staru kustības sensori | vai ekvivalents | gb. | 3
8 | 19-00000 | Infrasarkanais kustības un stikla plīšanas kombinētais devējs. | vai ekvivalents | gb. | 10
9 | 19-00000 | Magnētiskais kontaktu slēdzis , metāla/koka durvīm | vai ekvivalents | gb. | 2
10 | 19-00000 | Detektoru adreses modulis AUI, ESMIKKO | vai ekvivalents | gb. | 8
11 | 19-00000 | F/UTP 4x2x0,5 (CAT.5) (LSZH) | vai ekvivalents | m | 50
12 | 19-00000 | J-H(st)H(4x2x0,8mm)(LSZH) | vai ekvivalents | m | 340
13 | 19-00000 | Daudzīslu elektronikas kabelis 6,8 dzīslu | vai ekvivalents | m | 80
14 | 19-00000 | J-H(st)H(4x3x0,8mm)(LSZH) | vai ekvivalents | m | 110
15 | 19-00000 | Kabelis 3x1,5mm2 | vai ekvivalents | m | 50
16 | 19-00000 | Durvju kabeļu pāreja |  | gb. | 2
17 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēma |  | kpl. | 1
Telefona un datora tīkla sistēmas
18 | 19-00000 | Grīdas skapis 19”ar metāla durvīm 22 U | vai ekvivalents | kpl. | 1
19 | 19-00000 | Ventilācijas panelis ar diviem ventilatoriem | vai ekvivalents | kpl. | 1
20 | 19-00000 | Termostats ventilatoriem | vai ekvivalents | kpl. | 1
21 | 19-00000 | Elektrības sadalītājs ar 6 rozetēm, 19”, 1U | vai ekvivalents | gb. | 1
22 | 19-00000 | Zemējuma komplekts | vai ekvivalents | kpl. | 1
23 | 19-00000 | Kabeļu organizatori 1U horizontālie | vai ekvivalents | kpl. | 20
24 | 19-00000 | Komutācijas paneļi 24xRJ45 CAT.6 | vai ekvivalents | kpl. | 1
25 | 19-00000 | Nepārtraukts barošanas avots, 1,5kW, 1F, 30 min | vai ekvivalents | kpl. | 1
26 | 19-00000 | Optiskais patch panelis 4 portu | vai ekvivalents | kpl. | 1
27 | 19-00000 | Piekļuves līmeņa komutators, CISCO Catalyst 2960, ar 24x pieslēguma portiem, PoE un 2x SPF | vai ekvivalents | kpl. | 1
28 | 19-00000 | Optiskais tīkla interfeisa modulis, SFP | vai ekvivalents | gb. | 2
29 | 19-00000 | Wi-Fi piekļuves punkts D-link AIR Premier 108 Mbps A, D-link AIR Premier 108 Mbps A | vai ekvivalents | gb. | 3
30 | 19-00000 | Dubultās kontaktrozetes (montāžai pie sienas), 2xRJ45 (CAT.6) | vai ekvivalents | kpl. | 2
31 | 19-00000 | Komutācijas vadi, CAT.6, UTP, RJ45-RJ45 | vai ekvivalents | gb. | 24
32 | 19-00000 | Optiskais savienotājkabelis, Single Mode1.5- 2.0m | vai ekvivalents | gb. | 2
33 | 19-00000 | Telekomunikācijas tīkla kabelis, U/UTP-4x2x0.5(CAT.6) | vai ekvivalents | m | 180
34 | 19-00000 | Kabeļu marķējums |  | kpl. | 1
35 | 19-00000 | Tīkla mērījumi |  | kpl. | 1
Videonovērošanas sistēma
36 | 19-00000 | Videokamera box tipa kameras, iekštelpu/ ārtelpu. Izvietotas koridoros un pa ēkas perimetru, DS-2CD2T35FWD-I5/I8 | vai ekvivalents | kpl. | 9
37 | 19-00000 | Kupola korpusa videokameras iekštelpu kameras, izvietojamas kāpņutelpās+kronšteins+2,8mm lēcas modeli. DS-2CD2135FWD-I(S) | vai ekvivalents | kpl. | 1
38 | 19-00000 | Micro SD/SDHC karte 32gb. | vai ekvivalents | gb. | 10
39 | 19-00000 | Spraudnis RJ-45 | vai ekvivalents | gb. | 20
40 | 19-00000 | Kabeļu organizators | vai ekvivalents | kpl. | 1
41 | 19-00000 | Komutators, 24x, PoE, CISCO Catalyst 2960, ar 24x pieslēguma portiem, PoE un 2x SPF | vai ekvivalents | gb. | 1
42 | 19-00000 | Optiskais tīkla interfeisa modulis, SFP | vai ekvivalents | gb. | 2
43 | 19-00000 | Komutācijas vadi , CAT.6, UTP, RJ45-RJ45 | vai ekvivalents | gb. | 24
44 | 19-00000 | Optiskais savienotājkabelis, Single Mode1.5- 2.0m | vai ekvivalents | gb. | 2
45 | 19-00000 | Kabelis 4x2x0,5, 5e kat. | vai ekvivalents | m | 500
46 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēma |  | kpl. | 1
Centrālā pulksteņu sistēma
47 | 19-00000 | Elektroniski pulksteņi Ethernet NTP tipa, 400 mm, barošana PoE, Westerstrand | vai ekvivalents | gb. | 1
48 | 19-00000 | Elektroniski pulksteņi Ethernet NTP tipa, 600 mm, barošana PoE (gaiteņos), Westerstrand | vai ekvivalents | gb. | 2
49 | 19-00000 | Pulksteņu stiprinājuma kronšteini pie sienas | vai ekvivalents | kpl. | 3
50 | 19-00000 | Kabelis 4x2x0,5 | vai ekvivalents | m | 90
51 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēma | vai ekvivalents | kpl. | 1
Citi materiāli
52 | 19-00000 | Instalācijas materiāli |  | kpl. | 1
53 | 19-00000 | PVC instalācijas caurule gofrētā d=16...32mm, EVOPIPES | vai ekvivalents | m | 1000
54 | 19-00000 | PVC Caurules d=16..32 mm piederumi, EVOPIPES | vai ekvivalents | kpl. | 1
55 | 19-00000 | PVC caurules d=50, EVOPIPES | vai ekvivalents | m | 10
56 | 19-00000 | PVC caurules d=50 piederumi, EVOPIPES | vai ekvivalents | kpl. | 1
57 | 19-00000 | Kabeļu trepe 200mm | vai ekvivalents | m | 50
58 | 19-00000 | Kabeļu trepe 200mm piederumi | vai ekvivalents | kpl. | 1
59 | 19-00000 | Ugunsdrošs aizpildījums | vai ekvivalents | kpl. | 1
60 | 19-00000 | Kabeļu marķējums, PARTEX | vai ekvivalents | kpl. | 1
61 | 19-00000 | Kabeļu tīkla testa/ mērījumi, dokumentācija |  | kpl. | 1
Kpā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770