## KOPT (PASŪTĪTĀJA) 3 (hidden)
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.3
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS3 | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
Kopā būvniecības izmaksas |  |  | 0
Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem (3%) |  | 3% | 0
Būvniecības izmaksas ar neparedzētiem izdevumiem bez PVN |  |  | 0
PVN (21%) |  | 21% | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība |  | 2.5% | 0
būvprojekta autoruzraudzība |  | 1.5% | 0
izpētes un projektēšanas darbi |  |  | 0
būvprojekta ekspertīze |  |  | 0
Kopā |  |  | 0
Sastādīja: | _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 20-5021
Pārbaudīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 5-00770
Projekta vadītājs:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPT 3
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme Nr.3
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS3 | 0
1
2
Kopā |  |  | 0
PVN (__%) |  | 21% | 0
Sastādīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 5-00770

## KOPS3
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 3
Vispārējie būvdarbi. III. kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
0
0
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1. Vispārceltnieciskie darbi
1 | 1-2 | Pamati un pamatnes | PAM
2 | 1-3 | Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, pārsegumi | KARK
3 | 1-4 | Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi | KĀPN
4 | 1-5 | Jumti, segumi | JUMT
5 | 1-8 | Grīdu konstrukcijas | GR
6 | 1-9 | Iekšsienu un starpsienu konstrukcijas | SIEN
7 | 1-10 | Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas) | APDAR
8 | 1-11 | Fasādes apdares darbi | FAS
9 | 1-13 | Nojumes | NOJUM
10 | 1-14 | Dažādi darbi | DAŽ
0
2. Specializētie darbi - iekšējie inženiertīkli, sistēmas
10 | 2-1 | Elektroapgāde | EL
11 | 2-5 | Ūdensapgāde un kanalizācija | UK
12 | 2-7 | Vadības automatikas sistēma | VAS
13 | 2-8 | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas | UAS
14 | 2-9 | Balss izziņošanas sistēma | BIS
15 | 2-10 | Elektronisko sakaru sistēma | ESS
0
3. Specializētie darbi - ārējie inženiertīkli, sistēmas
16 | 3-6 | Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
4. Labiekārtošanas darbi
17 | 4-1 | Teritorijas labiekārtošana | LAB
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%) |  |  | 5% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 7% | 0
Peļņa (__%) |  |  | 5% | 0
Darba devēja soc. Nodoklis (__%) |  |  | 23.59% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera (iepirkuma) cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē,
apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
Sastādīja: | _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./ |  |  | Pārbaudīja: | _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 20-5021 |  |  | Sertifikāta Nr. | 5-00770

## PAM
Lokālā tāme Nr. 1-2
Pamati un pamatnes
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | III.kārta |  |  |  |  | 0
|  | Būve D |  |  |  |  | 0
|  | Pamatu plātne (BK-DO-1 ) |  |  |  |  | 0
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana ar rokas vibroblieti |  | m2 | 600
2 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas izveide (Betons C8/10) |  | m3 | 90
3 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2,XA1 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 398
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 46.419
5 | 05-00000 | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 56
6 | 05-00000 | "PEIKKO"HPM 20/L montāža | vai ekvivalents | gb. | 40
7 | 05-00000 | Enkurstiegru EST-1 montāža | vai ekvivalents | gb. | 5
8 | 05-00000 | Enkurstiegru EST-2 montāža | vai ekvivalents | gb. | 1
9 | 05-00000 | Enkurstiegru EST-3 montāža | vai ekvivalents | gb. | 2
10 | 05-00000 | Ieliekamo detaļu ID-1 montāža |  | gb. | 1
III.kārta
Pamatu hidroizolācija, siltumizolācija
11 | 13-00000 | Pamatu horizontālā hidroizolācija (2 kārtas ruberoīds, bitumena mastika) |  | m2 | 22.38
12 | 13-00000 | Pamatu vertikālā hidroizolācija |  | m2 | 483.32
13 | 13-00000 | Pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu Ecoprim XES200, b=200mm, stiprinot ar dībeļiem, pielīmējot ar javu | vai ekvivalents | m2 | 146.4
14 | 13-00000 | Horizontālā hidroizolācija plātnei Maxseal vai analogs |  | m2 | 1229
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## KARK
Lokālā tāme Nr. 1-3
Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, pārsegumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | III.kārta |  |  |  |  | 0
|  | BŪVE "D". |  |  |  |  | 0
| 07-BK | Saliekamās dz.bet. kolonnas |  |  |  |  | 0
| BK-Dsk-1 (12.05.2017) | 1. un 2. stāvs.
1 | 05-00000 | Saliekamo dz. bet. kolonnu montāža 400x400 |  | gb. | 19
| 05-00000 | kolonna K1-1 |  | gb. | 1 |  |  | 6.9 | 24.97
| 05-00000 | kolonna K1-2 |  | gb. | 2 |  |  | 6.7
| 05-00000 | kolonna K1-3 |  | gb. | 1 |  |  | 6.7
| 05-00000 | kolonna K1-4 |  | gb. | 1 |  |  | 7.26
| 05-00000 | kolonna K1-5 |  | gb. | 1 |  |  | 6.7
| 05-00000 | kolonna K1-6 |  | gb. | 1 |  |  | 7.26
| 05-00000 | kolonna K1-7 |  | gb. | 1 |  |  | 6.7
| 05-00000 | kolonna K2-1 |  | gb. | 1 |  |  | 11.55
| 05-00000 | kolonna K2-2 |  | gb. | 2 |  |  | 11.25
| 05-00000 | kolonna K2-3 |  | gb. | 1 |  |  | 10.98
| 05-00000 | kolonna K2-4 |  | gb. | 2 |  |  | 10.7
| 05-00000 | kolonna K2-5 |  | gb. | 1 |  |  | 10.7
| 05-00000 | kolonna K2-6 |  | gb. | 1 |  |  | 10.7
| 05-00000 | kolonna K2-7 |  | gb. | 1 |  |  | 10.7
| 05-00000 | kolonna K2-8 |  | gb. | 1 |  |  | 11.55
| 05-00000 | kolonna K2-9 |  | gb. | 1 |  |  | 11.25
2 | 05-00000 | Metāla kolonnu MK-1 montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām. Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana |  | gb. | 1
3 | 05-00000 | Metāla kolonnu apbetonēšana no smalkgraudaina betona C30/37 |  | m3 | 0.02
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.002
| 07-BK | Monolītās dz.bet. kolonnas
| BK-Dsk-2 (12.05.2017) | Kolonnu betonēšana no betona C30/37, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu
5 | 05-00000 | Kolonnu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 4.68
6 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.71
III.kārta
BŪVE "D".
| 07-BK | Sienas
| BK-Dsk-2 (12.05.2017) | 1. un 2. stāvs. | [7 empty] | BK-Dsk-2/k1
7 | 05-00000 | Monolīto dz/b sienu betonēšana, b=200mm. Betons C30/37 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 56
8 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 4.622 |  |  | #REF! | #REF!
III.kārta
BŪVE "D".
| 07-BK | Pārsegums
| BK-Dp-1 (12.05.2017) | atz.+3.680 | [7 empty] | BK-Dp-1/k1
9 | 05-00000 | Monolīto dz/b pārseguma betonēšana, Betons C30/37, XC1 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 66
10 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 7.11 |  |  | #REF! | #REF!
11 | 05-00000 | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 2
12 | 05-00000 | "PEIKKO" ahpm 24L montāža | vai ekvivalents | gb. | 32
III.kārta
| 07-BK | BŪVE "D".
| BK-Dm-1;2 (12.05.2017) | Jumta metala kopnes KP-1; KP-2
13 | 07-00000 | Metāla siju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | t | 39.033
14 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | m2 | 1014.9
15 | 09-00000 | Profilētā loksne Ruukki T130-111L-950, t=1,0 S350+Z275 | vai ekvivalents | m2 | 1405
III.kārta
BŪVE "D".
| 06-BK | Ārsienas
| BK-Ds-2 (12.05.2017) | Izklājums 1-1, fasāde asīs 14-9
16 | 05-00000 | Ārsienu izbūve no saliekamiem trīsslāņu dzelzsbetona paneļiem (iekšējā nesošā slāņa biezums ≈ 200mm , siltumizolācijas slāņa biezums ≈ 180mm , ārējā slāņa biezums ≈ 60mm ) |  | m2 | 149.63
17 | 05-00000 | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 71
18 | 05-00000 | "PEIKKO" TR37 montāža | vai ekvivalents | gb. | 4
19 | 05-00000 | Loksne, 6mm |  | m2 | 22
20 | 05-00000 | Leņķis L 120x8, S235 (l=100) |  | gb. | 77
Izklājums 2-2, fasāde asīs F-A
18 | līg.cena | Ārsienu izbūve no saliekamiem trīsslāņu dzelzsbetona paneļiem (iekšējā nesošā slāņa biezums ≈ 200mm , siltumizolācijas slāņa biezums ≈ 180mm , ārējā slāņa biezums ≈ 60mm ) |  | m2 | 178.13
19 | līg.cena | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 98
20 | līg.cena | "PEIKKO" TR37 montāža | vai ekvivalents | gb. | 6
21 | līg.cena | Loksne, 270x100x6, S235 |  | m2 | 26.5
22 | līg.cena | Leņķis L 120x8, S235 (l=100) |  | gb. | 96
Izklājums 3-3, fasāde asīs 9-14
20 | 05-00000 | Ārsienu izbūve no saliekamiem trīsslāņu dzelzsbetona paneļiem (iekšējā nesošā slāņa biezums ≈ 200mm , siltumizolācijas slāņa biezums ≈ 180mm , ārējā slāņa biezums ≈ 60mm ) |  | m2 | 114
21 | 05-00000 | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 68
22 | 05-00000 | Loksne, 270x100x6, S235 |  | m2 | 22
23 | 05-00000 | Leņķis L 120x8, S235 (l=100) |  | gb. | 77
Izklājums 4-4, fasāde asīs A-F
21 | 05-00000 | Ārsienu izbūve no saliekamiem trīsslāņu dzelzsbetona paneļiem (iekšējā nesošā slāņa biezums ≈ 200mm , siltumizolācijas slāņa biezums ≈ 180mm , ārējā slāņa biezums ≈ 60mm ) |  | m2 | 142.5
22 | 05-00000 | "PEIKKO" SBKL 100x150x70 montāža | vai ekvivalents | gb. | 95
23 | 05-00000 | "PEIKKO" TR37 montāža | vai ekvivalents | gb. | 5
24 | 05-00000 | Loksne, 270x100x6, S235 |  | m2 | 22
25 | 05-00000 | Leņķis L 120x8, S235 (l=100) |  | gb. | 114
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## KĀPN
Lokālā tāme Nr. 1-4
Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | III.kārta |  |  |  |  | 0
|  | BŪVE "D". |  |  |  |  | 0
|  | Evakuācijas kāpnes AK-2b (BK-Dk1) |  |  |  |  | 0
Pamatu plātne PM-1
1 | 03-00000 | Grunts blietēšana |  | m² | 13.5
2 | 05-00000 | Izlīdzinoša blietētas šķembas b=150 mm |  | m3 | 2.03
3 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 2.9
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.407
5 | 05-00000 | Enkurbloku EB-1 montāža |  | gb. | 4
6 | 05-00000 | "PEIKKO" HPM 20/L l=350 montāža | vai ekvivalents | gb. | 4
Metāla konstrukcijas evakuācijas kāpnēm
7 | 07-00000 | Metāla konstrukciju un margu montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | t | 1.4889
8 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | m2 | 38.7
9 | 09-00000 | Laukuma segums, cinkots |  | m2 | 6
10 | 05-00000 | Cinkoto pakāpienu 1200x300 montāža |  | gb. | 21
11 | 05-00000 | Ķimisko enkuru D=16 B500B montāža | vai ekvivalents | gb. | 4
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## JUMT
Lokālā tāme Nr. 1-5
Jumti, segumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Jumta aprīkojums
|  | II1. kārta |  |  |  |  | 0
1 | 09-00000 | Lietus ūdens notekas -metāla kvadrātprofils 100x80 mm b=2 mm, matets pulverkrāsojums RAL9005, krāsa Vivacolor Korrostop (izmaiņas Nr.2) | vai ekvivalents | m | 56.5
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## GR
Lokālā tāme Nr. 1-8
Grīdu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
" Melnās grīdas " izveidošana
III.kārta
1. stāvs
1 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana no polietilēna plēves | vai ekvivalents | m2 | 712.6
2 | 05-00000 | Stiegrotās betona plātnes izbūve , sk. BK |  | m2 | 0
G1
3 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 712.6
4 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana - Estrich 75 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 712.6
G13
5 | 13-00000 | Siltumizolācija - ekstrudēts putupolistirols EPS 150, b= 100 mm | vai ekvivalents | m2 | 93.6
6 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana - Estrich 73 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 93.6
2. stāvs
G5
7 | 13-00000 | Skaņas izolācija Paroc SSB 1 vai analogs , b= 50mm | vai ekvivalents | m2 | 707.5
8 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana - filtraudums vai polietilēna plēve | vai ekvivalents | m2 | 707.5
9 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana - Estrich 65 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 707.5
G15
10 | 13-00000 | Skaņas izolācija Paroc SSB 1 vai analogs , b= 50mm | vai ekvivalents | m2 | 89.7
11 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana - filtraudums vai polietilēna plēve | vai ekvivalents | m2 | 89.7
12 | 05-00000 | Grīdas izlīdzināšana - Estrich 68 mm biezumā | vai ekvivalents | m2 | 89.7
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## SIEN
Lokālā tāme Nr. 1-9
Iekšsienu un starpsienu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Starpsienas (AR-05-01; 02)
|  | 3. kārta |  |  |  |  | 0
|  | S-1 |  |  |  |  | 0
1 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 2x75mm, skaņas izolācija ParocExtra 2x60mm, ģipškartons Knauf Diamant (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 975
S-3
2 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 100 mm, skaņas izolācija ParocExtra 80mm, ģipškartons Knauf GKB (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 124.8
S-9
3 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 2x75mm, skaņas izolācija ParocExtra 2x60mm, ģipškartons Knauf Diamant (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm. CW profils 50 mm, GKB 1 kārta | vai ekvivalents | m2 | 60.7
S-11
4 | 08-00000 | Starpsienu izbūve ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu, KNAUF karkass 2x75mm, skaņas izolācija ParocExtra 2x60mm, ģipškartons Knauf GKB (vai analogs) 12,5mm 2 kārtas no abām pusēm | vai ekvivalents | m2 | 80.3
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## APDAR
Lokālā tāme Nr. 1-10
Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Griesti
|  | III kārta 1. stāvs |  |  |  |  | 0
|  | ĢIPŠKARTONA GRIESTI |  |  |  |  | 0
1 | 10-00000 | Ģipškartona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Ģipškartons, krāsots ar Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 18.9
2 | 10-00000 | Mitrumizturīga ģipškartona, krāsoti ar mitrumizturīgu ekšdarbu rāsu balti. Mitrumizturīgs ģipškartons, krāsots ar Beckers våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 9.45
III kārta 2. stāvs
DZ/BETONA GRIESTI
3 | 10-00000 | Špaktelēti dzelzsbetona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 53.865
MODULĀRIE GRIESTI
4 | 10-00000 | Skaņu absorbējošas minerālvates plāksnes, 600x600 mm. Atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” Pielikuma Nr.1., P.7 skaņas absorbcijas koeficients Α=0,9 AR 50mm minerālvates slāni 20kg/M3. ECOPHON Master Rigid Dp plāksnes 600X600. Iekares sistēma m318eb, pusslēpta sistēma. Gar sienu paredzēt z profilu - ēnas šuvi. | vai ekvivalents | m2 | 235.68
MODULĀRIE GRIESTI
5 | 10-00000 | Skaņu daļēji atstarojošas minerālvates plāksnes atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” pielikuma nr.1., p.7, 600X600 mm. ECOPHON Master Rigid Dp gamma plāksnes 600x600. iekares sistēma m318eb, pusslēpta sistēma. gar sienu paredzēt z profilu - ēnas šuvi. | vai ekvivalents | m2 | 186.12
6 | 10-00000 | Moduļgriestu perimetra Z profils - ēnas šuve. Ražotājs "ECOPHON". | vai ekvivalents | m | 228.5
ĢIPŠKARTONA GRIESTI
7 | 10-00000 | Ģipškartona griesti, krāsoti ar matētu (2vienības) ūdensemulsijas lateksa krāsu balti. Ģipškartons, krāsots ar Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 79.03
8 | 10-00000 | Ģipškartona griestu vertikālā daļa griestu līmeņu starpības savienošanai. Ģipškartons, krāsots ar Beckers elegant takfarg vai ekvivalenta. Gruntēt ar Beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 8.73
9 | 10-00000 | Mitrumizturīga ģipškartona, krāsoti ar mitrumizturīgu ekšdarbu rāsu balti. Mitrumizturīgs ģipškartons, krāsots ar Beckers våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 161.7
10 | 10-00000 | Akustiskie ģipškartona griesti gaiteņos. Skaņas absorbcijas koeficients α=0,85. Atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām. Ar 50mm minerālvates slāni. Rigitone Activ`Air 12/25Q - ar nepārtrauktu perforāciju, perforētā platība 23.0 %. Minerālvates slāni iestrādāt saskaņā ar iekaramo griestu ražotāja tehnoloģiju. | vai ekvivalents | m2 | 142.38
Sienas
III kārta 1. stāvs
11 | 10-00000 | Hidroizolācija zem sienas linoleja, Mapei Mapelastic vai ekvivalenta | vai ekvivalents | m2 | 42.37
12 | 10-00000 | Oranžs sienu linolejs sporta ģērbtuvju blokā.ugunsreakcijas klase b-s2 d0. Paredzēt hidroizolāciju.Tarkett Aquarelle wall HFS kolekcija kiruma, tonis 3942 048, biezums 0,92mm. Līmēt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. | vai ekvivalents | m2 | 42.37
13 | 10-00000 | Dziļi matēta (3 vienības), mazgājama ūdensemulsijas lateksa krāsa iekšdarbiem. Tonis ral 9016, Beckers Beckerplast 3 vai ekvivalenta. Gruntēt ar beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 368.56
14 | 10-00000 | Mitrumizturīgs sienu krāsojums līdz pārsegumam. Tonējama, tonis NCS 1000-N.pusspīdīga (55 vienības) ūdensemulsijas akrila kopolimēra lateksa krāsa, Beckers Våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers Våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 552.07
III kārta 2. stāvs
15 | 10-00000 | Hidroizolācija zem flīzēm, Mapei Mapelastic vai ekvivalenta | vai ekvivalents | m2 | 16.07
16 | 10-00000 | Akustiskais fibrolīta apšuvums gaiteņos. Ugunsdrošības klase b–s 1,d0. Skaņu absorbējoša konstrukcija - minerālvate 20 kg/m3 uz alu profilu karkasa 30mm, apšūta ar Knauf Heradesign Superfine 25mm plāksnēm, tonis ral 9016. | vai ekvivalents | m2 | 29.1
17 | 10-00000 | Dziļi matēta (3 vienības), mazgājama ūdensemulsijas lateksa krāsa iekšdarbiem. Tonis ral 9016, Beckers Beckerplast 3 vai ekvivalenta. Gruntēt ar beckers scotte grund. | vai ekvivalents | m2 | 1328.33
18 | 10-00000 | Mitrumizturīgs sienu krāsojums līdz pārsegumam. Tonējama, tonis ncs 1000-n.pusspīdīga (55 vienības) ūdensemulsijas akrila kopolimēra lateksa krāsa, Beckers Våtrumstäck vai ekvivalenta, gruntēt ar Beckers Våtrumsgrund: va veids (mitrumu neuzsūcošs pārklājums bez auduma līmēšanas). | vai ekvivalents | m2 | 77.45
19 | 10-00000 | Glazētas keramikas flīzes, zilas, 200x200mm, h līdz iekar. Griestiem , Pavigres Uni Lago PC 115 | vai ekvivalents | m2 | 16.07
Grīdas
Grīdas segumi
III kārta 1. stāvs
20 | 10-00000 | Gaiši pelēks heterogēns vinila segums mitrām telpām. 34.-43. Klase. R10, c pretslīdēšanas klase. Bfl-s1 ugunsreakcijas klase ,Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m2 | 28.35
21 | 10-00000 | Homogēns vinila segums . 34.-43. Klase. R9 pretslīdēšanas klase. Bfl-s1 ugunsreakcijas klase ,forbo sphera energetic, tonis 50226 mirror. Biezums 2 mm. Ncs ekvivalents s 1500-n | vai ekvivalents | m2 | 174.09
22 | 10-00000 | Betona pretputekļu pārklājums ,Mapecrete Li Hardener un Mapecrete Stain Protection, iestrādāt saskaņā ar Mapei tehnoloģiju | vai ekvivalents | m2 | 70.875
23 | 10-00000 | Grīdlīste linoleja un vinila grīdām.,krāsota oša koka grīdlīste h=100mm, b=20mm, stūru salaidums 45°. Šķautnes maksimālais r=2mm. Tonis - ral 9016, matētas. | vai ekvivalents | m | 54.51
24 | 10-00000 | Grīdlīste betona grīdām: alumīnija profils h=40mm , Dione Pro, art. Nr. Jl-40-ng. Vai ekvivalenta. | vai ekvivalents | m | 66.89
25 | 10-00000 | Uzlocīts vinils mitrām telpām, h=100mm, sadurvietā ar sienu lietot velves veidotāju, Forbo Safestep Aqua 180012/misty, 2mm. Ncs ekvivalents s 1502-g | vai ekvivalents | m | 48.8
III kārta 2. stāvs
26 | 10-00000 | Gaiši pelēks pamattonis. 34.-43. Klase. R9 pretslīdēšanas klase. Cfl-s1 ugunsreakcijas klase , Forbo Marmoleum, biezums 2.5mm, tonis moonstone 3883, ncs ekvivalents s 2502-g | vai ekvivalents | m2 | 807.14
27 | 10-00000 | Zila krāsu josla, platums skat. Grīdu plānus.34.-43. Klase. R9 pretslīdēšanas klase. Cfl-s1 ugunsreakcijas klase , Forbo Marmoleum, biezums 2.5mm, tonis lapis lazuli 3205, ncs ekvivalents s 4050-r90b | vai ekvivalents | m2 | 30.24
28 | 10-00000 | Betona pretputekļu pārklājums , Mapecrete Li Hardener un Mapecrete Stain Protection, iestrādāt saskaņā ar Mapei tehnoloģiju | vai ekvivalents | m2 | 32.655
29 | 10-00000 | Grīdlīste linoleja un vinila grīdām., krāsota oša koka grīdlīste h=100mm, b=20mm, stūru salaidums 45°. Šķautnes maksimālais r=2mm. Tonis - ral 9016, matētas. | vai ekvivalents | m | 468.89
30 | 10-00000 | Grīdlīste betona grīdām: alumīnija profils h=40mm , Dione Pro, art. Nr. Jl-40-ng. Vai ekvivalenta. | vai ekvivalents | m | 23.71
31 | 10-00000 | Ar dībeļiem skrūvējams alumīnija slieksnis dažādu segumu savienošanai, Dionepro grīdas nosegprofils k1 as 90, gluds, 45 mm, alumīnija vai ekvivalents. | vai ekvivalents | m | 1
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## FAS
Lokālā tāme Nr. 1-11
Fasādes apdares darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 21-00000 | Sastatņu montāža, demontāža un noma |  | m2 | 405.8
III.karta
2 | 21-00000 | Rūpnieciski ražoti, krāsoti betona paneļi. Virsma slīpēta, rūpnieciski gludi krāsota. Tonis RAL 9016 (apzīmējums Nr.1) | vai ekvivalents | m² | 455
3 | 21-00000 | Fasādes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis L9000 Metropolis Black/Spekular. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai (apzīmējums 2) | vai ekvivalents | m² | 151
4 | 21-00000 | Parapets, palodzes, lāseņi, metāla nosegelementi : pulverkrāsotas visas skārda b=2 mm detaļas, matēts pulverkrāsojums RAL 9005, krāsa Vivacolor Korrostop (apzīmējums Nr.3 ) | vai ekvivalents | m | 170
5 | 21-00000 | Cokols: Rūpnieciski ražoti, krāsoti betona paneļi. Virsma slīpēta, rūpnieciski gludi krāsota. Tonis RAL 9005. Paneļu risinājumu skatīt detalizētajos mezglos un sienu tipos (apzīmējums Nr.4) | vai ekvivalents | m² | 26
Dažādi darbi
6 | 21-00000 | Adreses plāksnītes uzstādīšana |  | gb. | 1
7 | 21-00000 | Karoga tūrētāja uzstādīšana |  | gb. | 1
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770
|  | Fasādes žalūzijas Geze + slēģu paneļi (4 paneļi) |  | m2 | 336 | 2.9 | 974.4
11.01.2017.g.
Pārsūtu informāciju no ražotāja:
"Labdien!
Informācija par mehānisma komplektācijas aptuvenajām izmaksām un tehniskajām niansēm.
Ja pareizi sapratu tad dalījums 2 x 2 neatkarīgi bīdāmas vērtnes.Uz katrām divām vērtnēm viens motors, kas vienlaicīgi bīda divas vērtnes vienā virzienā.Divi šādi neatkarīgi komplekti.
Augšējās sliedes stiprinājums var būt pie sienas vai pie griestiem.Pielikumā tehniskā informācija par augšējo un apakšējo stiprinājumu variantiem.
1.Hawa mehānisma izmaksas vienam blokam 2x2 vērtnes ar augšējo sliedes stiprinājumu pie griestiem – 4173.54Eur+PVN.
Analogs risinājums no ražotāja Geze - 2394.04Eur+PVN.
Slēģu panelis ko varētu piedāvāt modelis Renson Loggiwood Paro ar fiksētu koka lameli.Alumīnija rāmis ar biezumu 40mm.
Slēģu panelis ar izmēru 3000x1250 – 1129.31Eur+PVN.Kopējās izmaksas 4 paneļiem – 4517.24Eur+PVN.
Sirsnīgi sveicieni
Sentis Kārkliņš l Mob.tel: +371 26525003
"
Ar cieņu,
Māris Krūmiņš
NAMS SIA arhitekts / dizainers / +371 26102050 / maris.krumins@nams.arch.lv

## NOJUM
Lokālā tāme Nr. 1-13
Nojumes
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
III.kārta
Nojume (AR-N-01; BK-N-2)
Dekoratīva kolonna
1 | līg.cena | Metāla U profils 150x150mm. Sienas b=min3mm |  | kpl. | 1 | 12 | 12
|  | Pamatu plātne PM-1 |  |  |  |  | 0
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana ar rokas vibroblieti | vai ekvivalents | m² | 45.4
2 | 05-00000 | Izlīdzinoša blietētas šķembas b=150 mm |  | m3 | 6.81
3 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 8.6
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.933
5 | 05-00000 | Enkurbloku EB-1 montāža |  | gb. | 6
6 | 05-00000 | "PEIKKO" HPM 16/L l=280 montāža | vai ekvivalents | gb. | 4
Metala sijas un kolonnas (BK-N-1)
7 | 07-00000 | Metāla kolonnu MK-2; MK-3 un siju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | t | 1.7468
8 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | m2 | 45.4
Jumta spāres (BK-N-3)
9 | 09-00000 | Jumta spāru montāža |  | m3 | 0.55
10 | 21-00000 | Nojumes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis L9000 Metropolis Black/Spekular. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | vai ekvivalents | m² | 25
11 | 21-00000 | Pulverkrāsotas visas metāla detaļas. Matēts pulverkrāsojums RAL 9005. Krasot ar Vivacolor Korrostop. Tonis - melns | vai ekvivalents | m² | 7.5
12 | 21-00000 | Nojumes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis A05.0.0 Pure White. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | vai ekvivalents | m² | 32
13 | 21-00000 | Ruukki valcprofils. Tonis - PR33 , melns | vai ekvivalents | m² | 30
Lietus ūdens noteka
14 | 09-00000 | Metāla kvadrātprofils 100x100mm. Sienas b=min3mm. Matēts pulverkrāsojums RAL 9005. | vai ekvivalents | kpl. | 1
Atkritumu nojume (AR-N-05; BK-N-5)
Pamatu plātne PM-1
15 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana ar rokas vibroblieti |  | m² | 38.6
16 | 05-00000 | Izlīdzinoša blietētas šķembas b=150 mm |  | m3 | 5.79
17 | 05-00000 | Pamatu plātnes betonēšana no betona C30/37, XC2 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu |  | m3 | 7.3
18 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. |  | t | 0.77
19 | 05-00000 | Enkurbloku EB-1 montāža |  | gb. | 10
20 | 05-00000 | "PEIKKO" HPM 16/L l=280 montāža | vai ekvivalents | gb. | 4
Metala sijas un kolonnas (BK-N-1)
21 | 07-00000 | Metāla kolonnu MK-2; MK-3 un siju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm un metāla ķīļiem,piemetinot pie ieliekamām detaļām |  | t | 1.7433
22 | 07-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana,krāsošana ar ugunsdrošo krāsas EI60 |  | m2 | 45.3
Jumta spāres (BK-N-3)
23 | 09-00000 | Jumta spāru montāža |  | m3 | 0.53
24 | 21-00000 | Nojumes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis L9000 Metropolis Black/Spekular. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | vai ekvivalents | m² | 25
25 | 21-00000 | Pulverkrāsotas visas metāla detaļas. Matēts pulverkrāsojums RAL 9005. Krasot ar Vivacolor Korrostop. Tonis - melns | vai ekvivalents | m² | 12
26 | 21-00000 | Nojumes apdare ar Trespa Meteon Lumen paneļiem, b=10 mm, tonis A05.0.0 Pure White. Paneļi stiprināti ar profiliem atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | vai ekvivalents | m² | 20
27 | 21-00000 | Ruukki valcprofils. Tonis - PR33 , melns | vai ekvivalents | m² | 21
28 | 21-00000 | Vertikāli montēti metāla profili 100x50 ar soli 150 mm starp profilu asīm uz horizontāliem šķērsprofiliem. Pulverkrāsoti RAL 9005. Stiprināti ar melnām dekoratīvām nerūsējošā tērauda skrūvēm. Galvas D=10mm | vai ekvivalents | m² | 61
Lietus ūdens noteka
29 | 09-00000 | Metāla kvadrātprofils 100x100mm. Sienas b=min3mm. Matēts pulverkrāsojums RAL 9005. | vai ekvivalents | kpl. | 1
Kopā
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## DAŽ
Lokālā tāme Nr. 1-14
Dažādi darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
III.kārta
Sporta zāle
Dekoratīva kolonna
1 | līg.cena | Metāla U profils 150x150mm. Sienas b=min3mm |  | kpl. | 1
2 | 08-00000 | Tribīnes alumīnija konstrukcijās ar sēdvietām ( Starkom vai analogas) - 3 rindas( 180 sēdvietas) | vai ekvivalents | kpl. | 180
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## EL
Lokālā tāme Nr. 2-1
Elektroapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Iekšējie tīkli (3. kārta) |  |  |  |  | 0
|  | Zibensaizsardzība |  |  |  |  | 0
1 | 18-00000 | Al stieple, d=8mm | vai ekvivalents | m | 250
2 | 18-00000 | Izolēta Al stieple, d=8mm | vai ekvivalents | m | 150
3 | 18-00000 | Plakandzelzs stiprinājumi pie sienas | vai ekvivalents | gb. | 11
4 | 18-00000 | Pārbaudes-mērījumu spailes | vai ekvivalents | gb. | 11
5 | 18-00000 | Zibens uztveršanas stienis (h=3m) | vai ekvivalents | gb. | 2
6 | 18-00000 | Horizontāla zibensuztvērēja stiprinājuma elementi uz jumta. Tipu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 250
7 | 18-00000 | Vertikāla zibensuztvērēja Stiprinājuma elementi uz jumta. Tipu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 150
8 | 18-00000 | Zibensuztvērēja T-veida savienojumi. Tipu un skaitu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 10
9 | 18-00000 | Zibensuztvērēja krustveida savienojumi. Tipu un skaitu precizēt būvniecības laikā | vai ekvivalents | gb. | 5
10 | 18-00000 | Plakandzelzs 40x4mm | vai ekvivalents | m | 150
11 | 18-00000 | Zibensnovedēja savienojums ar zemējuma plakandzelzi |  | gb. | 11
12 | 18-00000 | Stiepes kompensators |  | gb. | 8
| 18-00000 | Sadalnes
13 | 18-00000 | Spēka sadalne SS-8, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
14 | 18-00000 | Apgaismojuma sadalne AS-8, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
15 | 18-00000 | Spēka sadalne SS-9, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
16 | 18-00000 | Apgaismojuma sadalne AS-9, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
17 | 18-00000 | Apakšsadalne AS-3-01-05, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
18 | 18-00000 | Apakšsadalne AS-3-01-06, z/a, IP40 | vai ekvivalents | gb. | 1
19 | 18-00000 | Spēka sadalne SS-8.1, z/a, IP40 | vai ekvivalents | kpl. | 1
20 | 18-00000 | Spēka sadalne SS-9.1, z/a, IP40 | vai ekvivalents | kpl. | 1
21 | 18-00000 | Gaismas vadības ierīce ECU DALI, Osram | vai ekvivalents | gb. | 1
22 | 18-00000 | Barošanas bloks Power Supply PS 30 Osram 24 V DC 30W | vai ekvivalents | gb. | 1
| 18-00000 | Apgaismojuma armatūra, DALI tehnika, slēdži
23 | 18-00000 | Gaismeklis Fagerhult Katur Lite 1200, LED, 46W, IP67, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 40
24 | 18-00000 | Gaismeklis Fagerhult Katur Lite 1200, LED, 46W, IP67, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 2
25 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Lighting GYON SDI HMP 26+21W, LED, IP20, DALI | vai ekvivalents | gb. | 102
26 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Lighting GYON SDI HMP 26+21W, LED, IP20 | vai ekvivalents | gb. | 5
27 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Lighting GYON SDI HMP 58+50W, LED, IP20, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 22
28 | 18-00000 | Gaismeklis Fagerhult Lento LED, 22W, IP20, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 5
29 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 3082mm, 58W, LED, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 17
30 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 2522mm, 47W, LED, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 3
31 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 2242mm, 41W, LED, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 3
32 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 1682mm, 31W, LED, DALI, vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 1
33 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, 1122mm, 21W, LED, DALI, vain analogs | vai ekvivalents | gb. | 2
34 | 18-00000 | Gaismeklis Intra Kalis Line 65 RI, corner, 21W, LED, DALI | vai ekvivalents | gb. | 5
35 | 18-00000 | Izvads ar patronu | vai ekvivalents | gb. | 8
36 | 18-00000 | Gaismeklis ar norādi “IZEJA” 5W, LED, ar ak.bat 1h | vai ekvivalents | gb. | 10
37 | 18-00000 | Avārijas gaismeklis RINO C2, 5W, LED, IP20, ak.bat. 1Hp vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 6
38 | 18-00000 | Avārijas gaismeklis RINO S2, 5W, LED, IP20, ak.bat. 1Hp vai analogs | vai ekvivalents | gb. | 16
39 | 18-00000 | Slēdža vadības elements DALI PB Coupler, Osram | vai ekvivalents | gb. | 16
40 | 18-00000 | Spiedpoga ar 2 pogām, komplektā ar dziļo kārbu DALI vadības elementa montāžai, IP20, z/a, 10A, JUNG LS990, RAL 9010 | vai ekvivalents | gb. | 14
41 | 18-00000 | Spiedpoga ar 2 pogām, komplektā ar dziļo kārbu DALI vadības elementa montāžai, IP44, z/a, 10A | vai ekvivalents | gb. | 2
42 | 18-00000 | Kustības devējs Steinel PRO HF 360, lenkis 360grādi, h=2.5-3.5m, DALI | vai ekvivalents | gb. | 2
43 | 18-00000 | Kustības devējs Steinel PRO DUAL HF, lenkis 360grādi, h=2.5-3.5m, DALI | vai ekvivalents | gb. | 4
44 | 18-00000 | Pārslēdzis In=10A; z.a. IP20, JUNG LS990, RAL 9010 | vai ekvivalents | gb. | 6
45 | 18-00000 | Slēdzis In=10A; v.a. IP44 | vai ekvivalents | gb. | 1
46 | 18-00000 | Slēdzis In=10A; z.a. IP20, JUNG LS990, RAL 9010 | vai ekvivalents | gb. | 3
Rozetes
47 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP20, z/a, 16A, JUNG LS990, RAL 9010 | vai ekvivalents | gb. | 125
48 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, z/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 30
49 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, v/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 15
50 | 18-00000 | Kontaktligzda ar zemējumu un 2 USB ligzdam, IP20, z/a, 16A | vai ekvivalents | gb. | 16
51 | 18-00000 | Kontaktligzda piekārta pie griestiem. Papildus precizēt ar arhitektu un pasūtītāju |  | gb. | 28
Kabeļi, caurules, kabeļu trepe
52 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, 12x1.0,mm2 | vai ekvivalents | m | 250
53 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-2x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 3000
54 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-3x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 3500
55 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, NHXH-FE-180/E30 3x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 1000
56 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x1.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 500
57 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-3x2.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 5500
58 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x2,5mm2 | vai ekvivalents | m | 2800
59 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, NHXH-FE-180/E30 3x2.5,mm2 | vai ekvivalents | m | 1000
60 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x4,mm2 | vai ekvivalents | m | 600
61 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, Cu-5x10,mm2 | vai ekvivalents | m | 180
62 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, Cu-5x16,mm2 | vai ekvivalents | m | 100
63 | 18-00000 | Zemēšanas vads Cu-1x6mm2 | vai ekvivalents | m | 1000
64 | 18-00000 | Zemēšanas vads Cu-1x16mm2 | vai ekvivalents | m | 400
65 | 18-00000 | Caurule PVH25 | vai ekvivalents | m | 8000
66 | 18-00000 | Caurule PVH40 | vai ekvivalents | m | 1000
67 | 18-00000 | Caurule PVH50 | vai ekvivalents | m | 100
68 | 18-00000 | Cinkota (cinka slāņa biezums ne mazāks par 55 µm) kabeļu montāžas trepe 300mm, kpl. ar kronšteiniem, savienojumiem, stiprinājumiem un pagrieziena elementiem. | vai ekvivalents | m | 80
69 | 18-00000 | Cinkota (cinka slāņa biezums ne mazāks par 55 µm) kabeļu montāžas trepe 200mm, kpl. ar kronšteiniem, savienojumiem, stiprinājumiem un pagrieziena elementiem. | vai ekvivalents | m | 40
70 | 18-00000 | Cinkota (cinka slāņa biezums ne mazāks par 55 µm) kabeļu montāžas trepe 100mm, kpl. ar kronšteiniem, savienojumiem, stiprinājumiem un pagrieziena elementiem. | vai ekvivalents | m | 60
71 | 18-00000 | Caurumu un atvērumu urbšana |  | kpl. | 1
72 | 18-00000 | Ugunsdrošā aizpildījuma mastika |  | gb. | 10
73 | 18-00000 | Plastmasas savilcēji kabeļu stiprināšanai pie kabeļtrepes |  | kpl. | 1
Apsildes kabeļi
74 | 18-00000 | Apsildes kabeļu montāžas savienojumi, stiprinājumi (Precizēt būvniecības laikā) |  | kpl. | 1 |  | 0
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## UK
Lokālā tāme Nr. 2-5
Ūdensapgāde un kanalizācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1
1 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN16x2 | vai ekvivalents | m | 45
2 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN20x2,25 | vai ekvivalents | m | 105
3 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN25x2,5 | vai ekvivalents | m | 13
4 | 14-00000 | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 20
5 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 7
6 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 1
7 | 14-00000 | Laistīšanas krāns (apkalpošanai) | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 4
8 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācija ar min. biezumu 9 mm, Paroc, Armacell vai ekvivalents |  | vai ekvivalents | m | 163
9 | 14-00000 | Ārējais laistīšanas krāns komplektā ar laistīšanas šlūteni 30m | DN20 | vai ekvivalents | kpl. | 2
10 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | 14-00000 | Ugunsdrošības lenta |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
12 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA S3, S4
13 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN16x2 | vai ekvivalents | m | 80
14 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN20x2,25 | vai ekvivalents | m | 55
15 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem, Wavin Tigris vai ekvivalents | DN25x2,5 | vai ekvivalents | m | 15
16 | 14-00000 | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 20
17 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 5
18 | 14-00000 | Noslēgventīlis | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 1
19 | 14-00000 | Termostatiskais cirkulācijas vārsts MTCV 15, Danfoss vai ekvivalents | DN15 | vai ekvivalents | gb. | 2
20 | 14-00000 | Termostatiskais automātisks jaucējvārsts TVM-W, Danfoss vai ekvivalents | DN20 | vai ekvivalents | gb. | 2
21 | 14-00000 | Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm), Paroc, Armacell vai ekvivalents |  | vai ekvivalents | m | 150
22 | 14-00000 | Ūdensapgādes cauruļvadu apdares izbūve ar metāla profilu un reģipša konstrukciju |  |  | kpl. | 1
23 | 14-00000 | Ugunsdrošības lenta |  |  | kpl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1
24 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN50 | vai ekvivalents | m | 70
25 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN110 | vai ekvivalents | m | 58
26 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem | DN32 | vai ekvivalents | m | 55
27 | 16-00000 | Zemapmetuma kondensātsifons HL 138 | DN32 | vai ekvivalents | gb. | 5
28 | 16-00000 | Vertikāls traps ar sifonu, nerūsējošā tērauda režģi un izlaidi, ACO vai ekvivalents | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 1
29 | 16-00000 | Vertikāls traps ar sifonu,ACO vai ekvivalents | DN50 | vai ekvivalents | gb. | 15
30 | 16-00000 | Vertikāls traps ar sifonu, ACO vai ekvivalents | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 2
31 | 16-00000 | Tīrīšanas lūka grīdā komplektā ar atveramu lūku 150x150mm | DN50 | vai ekvivalents | gb. | 3
32 | 16-00000 | Tīrīšanas lūka grīdā komplektā ar atveramu lūku 150x150mm | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 4
33 | 16-00000 | Vakuma vārsts | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 1
34 | 16-00000 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. ugunsdroša, atverama lūka 200x200 mm sienā | DN50 | vai ekvivalents | gb. | 1
35 | 16-00000 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. ugunsdroša, atverama lūka 200x200 mm sienā | DN110 | vai ekvivalents | gb. | 2
36 | 16-00000 | Vēdināšanas stāvvada izvads uz jumta | DN110 | vai ekvivalents | kpl. | 1
37 | 16-00000 | Ugunsdrošības lenta |  |  | kpl. | 1
SANITĀRI TEHNISKĀS IERĪCES
38 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns keramikas izlietnei, hromēts |  | vai ekvivalents | kpl. | 12
39 | 16-00000 | Klases keramikas izlietne, komplektā ar skrūvēm, sifonu |  | vai ekvivalents | kpl. | 12
40 | 16-00000 | Trauku mazgāšanas izlietne |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
41 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns trauku mazgāšanas izlietnei |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
42 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns mazgātnei |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
43 | 16-00000 | Mazgātne, komplektā ar skrūvēm, sifonu |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## VAS
Lokālā tāme Nr. 2-7
Vadības automatikas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VAS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
1 | 19-00000 | JE-LiYCY 2*2*0,5 | vai ekvivalents | m | 220
2 | 19-00000 | Gofrētā caurule 16 mm | vai ekvivalents | m | 200
3 | 19-00000 | Gofrētā caurule 50 mm | vai ekvivalents | m | 10
4 | 19-00000 | Savilces dažādas |  | kpl. | 1
5 | 19-00000 | Marķēšana |  | kpl. | 1
6 | 19-00000 | Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība |  | kpl. | 1
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## UAS
Lokālā tāme Nr. 2-8
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
1 | 19-00000 | Detektoru cilpu plate ar protokolu AP200 | ESMI FX-SLC | vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs (AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051E | vai ekvivalents | gb. | 38
3 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs ar izolatoru(AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051EI | vai ekvivalents | gb. | 1
4 | 19-00000 | Adreses dūmu signāldevējs ar iznesamu indikatoru (AP200 serija)+10% rezervē | ESMI 22051E | vai ekvivalents | gb. | 44
5 | 19-00000 | Adreses siltuma signāldevējs (Ap200 serija) + 10% rezervē | ESMI 52051E | vai ekvivalents | gb. | 4
6 | 19-00000 | Ugunsgrēka signālpoga, adresējama, ar īsslēguma izolatoru | MCP5A-RP02FF-01 | vai ekvivalents | gb. | 8
7 | 19-00000 | Vadības un kontroles modulis ar īsslēguma izolatoru | EM201E | vai ekvivalents | gb. | 16
8 | 19-00000 | Vadības moduļu montāžas kārba | M200E-SMB-KO | vai ekvivalents | gb. | 16
9 | 19-00000 | Detektoru bāze | ESMI B501AP | vai ekvivalents | gb. | 86
10 | 19-00000 | Detektoru bāzes ar īsslēguma izalatoru | B5241EFT-1 | vai ekvivalents | gb. | 1
11 | 19-00000 | Ugunsgrēka signālpogas montāžas kārba | SR2G | vai ekvivalents | gb. | 8
12 | 19-00000 | Signalizācijas kabelis 2x1.0+1.0 (ugunsdrošs 30 min) | NHXHX | vai ekvivalents | m | 510
13 | 19-00000 | Ugunsdrošs aizpildījums |  |  | kpl. | 1
14 | 19-00000 | Ugunsdroša cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai |  |  | m | 450
15 | 19-00000 | Ugunsdroši instalāciju materiāli |  |  | kpl. | 1
16 | 19-00000 | Programmatūra, licenzes, lai ieintegrētu devējus kopējā ESMI sistēmā |  |  | kpl. | 1
Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## BIS
Lokālā tāme Nr. 2-9
Balss izziņošanas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
1 | 19-00000 | Jaudas pastiprinātājs 4x125W, PRS-4P125 | vai ekvivalents | gb. | 1
2 | 19-00000 | Līnijas kontroles komplekts, LBB4442/00 | vai ekvivalents | gb. | 4
3 | 19-00000 | Sistēmas kabelis L=0.5m, LBB4416/01 | vai ekvivalents | gb. | 2
4 | 19-00000 | Skaļrunis 6 W(0,75W, 1,5W,6W), stiprināts pie sienas, LB1-UM06E-1 | vai ekvivalents | gb. | 16
5 | 19-00000 | Skaļrunis 12 W( 1,5W,6W,12W), iebūvēti griestos, LC4-UC12E | vai ekvivalents | gb. | 15
6 | 19-00000 | Kabelis 2x0,8+0,8, ugunsdrošs kabelis, 30min nedegošs, RAMCRO | vai ekvivalents | m | 560
7 | 19-00000 | Kabelis 3x1,5mm2, (N)HXH-FE 180/E30 | vai ekvivalents | m | 50
8 | 19-00000 | Skaļruņu pieslēguma ugunsdrošas spailes EVAC BOSCH | vai ekvivalents | gb. | 8
9 | 19-00000 | Caurules montāža, d=20mm | vai ekvivalents | m | 950
10 | 19-00000 | Programmatūra/programēšana |  | kpl. | 1
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## ESS
Lokālā tāme Nr. 2-10
Elektronisko sakaru sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
Apsardzes signalizācija un piekļuves kontroles sistēma
1 | 19-00000 | Piekļuves kontroles durvju modulis DCU plastmasas kārba | ESMIKKO | vai ekvivalents | kpl. | 2
2 | 19-00000 | Bezkontakta karšu nolasītājs ar tastatūru | RPK40 SE W27 PIN | vai ekvivalents | gb. | 2
3 | 19-00000 | Piekļuves ID kartes |  | vai ekvivalents | gb. | 100
4 | 19-00000 | Durvju elektromehāniskā atslēga (izejas-rokturis) saskaņot ar durvju konstrukciju |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
5 | 19-00000 | Durvju aizvērējs SD-C1415( PK magnētiskais kontaktu slēdzis) |  | vai ekvivalents | kpl. | 3
6 | 19-00000 | Zonu kontroles modulis DBC604 |  | vai ekvivalents | gb. | 2
7 | 19-00000 | Infrasarkanie staru kustības sensori |  | vai ekvivalents | gb. | 4
8 | 19-00000 | Infrasarkanais kustības un stikla plīšanas kombinētais devējs. |  | vai ekvivalents | gb. | 22
9 | 19-00000 | Magnētiskais kontaktu slēdzis | metāla/koka durvīm | vai ekvivalents | gb. | 2
10 | 19-00000 | Detektoru adreses modulis AUI | ESMIKKO | vai ekvivalents | gb. | 22
11 | 19-00000 | LAN interfeis Moxa Nport 5150 | ESMIKKO | vai ekvivalents | kpl. | 1
12 | 19-00000 | F/UTP 4x2x0,5 (CAT.5) (LSZH) |  | vai ekvivalents | m | 100
13 | 19-00000 | J-H(st)H(4x2x0,8mm)(LSZH) |  | vai ekvivalents | m | 900
14 | 19-00000 | Daudzīslu elektronikas kabelis 6,8 dzīslu |  | vai ekvivalents | m | 50
15 | 19-00000 | J-H(st)H(4x3x0,8mm)(LSZH) |  | vai ekvivalents | m | 120
16 | 19-00000 | Kabelis 3x1,5mm2 |  | vai ekvivalents | m | 50
17 | 19-00000 | Durvju kabeļu pāreja |  |  | gb. | 2
18 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēmā |  |  | kpl. | 1
Telefona un datora tīkla sistēma
19 | 19-00000 | Sienas skapis 19”ar metāla durvīm 22 U |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
20 | 19-00000 | Ventilācijas panelis ar diviem ventilatoriem |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
21 | 19-00000 | Termostats ventilatoriem |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
22 | 19-00000 | Elektrības sadalītājs ar 6 rozetēm, 19”, 1U |  | vai ekvivalents | gb. | 2
23 | 19-00000 | Zemējuma komplekts |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
24 | 19-00000 | Kabeļu organizatori 1U horizontālie |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
25 | 19-00000 | Komutācijas paneļi 24xRJ45 CAT.6 |  | vai ekvivalents | kpl. | 4
26 | 19-00000 | Nepārtraukts barošanas avots, 1,5kW, 1F, 30 min |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
27 | 19-00000 | Optiskais patch panelis 4 portu |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
28 | 19-00000 | Piekļuves līmeņa komutators | CISCO Catalyst 2960, ar 48x pieslēguma portiem, PoE un 2x SPF | vai ekvivalents | kpl. | 2
29 | 19-00000 | Optiskais tīkla interfeisa modulis | SFP | vai ekvivalents | gb. | 4
30 | 19-00000 | Wi-Fi piekļuves punkts D-link AIR Premier 108 Mbps A | D-link AIR Premier 108 Mbps A | vai ekvivalents | gb. | 16
31 | 19-00000 | Dubultās kontaktrozetes (montāžai pie sienas) | 2xRJ45 (CAT.6) | vai ekvivalents | kpl. | 23
32 | 19-00000 | Vienvietīgā kontaktrozetes (montāžai pie sienas vai griestiem) | 1xRJ45 (CAT.6) | vai ekvivalents | kpl. | 18
33 | 19-00000 | 2xHDMI, VGA un Audio tīkla kontakrozete (montāžai pie sienas) | Bachmann | vai ekvivalents | kpl. | 14
34 | 19-00000 | HDMI, VGA un Audio tīkla kontakrozete (montāžai pie sienas) | Bachmann | vai ekvivalents | kpl. | 6
35 | 19-00000 | HDMI, VGA un Audio tīkla kontakrozete (montāžai pie gristiem) | Bachmann | vai ekvivalents | kpl. | 20
36 | 19-00000 | Video signāla vadības kabelis ar gala apdari | Delock HDMI 15m | vai ekvivalents | gb. | 30
37 | 19-00000 | Audio signāla kabelis ar gala apdari | Delock Jack 3,5mm 15m | vai ekvivalents | gb. | 26
38 | 19-00000 | Video signāla vadības kabelis ar gala apdari | Delock VGA 15m | vai ekvivalents | gb. | 26
39 | 19-00000 | Komutācijas vadi | CAT.6, UTP, RJ45-RJ45 | vai ekvivalents | gb. | 96
40 | 19-00000 | Optiskais savienotājkabelis | Single Mode1.5- 2.0m | vai ekvivalents | gb. | 4
41 | 19-00000 | Telekomunikācijas tīkla kabelis | U/UTP-4x2x0.5(CAT.6) | vai ekvivalents | m | 3600
42 | 19-00000 | Kabeļu marķējums |  |  | kpl. | 1
43 | 19-00000 | Tīkla mērījumi |  |  | kpl. | 1
Videonovērošanas sistēma
44 | 19-00000 | Kupola korpusa videokameras iekštelpu kameras, izvietojamas pie ieejām+kronšteins+objektīvs | DS-2CD4135FWD-IZ | vai ekvivalents | kpl. | 1
45 | 19-00000 | Videokamera box tipa kameras, iekštelpu/ ārtelpu. Izvietotas koridoros un pa ēkas perimetru | DS-2CD2T35FWD-I5/I8 | vai ekvivalents | kpl. | 14
46 | 19-00000 | Kupola korpusa videokameras iekštelpu kameras, izvietojamas kāpņutelpās+kronšteins+2,8mm lēcas modeli. | DS-2CD2135FWD-I(S) | vai ekvivalents | kpl. | 1
47 | 19-00000 | Micro SD/SDHC karte 32gb. |  | vai ekvivalents | gb. | 16
48 | 19-00000 | Spraudnis RJ-45 |  | vai ekvivalents | gb. | 32
49 | 19-00000 | Kabeļu organizators |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
50 | 19-00000 | Komutācijas paneļi 24xRJ45 CAT.5 |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
51 | 19-00000 | Optiskais savienotājkabelis | Single Mode1.5- 2.0m | vai ekvivalents | gb. | 4
52 | 19-00000 | Komutators, 24x, PoE | CISCO Catalyst 2960, ar 24x pieslēguma portiem, PoE un 2x SPF | vai ekvivalents | gb. | 2
53 | 19-00000 | Optiskais tīkla interfeisa modulis | SFP | vai ekvivalents | gb. | 4
54 | 19-00000 | Kabelis 4x2x0,5, 5e kat. |  | vai ekvivalents | m | 970
55 | 19-00000 | Kabelis 3x1,5mm2 |  | vai ekvivalents | m | 50
56 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēmā |  |  | kpl. | 1
Centrālā pulksteņu sistēma
57 | 19-00000 | Elektroniski pulksteņi Ethernet NTP tipa, 400 mm, barošana PoE | Westerstrand | vai ekvivalents | gb. | 16
58 | 19-00000 | Pulksteņu stiprinājuma kronšteini pie sienas |  | vai ekvivalents | gb. | 16
59 | 19-00000 | Kabelis 4x2x0,5 |  | vai ekvivalents | m | 540
60 | 19-00000 | Komutators, 24x, PoE | CISCO Catalyst 2960, ar 24x pieslēguma portiem, PoE un 2x SPF | vai ekvivalents | gb. | 2
61 | 19-00000 | Optiskais tīkla interfeisa modulis | SFP | vai ekvivalents | gb. | 4
62 | 19-00000 | Kabeļu organizators |  | vai ekvivalents | kpl. | 2
63 | 19-00000 | Komutācijas paneļi 24xRJ45 CAT.6 |  | vai ekvivalents | kpl. | 48
64 | 19-00000 | Optiskais savienotājkabelis | Single Mode1.5- 2.0m | vai ekvivalents | gb. | 4
65 | 19-00000 | Sistēmas ieprogramēšana esošajā sistēmā |  |  | kpl. | 1
Citi materiāli
66 | 19-00000 | Instalācijas materiāli |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
67 | 19-00000 | PVC instalācijas caurule gofrētā d=16...32mm | EVOPIPES | vai ekvivalents | m | 4500
68 | 19-00000 | PVC Caurules d=16..32 mm piederumi | EVOPIPES | vai ekvivalents | kpl. | 1
69 | 19-00000 | PVC caurules d=50 | EVOPIPES | vai ekvivalents | m | 10
70 | 19-00000 | PVC caurules d=50 piederumi | EVOPIPES | vai ekvivalents | kpl. | 1
71 | 19-00000 | Kabeļu trepe 300mm |  | vai ekvivalents | m | 90
72 | 19-00000 | Kabeļu trepes 300mm stiprinājumi |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
73 | 19-00000 | Ugunsdrošs aizpildījums |  | vai ekvivalents | kpl. | 1
74 | 19-00000 | Kabeļu marķējums | PARTEX | vai ekvivalents | kpl. | 1
75 | 19-00000 | Kabeļu tīkla testa/ mērījumi, dokumentācija |  |  | kpl. | 1
Kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770

## ŪKT
Lokālā tāme Nr. 3-6
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
3. kārta
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI
1 | 27-00000 | Lietus ūdens kanalizācijas caurules T8 PP OD200 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | D200 | vai ekvivalents | m | 112.3
2 | 27-00000 | Lietus ūdenskanalizācijas caurules T8 PP OD315 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | D315 | vai ekvivalents | m | 270.9
3 | 27-00000 | Lietus ūdens kanalizācijas caurule T8 PP OD450 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm | D450 | vai ekvivalents | m | 225.2
4 | 27-00000 | Pievienojums esošai Pirmās ielas LK dn.225 ar līknem 45 gr. Un īscauruļi |  |  | vietas | 1
5 | 27-00000 | Pieslēgums Gaujas ielai lietas kanalizācijas bez akas |  |  | vietas | 1
6 | 27-00000 | Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām |  |  | vietas | 12
7 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošām komunikācijām |  |  | vietas | 59
8 | 27-00000 | Šķērsojumi ar gāze |  |  | vietas | 3
9 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka OD 670 vai ekvivalents (akas pamatne 450/670, ar pievienojumu 'in situ'' 200, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD670, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t H =1.50-2.00m montāža |  |  | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā | [7 empty] | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1

## LAB
Lokālā tāme Nr. 4-1
Teritorijas labiekārtošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos III.kārta
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta 2017.gada 29. septembrī
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Zemes klātne
III. Kārta
1 | 03-00000 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve zem ēkas no atgūta materiāla |  | m3 | 424.94
2 | 03-00000 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve zem ēkas no atvesta materiāla |  | m3 | 789.17
3 | 31-00000 | Zāliena atjaunošana, h=15cm |  | m2 | 5317
III. Kārta
4 | 35-00000 | Celiņi un laukumi
5 | 35-00000 | Ietves betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C30/C37 | vai ekvivalents | m | 600
6 | 35-00000 | Ceļa betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C30/C37 | vai ekvivalents | m | 353
7 | 35-00000 | Slīpo betona apmaļu 100.30/22.15. kreisa, laba, uzstādīšana uz betona pamata C30/C37 | vai ekvivalents | m | 10
8 | 35-00000 | Ceļa pazemināto betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C30/C37 | vai ekvivalents | m | 150
9 | 35-00000 | Metāla apmale "Gartenprofil 3000" taisna apmale h=300mm | vai ekvivalents | m | 5.6
10 |  | Segas tips 1 (ietves)
11 | 35-00000 | Betona bruģakmens segas izbūve, h=6cm, krāsa balta | vai ekvivalents | m2 | 997
12 | 35-00000 | Izlīdzinoša šķembu maisījuma (2/8) kārta h=5cm | vai ekvivalents | m3 | 55
13 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 181
14 | 35-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 504
15 | 35-00000 | Ģeokompozīta COMBIGRID ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 350
16 | 35-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 1180
17 | 35-00000 | Segas tips 2 (brauktuves/autonovietnes)
18 | 35-00000 | Betona bruģakmens segas izbūve,h=8cm, krāsa melna | vai ekvivalents | m2 | 2060
19 | 35-00000 | Betona bruģakmens segas izbūve,h=8cm, krāsa balta | vai ekvivalents | m2 | 211
20 | 35-00000 | Izlīdzinoša šķembu maisījuma (2/8) kārta h=5cm | vai ekvivalents | m3 | 168
21 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 240
22 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 360
23 | 35-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 1005
24 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/63, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 390
25 | 35-00000 | Ģeokompozīta COMBIGRID ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 2470
26 | 35-00000 | Segas tips 3 (brauktuves)
27 | 35-00000 | Karstais asfalts AC11 surf,h=5cm, | vai ekvivalents | m2 | 300
28 | 35-00000 | Karstais asfalts AC22 base,h=6cm, | vai ekvivalents | m2 | 300
29 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 33
30 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 50
31 | 35-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 140
32 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/63, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 60
33 | 35-00000 | Ģeokompozīta COMBIGRID ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 380
| 35-00000 | Segas tips 4.1 (Sporta laukums)
34 | 35-00000 | Gumijas seguma PORPLASTIC 2S Game+track ieklāšana (RAL3016) |  | m2 | 400
| 35-00000 | Sintētiskais gumijas segums PORPLASTIC 2S Game+track, EPDM gumijas (fr. 1,0-3,5 mm) virsslānis; H=8mm; krāsa RAL 3016 (sarkana) 100%; | vai ekvivalents | m2 | 400
| 35-00000 | Sintētiskais gumijas segums PORPLASTIC 2S Game+track, SBR gumijas (fr. 2,0-4,0mm) apakšslānis; H=8mm; | vai ekvivalents | m2 | 400
35 | 35-00000 | Ūdenscaurlaidīgs asfalta DIN-V 18035-6 segums, h-50mm | vai ekvivalents | m2 | 400
36 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 5,6/45, h=10cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 44
37 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījums 20/45, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 66
38 | 35-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 184
39 | 35-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 450
40 | 35-00000 | Līniju marķēšana, krāsa balta RAL 9016 | vai ekvivalents | kpl. | 1
Segas tips 4.2 (Sporta laukums)
41 | 31-00000 | Gumijas seguma PORPLASTIC FUN80 ieklāšana (RAL3016) | vai ekvivalents | m2 | 95
| 31-00000 | Sintētiskais gumijas segums PORPLASTIC FUN80, EPDM gumijas (fr. 1,0-3,5 mm) virsslānis; H=10mm; krāsa RAL 3016 (sarkana) 100%; | vai ekvivalents | m2 | 95
| 31-00000 | Sintētiskais gumijas segums PORPLASTIC FUN80, SBR gumijas (fr. 4,0-6,0 mm) pamatslānis; H=70mm; | vai ekvivalents | m2 | 95
42 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr. 5,6/32 ieklāšana, h=50mm | vai ekvivalents | m3 | 5
43 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr. 16/40 ieklāšana, h=100mm | vai ekvivalents | m3 | 11
44 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 44
45 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 115
46 |  | Segas tips 5.1(Iekšpagalms Nr.1/ bērnu laukums)
47 | 31-00000 | Gumijas seguma PORPLASTIC FUN40 ieklāšana (ORANGE) | vai ekvivalents | m2 | 274
48 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr.5,6/32 ieklāšana, h=50mm | vai ekvivalents | m3 | 15
49 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr. 16/40 ieklāšana, h=100mm | vai ekvivalents | m3 | 30
50 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 120
51 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 300
52 |  | Segas tips 5.1 (Iekšpagalms Nr.2/ bērnu laukums)
53 | 31-00000 | Gumijas seguma PORPLASTIC FUN40 ieklāšana (PURPLE) | vai ekvivalents | m2 | 221
54 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr.5,6/32 ieklāšana, h=50mm | vai ekvivalents | m3 | 11
55 | 31-00000 | Blietēta minerālmateriālu maisījuma fr. 16/40 ieklāšana, h=100mm | vai ekvivalents | m3 | 22
56 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 88
57 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 220
58 | 31-00000 | Spēle `Riču-Raču` krāsota uz sintētiskā gumijas seguma, krāsu pieskaņot gumijas toņiem RAL6017, RAL4003, RAL5010, RAL2007 | vai ekvivalents | m2 | 2.3
59 | 31-00000 | Spēle `Twister` krāsota uz sintētiskā gumijas seguma, krāsu pieskaņot gumijas toņiem RAL6017, RAL4003, RAL5010, RAL2008 | vai ekvivalents | m2 | 0.75
60 |  | Segas tips 5.2 (Iekšpagalms Nr.1/ bērnu laukums puslodes)
61 | 31-00000 | Gumijas seguma PORPLASTIC FUN40 ieklāšana (ORANGE) | vai ekvivalents | m2 | 46
62 | 31-00000 | Betons ar armatūru (stiklšķiedras armējums) C20/25, h=12-15cm | vai ekvivalents | m3 | 7
63 | 31-00000 | Keramzītbetons ar saistvielam h=0-65cm | vai ekvivalents | m3 | 7
64 | 31-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 5
65 | 31-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 6
66 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 17
67 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m3 | 41
68 |  | Segas tips 6 (priekšlaukums)
69 | 31-00000 | Uz vietas betonēts laukums ar šuvēm; izmērs: 4250x8550mm, h=110 mm. PrimeComposite Exterior betons ar stiegrojumu un neslīdošu virsmu; piemērots kājām gājēju un vieglā auto slodzēm | vai ekvivalents | m2 | 1032
70 | 31-00000 | Izlīdzinoša šķembu maisījuma (2/8) kārta h=5cm | vai ekvivalents | m3 | 52
71 | 31-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 170
72 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 475
73 | 31-00000 | Segas tips 6 (iekšpagalms Nr.3)
74 | 31-00000 | Uz vietas betonēts laukums ar šuvēm; izmērs: 4250x8550mm, h=110 mm. PrimeComposite Exterior betons ar stiegrojumu un neslīdošu virsmu; piemērots kājām gājēju un vieglā auto slodzēm | vai ekvivalents | m2 | 200
75 | 31-00000 | Izlīdzinoša šķembu maisījuma (2/8) kārta h=5cm | vai ekvivalents | m3 | 10
76 | 31-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 33
77 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 92
78 | 31-00000 | Segas tips 7 (ēkas apmale)
79 | 31-00000 | Uz vietas betonēts, betons c20/25 h=10 mm. | vai ekvivalents | m2 | 200
80 | 31-00000 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase | vai ekvivalents | m3 | 33
81 | 31-00000 | Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm | vai ekvivalents | m3 | 92
82 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 400
83 | 31-00000 | Segas tips 8 (drenāža)
84 | 31-00000 | Mazgāti oļi 40/70, h=100cm | vai ekvivalents | m2 | 4
85 | 31-00000 | Ģeotekstila POLYFELT TS 50 ar stiprību 15kN/m ieklāšana | vai ekvivalents | m2 | 14
86 | 31-00000 | Segas tips 9 (apstādījumi)
87 | 31-00000 | Priežu mizu mulča 1/10mm, h=7cm | vai ekvivalents | m2 | 358
88 | 31-00000 | Augsnes substrāts, h=50cm | vai ekvivalents | m3 | 180
89 |  | Labiekārtošana un apzaļumošana
Lapu kokaugi
90 | 31-00000 | Lapu kokaugu stādīšana un stādvietu sagatavošana - dekoratīvā ābele (Malus `Liset`). Stāda izmēri : augstums /apkārtmērs m/mm 3/400-450 | vai ekvivalents | gb. | 8
91 | 31-00000 | Lapu kokaugu stādīšana un stādvietu sagatavošana - dekoratīvā ābele (Malus x purpurea `Royalty`). Stāda izmēri : augstums /apkārtmērs m/mm 3/400-450 | vai ekvivalents | gb. | 8
92 | 31-00000 | Lapu kokaugu stādīšana un stādvietu sagatavošana - sarkanais ozols (Quercus rubra). Stāda izmēri : augstums /apkārtmērs m/mm 3/450-500 | vai ekvivalents | gb. | 15
31-00000
93 | 31-00000 | Dobe Nr.1 (pie DR fasādes)
Ziemcietes
94 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Kaķumētra, šķirne (Nepeta grandiflora 'Bramdean') | vai ekvivalents | gb. | 45
95 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Lielziedu kaķumētra (Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant' ) | vai ekvivalents | gb. | 45
96 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - kaķumētra (Nepeta x faassenii 'Walkers Low') | vai ekvivalents | gb. | 118
| 31-00000 | Graudzāles
97 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - aslapu ciesa (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') | vai ekvivalents | gb. | 180
98 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - īsmatiņu ciesa (Dimanta zāle) (Calamagrostis brachytricha) | vai ekvivalents | gb. | 191
99 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - mūžzaļā pļavauzīte (Helictotrichon sempervirens 'Pendula') | vai ekvivalents | gb. | 195
| 31-00000 | Sīpolpuķes
100 | 31-00000 | Sīpolpuķu stādīšana un stādvietu sagatavošana - kamasija (Camassia leichtlinii 'Caerulea') | vai ekvivalents | gb. | 147
101 | 31-00000 | Dobe Nr.2 (pie ZA fasādes)
Lapu kokaugi
102 | 31-00000 | Lapu kokaugu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Lamberta kārkls (Salix x purpurea `Nana`), H=0,8 m | vai ekvivalents | gb. | 117
| 31-00000 | Graudzāles
103 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - sniegb.altā zemzālīte (Luzula nivea 'Lucius') | vai ekvivalents | gb. | 630
104 | 31-00000 | Dobe Nr.3 (dobes priekšlaukumā)
| 31-00000 | Ziemcietes
105 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Lielziedu kaķumētra (Nepeta grandiflora 'Bramdean') | vai ekvivalents | gb. | 60
106 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Lielziedu kaķumētra (Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant' ) | vai ekvivalents | gb. | 60
| 31-00000 | Graudzāles
107 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - aslapu ciesa (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') | vai ekvivalents | gb. | 120
| 31-00000 | Sīpolpuķes
108 | 31-00000 | Sīpolpuķu stādīšana un stādvietu sagatavošana - vēlīnlapu īriss (Iris histrioides `George`) | vai ekvivalents | gb. | 1160
109 | 31-00000 | Dobe Nr.4 (kastes iekšpagalmā)
| 31-00000 | Lapu kokaugi
110 | 31-00000 | Lapu kokaugu stādīšana un stādvietu sagatavošana - purpura (Lamberta) kārkls (Salix x purpurea `Nana`) | vai ekvivalents | gb. | 15
| 31-00000 | Graudzāles
111 | 31-00000 | Graudzāļu stādīšana un stādvietu sagatavošana - aslapu ciesa (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') | vai ekvivalents | gb. | 24
| 31-00000 | Ziemcietes
112 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - Lielziedu kaķumētra (Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant' ) | vai ekvivalents | gb. | 3
113 | 31-00000 | Ziemciešu stādīšana un stādvietu sagatavošana - kaķumētra (Nepeta x faassenii 'Walkers Low') | vai ekvivalents | gb. | 27
114 | 31-00000 | Aprīkojums
115 | 31-00000 | Alumīnija rāmī iebūvēts atvērtas konstrukcijas kājslauķis Forbo Nuway connect ar 4 rindu birstēm un ultragrip gumijas joslām, krāsa melna. Gabarīti 4,12 x 3,65m | vai ekvivalents | m2 | 15.04
116 | 31-00000 | Betona apdobes ar sēdvirsmu, tips 1 (7x3.25m) 3 gb., tips 2 (6.5x3.25m) 3 gb. | vai ekvivalents | gb. | 6
117 | 31-00000 | Mobilu karogu mastu "Winch" uzstādīšana, virs zemes h=12m, materiāls- stiklšķiedra | vai ekvivalents | gb. | 3
118 | 31-00000 | Atkritumu tvertnes uzstādīšana "Jūrmala-75" (tilpums: 75l); izmēri: 310x400mm, H-1000mm; | vai ekvivalents | gb. | 7
119 | 31-00000 | Velostatīvu uzstādīšana "Anlehnbügel Jakob - Flachstahl 80 x 12 mm" augstums virs zemes- 0.80m, plat.- 1.00m, kopējais augstums- 1.2m; | vai ekvivalents | gb. | 25
120 | 31-00000 | Žoga uzstādīšana, ieskaitot visu nepieciešomo žoga pareizai uzstādīšanai | vai ekvivalents | kpl. | 1
121 | 31-00000 | Basketbola groza uzstādīšana- EURO COURT HD strītbola grozs. | vai ekvivalents | gb. | 1
122 | 31-00000 | Vingrošanas iekārtas uzstādīšana | vai ekvivalents | kpl. | 1
123 | 31-00000 | Atpūtas soliņa uzstādīšana Blocq LBQ150b, 5.85x7.95m, garums 2.99m | vai ekvivalents | gb. | 2
124 | 31-00000 | Āra mēbeles- stādāmās kastes uzstādīšana, tips 1 | vai ekvivalents | gb. | 6
125 | 31-00000 | Āra mēbeles- stādāmās kastes uzstādīšana, tips 2 | vai ekvivalents | gb. | 6
126 | 31-00000 | Āra mēbeles- stādāmās kastes uzstādīšana, tips 3 | vai ekvivalents | gb. | 6
Ceļa zīmes
127 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.301 uzstādīšana |  | gb. | 1
128 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.302 uzstādīšana |  | gb. | 1
129 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana |  | gb. | 7
130 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.538 uzstādīšana |  | gb. | 1
131 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.711 uzstādīšana |  | gb. | 1
132 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.804 uzstādīšana |  | gb. | 1
133 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.805 uzstādīšana |  | gb. | 1
134 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.844 uzstādīšana |  | gb. | 2
135 | 31-00000 | Ceļa zīmes Nr.849 uzstādīšana |  | gb. | 5
136 | 31-00000 | Ceļa zīmju metāla balstu Ø60mm uzstādīšana |  | gb. | 11
137 | 31-00000 | 920 horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu |  | m | 395
138 | 31-00000 | 930 horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu |  | m | 3.7
139 | 31-00000 | 942 horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu |  | m2 | 2
Kopā | [6 empty] | 0
Sastādīja: _________________ Olga Jasāne /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _________________ Aleksejs Providenko /29.09.2017./
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 5-00770