## būvniecības koptāme
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums: |  |  | Ādažu vidusskola
Objekta adrese: |  |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1 | Ūdensvadu remontdarbi Ādažu vidusskolā
Kopā
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas

## 01
Lokālā tāme Nr.1. Karstā ūdens cauruļvada nomaiņa skolas pagrabstāvā
Objekta nosaukums: |  | Ādažu vidusskola
Objekta adrese : |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
[7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  |  | EUR
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
Karstā ūdens cauruļvada nomaiņa skolas pagrabstāvā
1 | Bojātā cauruļvada demontāža | m | 22
2 | Misiņa lodveida ventiļis 3' montāža | gab | 1
3 | AGAflex vai ekvivalents uzmava/ pāreja 3' iekš/vītne montāža | gab | 1
4 | PPR pāreja 90*3' āra Aquaterm vai ekvivalents montāža | gab | 1
5 | Saskrūve cinkota 3' iekš/āra | gab | 1
6 | PPR caurules savienojums D90 | gab | 2
7 | PPR iekausējamais atzars D90*32-32 | gab | 2
8 | PPR pāreja uz iekš. vītni D32*3/4' | gab | 2
9 | PPR caurule 90*12.3 | m | 22
10 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
11 | Sistēmas iztukšošana | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 24,09%

## 02
Lokālā tāme Nr.2. Aukstā ūdens cauruļvada nomaiņa skolas pagrabstāvā
Objekta nosaukums: |  | Ādažu vidusskola
Objekta adrese : |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
[7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  |  | EUR
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
Aukstā ūdens cauruļvada nomaiņa skolas pagrabstāvā
1 | Aukstā ūdens cauruļvads PP-R 63X8,6 mm | m | 50
2 | Cauruļvadu veidgabali | k-ts. | 1
3 | Cauruļvadu stiprinājumi D63 | k-ts. | 1
4 | Pretkondensāta izolācija d64*9mm Armaflex XG vai ekvivalents | m | 50
5 | Pretkondensāta izolācijas palīgmateriāli | k-ts. | 1
6 | Lodveida ventilis (ūdensvada ievadā)Dn50 | gab. | 1
7 | Lodveida ventilis (ūdenskaitītāju noņemšanai)Dn40 | gab. | 2
8 | Lodveida ventilis (ūdensvada atzarā)Dn25 | gab. | 1
9 | Ūdens filtrs misiņa Dn40 | gab. | 1
10 | Esošā aukstā ūdens skaitītāja Dn40 montāža | gab. | 1
11 | Cauruļvadu nosegšanas konstrukcija (zem sijām) | k-ts. | 1
12 | Piekārto griestu demontāža/ montāža | m2 | 17
13 | Piekārto griestu pārbūve (pie sijām) | m2 | 3.5
14 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | k-ts. | 1
15 | Esošo cauruļvadu demontāža | k-ts. | 1
16 | Palīgmateriāli | k-ts. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 24,09%

## 03
Lokālā tāme Nr.3. Ārējā aukstā ūdensvada nomaiņa
Objekta nosaukums: |  | Ādažu vidusskola
Objekta adrese : |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
[7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  |  | EUR
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
Ārējā aukstā ūdensvada nomaiņa
1 | Ūdensvada caurules PE PN10OD110,H=1,8m , rakšana un aizbēršana, tranšejas nostiprināšana, tīklu montāža | m | 41
2 | Ūdensvada caurules PE PN10OD50,tīklu montāža iekštelpā | m | 1
3 | Ūdensvada caurules PE PN10OD20,tīklu montāža iekštelpā | m | 3
4 | Elektrometināma dubultuzmava Pn 16D110 | gab | 9
5 | Elektrometināms līkums 90' Pn 25D 90 | gab | 2
6 | Elektrometināma pāreja Pn16 D 110x90 | gab | 1
7 | Elektrometināma pāreja Pn16 D90x50 | gab | 1
8 | Elektromet.īscaurule ar atloku Pn10 D110/Dn100 | gab | 1
9 | Elektrometināms līkums 90' Pn 25D 50 | gab | 1
10 | Elektrometināma pāreja ar vītni Pn16 D50x1 1/2" ā | gab | 1
11 | Lodveida ventīlis i-ā 11/2' 25bar GF | gab | 1
12 | Dubļu ķērājs ī-ī 1½' Rastelli | gab | 1
13 | Aizbīdnis čug. ar gum. Ķīli Dn 100 Pn16, K19,AKWA, ar rokratu un bultskrūvēm | gab | 1
14 | Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām(gāze,apgaismojuma kabelis, lietus kanalizācija)rakšanas darbu atlāuju saņemšana | vietas | 4
15 | Asfalta seguma zāģēšana, utilizācija | kpl. | 1
16 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 5
17 | Ūdensvada izbūve zem žoga. Žoga nostiprināšana/noņemšana | kpl. | 1
18 | Ūdensvada demontāža, cauruļvada galu aizbetonēšana | kpl. | 1
19 | Zālāja seguma atjaunošana( melnzemes izlīdzināšana, zāliena seklas iesēšana) | m2 | 180
20 | Izpilduzmērīšana, reģistrēšana MDC( topogrāfa pakalpojumi) | m | 41
21 | Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana | gab | 1
22 | Papildmateriāli | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 24,09%

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins
| Objekta nosaukums: | Ādažu vidusskola
| Objekta adrese: | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
|  | Par kopējo summu: |  |  | EUR
|  | Kopējā darbietilpība: |  |  | c/h
Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h)
1 | Lokālā tāme Nr.1.
2 | Lokālā tāme Nr.2.
3 | Lokālā tāme Nr.3.
Kopā
Virsizdevumi( %)
Peļņa( %)
Pavisam kopā